## ورقة1
| (a1-x) 0.16-0.0008=0.1592 | (a1-a2)*(r-r1) =(0.16-0.14)*(1.44-1.4) =0.02*0.04=0.0008
| Result (must be in S10) | x
| 0.1592 | 0.0008 |  |  |  | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.76 | r
verification: | minus | times |  |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.4 | 0.48 | 0.52 | α1
c3=a10 | [5 empty] | 0.89 | 0.79 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | α2
TRUE
verification:
x | differecnce(r1,r2) | differecnce(r,r1) | difference (a1:a2) | sec a1 | first a1 | r2 | r1 |  | L1 | L2 | (m)H | G | P | m |  | r | α1 | α2 | s10=b3
0.0008 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 1.5 | 1.4 | S1 | 5.95 | 1.9 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.87 | 1.44 | 0.1592 |  | TRUE
0.0027492 | 0.1 | 0.091641 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 1.4 | 1.3 | S2 | 6.2 | 5.1 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.3916 | 0.18725
0.0044084 | 0.2 | 0.11021 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 1.8 | 1.6 | S3 | 6.2 | 4.15 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.7102 | 0.11559
0.0069737 | 0.2 | 0.17434 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 1.8 | 1.6 | S4 | 6.2 | 4 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.7743 | 0.11303
0.0015564 | 0.1 | 0.05188 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 1.4 | 1.3 | S5 | 6.2 | 5.25 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.3519 | 0.18844
0.0013226 | 0.1 | 0.044086 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 1.4 | 1.3 | S6 | 6.25 | 4.65 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.87 | 1.3441 | 0.18868
0.00070742 | 0.1 | 0.023581 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 1.4 | 1.3 | S7 | 5 | 3.3 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.76 | 0.87 | 1.3236 | 0.18929
0.002 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.28 | 0.33 | 1.1 | 1 | S8 | 5.2 | 5 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.76 | 0.76 | 1.04 | 0.328
0.0019522 | 0.1 | 0.048804 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 1.3 | 1.2 | S9 | 3.6 | 3.3 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.2488 | 0.22805
0.00059039 | 0.1 | 0.011808 | 0.05 | 0.23 | 0.28 | 1.2 | 1.1 | S10 | 4.2 | 3.3 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.76 | 0.87 | 1.1118 | 0.27941
0.0010602 | 0.1 | 0.026504 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 1.3 | 1.2 | S11 | 4.5 | 4.2 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.2265 | 0.22894
0.007 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.33 | 0.4 | 1 | 0.9 | S12 | 3.7 | 3.7 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.76 | 0.76 | 1 | 0.393
0.0011668 | 0.2 | 0.058339 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 2 | 1.8 | S13 | 6.25 | 3.85 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.8583 | 0.078833
0.0018109 | 0.1 | 0.090543 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 1.5 | 1.4 | S14 | 6.25 | 4.8 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.4905 | 0.15819
0.0021176 | 0.1 | 0.042352 | 0.05 | 0.23 | 0.28 | 1.2 | 1.1 | S15 | 3.4 | 2.6 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.76 | 0.87 | 1.1424 | 0.27788
0.0013889 | 0.1 | 0.027778 | 0.05 | 0.28 | 0.33 | 1.1 | 1 | S16 | 3.7 | 3.6 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.76 | 0.76 | 1.0278 | 0.32861
0.0037538 | 0.2 | 0.18769 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 2 | 1.8 | S17 | 6.8 | 2.6 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.76 | 1 | 1.9877 | 0.076246
0.0058644 | 0.2 | 0.14661 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 1.8 | 1.6 | S18 | 3.7 | 2.425 | 0.15 | 6.25 | 6 | 0.87 | 0.76 | 1.7466 | 0.11414