## تنظيم الطلبات
SH/DATE
09.06.2016
17.7.2016
12.06.2016
12.06.2016
12.06.2016
22.6.2016
22.6.2016
17.7.2016
13.06.2016
13.06.2016
22.6.2016
24.7.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.06.2016
14.6.2016
14.6.2016
14.6.2016
17.7.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
17.7.2016
07.31.2016
16.06.2016
19.06.2016
24.7.2016
20.06.2016
21.6.2016
21.6.2016
18.7.2016
24.7.2016
26.6.2016
26.6.2016
26.6.2016
26.6.2016
26.6.2016
27.6.2016
27.6.2016
27.6.2016
28.6.2016
28.6.2016
28.6.2016
29.6.2016
16.06.2016
29.6.2016
29.6.2016
29.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
18.7.2016
30.6.2016
30.6.2016
07.31.2016
30.6.2016
25.7.2016
07.31.2016
07.31.2016
18.7.2016
18.7.2016
19.6.2016
19.7.2016
25.7.2016
07.31.2016
26.7.2016
26.7.2016
19.7.2016
20.7.2016
26.7.2016
20.7.2016
20.7.2016
20.7.2016
20.7.2016
14.7.2016
26.7.2016
26.7.2016
26.7.2016
21.7.2016
21.7.2016
20.7.2016
28.07.2016
28.07.2016
28.07.2016
28.07.2016
28.7.2016
08.01.2016
28.7.2016
28.7.2016
08.01.2016
08.01.2016
08.01.2016
08.01.2016
08.01.2016
08.01.2016
08.03.2016
08.03.2016
08.03.2016
08.03.2016
7.8.2016
7.8.2016

## قائمة
منفذ | هوائي
ملغي | أرضي
لا يوجد كشف
لا يوجد مخطط

## بايفوت
تسميات الصفوف | عدد من رقم الاشعار | عدد من نوع التوصيل
27528 | 2 | 2
53171 | 1 | 1
62251 | 20 | 20
68423 | 3 | 3
88210 | 12 | 12
91679 | 12 | 12
98115 | 6 | 6
WF-BATCH | 1 | 1
(فارغ)
الإجمالي الكلي | 57 | 57

## ورقة1
NOTIF | P.SUBSTATION | FDR | SH.DATE | T.ST | T.END | SCHEME DESCRIPTION | SUP | OPRT | CONTROL | AK NO | نوع التوصيل | حالة الاشعار | اسباب الالغاء
4101003848 | 4100-KKN-J07714-F004 | F-4 | 2016-08-07 | 5:00 | 10:00 | loop in 013194 schem nu 151055008 | 91679 | SY-NT |  | 652 | أرضي
4100993500 | 4100-KKN-J07724-F0W7 | KW7 | 2016-08-07 | 5:00 | 6:00 | خلع محول + واحد سبان | 27528 | SA |  | 653 | هوائي
4101001717 | 4100-KKN-J07713-F011 | M-11 | 2016-08-07 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS283 SEC | 68423 | MA |  | 654 | هوائي
4100997514 | 4100-KKN-J07713-F003 | M-3 | 2016-08-07 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS 213 SEC | 68423 | AH |  | 655 | هوائي
4100997519 | 4100-KKN-J07713-F007 | M-7 | 2016-08-07 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS 214 SEC | 68423 | NT |  | 656 | هوائي
4100999077 | 4100-KKN-J08716-F001 | MH-1 | 2016-08-07 | 5:00 | 10:00 | تركيب محطه جديدة - 161007213 | 27528 | MH-AH |  | 657 | أرضي
4100964249 | G/S- SAHANH (SH-3) | SH-3 | 2016-08-07 | 5:00 | 6:00 | ازالة عمود من داخل الملك // 161059245 | 62251 | SA |  | 658 | هوائي
4100993097 | 4100-KKS-000985 | 985 | 2016-08-08 | 5:00 | 10:00 | محطة مسروقة | fisal essa | SY-NT |  | 630 | أرضي
4100999543 | 4100-KKN-Q08069-F071 | HT-71 | 2016-08-08 | 5:00 | 6:00 | محطة جديده-161023922-779329 | 88210 | MH |  | 666 | هوائي
4100994634 | 4100-KKN-Q08069-F072 | HT-72 | 2016-08-08 | 5:00 | 6:00 | تركيب وحدة قياس ضزع-161018867 | 27528 | MH |  | 664 | هوائي
4100996763 | 4100-KKN-Q08069-F072 | HT-72 | 2016-08-08 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول هوائي - 161062122 | 27528 | MH |  | 665 | هوائي
4100997453 | 4100-KKN-J07709-F005 | S-5 | 2016-08-08 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS 137 | 68423 | SA |  | 663 | هوائي
4100997231 | 4100-KKN-J07709-F006 | S-6 | 2016-08-08 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS 133 | 68423 | AH |  | 662 | هوائي
4100997207 | 4100-KKN-J07709-F009 | S-9 | 2016-08-08 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS 139 | 68423 | AH |  | 661 | هوائي
4100997209 | 4100-KKN-J08710-F009 | SX-9 | 2016-08-08 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS148 | 68423 | SA |  | 660 | هوائي
4100998971 | 4100-KKN-J07706-F002 | R-2 | 2016-08-09 | 5:00 | 10:00 | تركيب محطه 161038301-15103 | 86481 | NT |  | 667 | أرضي
4100942602 | G/S- HAZEM (HZ-1) | HZ-1 | 2016-08-10 | 5:00 | 6:00 | تركيب محطة 1000 // 151124757 | 62251 | MH |  | 504 | هوائي
4100962595 | G/S- HAZEM (HZ-1) | HZ-1 | 2016-08-10 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول 100 // 161061918 (32371) | 62251 | MH |  | 668 | هوائي
4100988095 | 4100-KKN-J06307-F002 | HZ-2 | 2016-08-10 | 5:00 | 6:00 | زراعة 3 اعمده ض ع // 151167683 | 62251 | MH |  | 669 | هوائي
4101001907 | 4100-KKN-Q07707-F071 | NS-71 | 2016-08-10 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS473 | 68423 | HA |  | 670 | هوائي
4100996127 | 4100-KKN-J07705-F001 | D-1 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول 300 // 16107939 | 62251 | NT |  | 625 | هوائي
4101001909 | 4100-KKN-J07705-F001 | D-1 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | TO JUMMPER NEW LBS284 | 68423 | NT |  | 671 | هوائي
4100995575 | 4100-KKN-J07724-F0W3 | KW3 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول 161053484-030171 | 99275 | AO |  | 672 | هوائي
4100995567 | 4100-KKN-J07724-F0W3 | KW3 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول 161070095-030187 | 99275 | AO |  | 673 | هوائي
4100995542 | 4100-KKN-J07724-F0W3 | KW3 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول 161067283-030083 | 99275 | AO |  | 674 | هوائي
4100995494 | 4100-KKN-J07724-F0W3 | KW3 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول 161027357-030116 | 99275 | AO |  | 675 | هوائي
4101004723 | 4100-KKN-J07724-F0W3 | KW3 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول 161071061-030189 | 99275 | AO |  | 676 | هوائي
4101004728 | 4100-KKN-J07724-F0W3 | KW3 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | زراعه اعمده 161033493-030165 | 99275 | AO |  | 677 | هوائي
4100988665 | G/S- Al-Tawdeehiya (TW-4) | TW-4 | 2016-08-11 | 5:00 | 6:00 | تركيب محول-778649-151102202 | 86481 | SY | lbrahim | 608 | هوائي