## WF
Project: | [8 empty] | مشروع:
ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجمالي كتابة | السعر الإجمالي رقمًا | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادي رقما | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate in figures | RATE | UNIT | QTY
02 | DIVISION 2 - SITE CONSTRUCTION | [6 empty] | القسم الثانى - أعمال الموقع | 02
0
02.03 | WATER AND FIRE SYSTEMS | [6 empty] | أعمال التغذیة بالمیاه والحریق | 02.03
0
| HDPE pipes | [6 empty] | أنابیب بولي ایثیلین | 0
0
02.03.1 | Below ground HDPE pipes (SDR 11, PN16) heat | [6 empty] | أنابيب بولي ايثيلين عالي الكثافه HDPE ( SDR 11, | 02.03.1
| butt fusion welded joints, classified according to | [6 empty] | PN16 ) ذات وصلات يتم لحامها حراريا (head butt | 0
| material and diameter as shown on drawings | [6 empty] | fusion )، تصنف تبعا لماده التصنيع والقطر الموضح على | 0
| (XP-100) and to average depth 1400 mm. Rate | [6 empty] | المخططات الهندسيه (XP-100) وحتى عمق متوسط 1400 | 0
| shall include all required submittals and | [6 empty] | مم . يتضمن السعر كل المستندات والمخططات اللازمه، توريد | 0
| drawings, supplying of pipes, jointing materials, | [6 empty] | الأنابيب، مواد اللحام والتوصيل، الوصلات، اكسسوارات | 0
| pipe fittings, pipe accessories, pipe special | [6 empty] | الأنابيب، الوصلات الخاصه. كما يتضمن حفر خنادق الأنابيب | 0
| fittings. Rate shall also include excavation of | [6 empty] | حتى المنسوب الموضح بالمخططات الهندسيه (الحفر في | 0
| pipe trenches to the grade shown on drawings | [6 empty] | التربه الصخريه ان وجدت).أعمال نزح المياه من الحفر، | 0
| (excavation in rock if required), dewatering, | [6 empty] | تسويه قاع الحفر، توريد وفرش ودك تربه الفرشة، وكذلك نقل | 0
| shoring, grading and leveling of excavation | [6 empty] | نواتج الحفر خارج الموقع. كما يشمل إنزال الأنابيب داخل | 0
| bottom, furnishing, placing and compacting | [6 empty] | الخنادق، تنفيذ أعمال التقاطعات، تنفيذ الأغلفه الخرسانيه | 0
| bedding material, transporting the excavated | [6 empty] | ,تنفيذ الفاروغات تحت الطرق. يتضمن السعر رص وصف | 0
| material outside the project area, lowering pipes | [6 empty] | الأنابيب وتوصيلها ببعضها، تنفيذ الفاروغات البولي ايثيلين | 0
| into trenches , constructing crossing protection, | [6 empty] | لحمايه الأنابيب، تنفيذ اغلفه الحماية الخرسانية، | 0
| constructing concrete encasement, installing | [7 empty] | 0
| polyethelene road crossing sleeve, aligning, | [7 empty] | 0
| jointing pipes, testing and commissioning | [7 empty] | 0
| installed pipes, flushing, cleaning, disinfection, | [7 empty] | 0
| supplying and installing end plug with plain | [7 empty] | 0
| concrete block. | [7 empty] | 0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| HDPE pipes | [6 empty] | أنابیب بولي ایثیلین | 0
0
| Rate shall include backfilling trenches with well | [6 empty] | كما يتضمن السعر أعمال الاختبارات وغسيل وتنظيف وتعقيم | 0
| compacted granular bedding to existing ground | [6 empty] | وتشغيل الخطوط، توريد وتركيب طبات النهايات وبلوكات | 0
| surface and all required material and fittings for | [6 empty] | الخرسانه العاديه الخاصة بها. كما يتضمن أعمال ردم الخنادق | 0
| complete installation, as per specification section | [6 empty] | بركام متدرج جيد الدمك حتى المنسوب الحالي للأرض وكل | 0
| 02668 and drawings for the following pipes | [6 empty] | المواد والوصلات اللازمة لنهو الأعمال كما هو مذكور في | 0
| diameters: | [6 empty] | المواصفة رقم 02668 والرسومات لكل الأنابيب ذات الأقطار | 0
[8 empty] | التاليه: | 0
02.03.1.1 | 110 mm dia. |  |  |  |  | M |  | قطر 110مم | 02.03.1.1
0
02.03.1.2 | 160 mm dia. |  |  |  |  | M |  | قطر 160مم | 02.03.1.2
0
02.03.1.3 | 200 mm dia. |  |  |  |  | M |  | قطر 200 مم | 02.03.1.3
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Below ground ductile iron pipes | [6 empty] | أنابيب من الحديد اللدن | 0
0
02.03.2 | Below ground ductile iron pipes K9 (PN16) | [6 empty] | توريد و تركيب أنابيب من الحديد اللدن من فئةK9 (PN16) | 02.03.2
| Spigot and socket, classified according to | [6 empty] | راس وذيل مصنفة تبعا لمواد التصنيع و الأقطار والأعماق | 0
| material, diameters and depthes as shown on | [6 empty] | الموضحة على اللوحات والمخططات الهندسيه . السعر | 0
| drawings . Rates shall include all required | [6 empty] | يتضمن كل المستندات والمخططات اللازمه، توريد الأنابيب، | 0
| submittals and drawings, supplying of pipes, | [6 empty] | ومواد الربط، والوصلات ، والاكسسوارات الخاصه | 0
| jointing materials, pipe fittings, pipe accessories, | [6 empty] | بالمواسير، الفاروغات المصنعه من البولي ايثيلين، القطع | 0
| pipe polyethylene sleeve, pipe special fittings. | [6 empty] | الخاصه. كما يشتمل السعر على حفر خنادق الأنابيب حتى | 0
| Rate shall also include excavation of pipe | [6 empty] | العمق الموضح بالمخططات (الحفر بالصخر ان وجد)، أعمال | 0
| trenches to the grade shown on drawings | [6 empty] | نزح المياه من الحفر، تسويه قاع الحفر، توريد وفرش ودك | 0
| (excavation in rock if required), dewatering, | [6 empty] | تربه الفرشة، وكذلك نقل نواتج الحفر خارج الموقع. كما | 0
| shoring grading and leveling of excavation | [6 empty] | يشمل إنزال الأنابيب داخل الخنادق ، تنفيذ أعمال التقاطعات | 0
| bottom, furnishing, placing and compacting | [6 empty] | ،تنفيذ الأغلفة الخرسانية، تنفيذ بلوكات التثبيت الخرسانيه ، | 0
| bedding material, transporting the excavated | [6 empty] | تنفيذ الفاروغات تحت الطرق . يتضمن السعر رص وصف | 0
| material outside the project area, lowering pipes | [6 empty] | الأنابيب وتوصيلها ببعضها ، تنفيذ الفاروغات البولي ايثيلين | 0
| into trenches , constructing crossing protection, | [6 empty] | لحمايه الأنابيب،تنفيذ الأغلفه الخرسانيه. كما يتضمن أعمال | 0
| constructing concrete encasement, installing | [6 empty] | الاختبارات غسيل وتنظيف وتعقيم وتشغيل الخطوط ، توريد | 0
| polyethelene road crossing sleeve, aligning, | [6 empty] | وتركيب طبات النهايات وبلوكات الخرسانه العاديه الخاصة | 0
| jointing pipes, testing installed pipes, flushing, | [6 empty] | بها. | 0
| cleaning, disinfection, supplying and installing | [7 empty] | 0
| end plug with plain concrete block. | [7 empty] | 0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Below ground ductile iron pipes | [6 empty] | أنابيب من الحديد اللدن | 0
0
| Rate shall include backfilling trenches with well | [6 empty] | كما يتضمن أعمال ردم الخنادق بركام متدرج جيد الدمك حتى | 0
| compacted granular bedding to existing ground | [6 empty] | المنسوب الحالي للارض وكل المواد والوصلات | 0
| surface and all required material and fittings for | [6 empty] | اللازمة لنهو الأعمال كما هو مذكور في المواصفة رقم | 0
| complete installation, as per specification | [6 empty] | 02668 والرسومات لكل الأنابيب ذات الأقطار | 0
| section 02668 and drawings for the | [6 empty] | التاليه: | 0
| following pipes diameters: | [7 empty] | 0
02.03.2.1 | 250 mm dia. |  |  |  |  | M |  | قطر 250 مم | 02.03.2.1
0
02.03.2.2 | 300 mm dia. |  |  |  |  | M |  | قطر 300 مم | 02.03.2.2
0
02.03.2.3 | 400 mm dia. |  |  |  |  | M |  | قطر 400 مم | 02.03.2.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Ductile Iron isolation Valve | [6 empty] | صمامات قفل من الحديد | 0
0
02.03.3 | Ductile Iron isolation Valve PN 16, Classified | [6 empty] | صمامات قفل من الحديد المرن PN 16 مصنفه تبعا للنوع، | 02.03.3
| according to type, diameters, and depth from | [6 empty] | القطر، والعمق من منسوب الأرض وحتى منسوب الراسم | 0
| ground level to bottom elevation of the main | [6 empty] | السفلي للأنبوبه الرئيسيه كما هو موضح بالمخططات | 0
| pipe invert level as shown on drawings . Rate | [6 empty] | الهندسية . يشتمل السعر على كل المستندات والمخططات | 0
| shall include required submittals and drawings. | [6 empty] | الهندسيه اللازمه. كما يتضمن نقل وتوريد وتخزين صمامات | 0
| Rate shall include transporting, supplying and | [6 empty] | القفل ذات الفلانشات، الوصلات، قطع الفك والتركيب، | 0
| Storing flanged gate valves, fittings, dismantling | [6 empty] | وصلات الاتصال، وصلات الاتصال المرنه، البراغي، | 0
| pieces, connection pieces, restrained joint, bolts, | [6 empty] | الصواميل، الحشوات المطاطية، الوصلات، عامود الاستطالة | 0
| nuts, gasket, polyethylene sleeve, surface box, | [6 empty] | من الحديد المجلفن ، انابيب الحمايه البلاستيكيه PVC، | 0
| extension spindle, Upvc pipe, protection cap, | [6 empty] | اغطيه الحمايه، اغطيه التشغيل، المفاتيح والاكسسوارات | 0
| operation cap, keys and all accessories required | [6 empty] | اللازمه لاتمام تركيب الصمامات. كما يشمل السعر مواد | 0
| for installation the isolation valve. Rate shall | [6 empty] | التشطيب وكل المعدات والمستلزمات والعماله، أعمال الحفر، | 0
| include furnishing materials, equipment, tools, | [6 empty] | نزح المياه، سند جوانب الحفر، التدعيم، تسويه قاع الحفر | 0
| labor, excavation, dewatering , shoring, bracing, | [6 empty] | تحت الغرفه، نقل نواتج الحفر خارج الموقع، الردم حتي | 0
| sheeting, grading and leveling of excavation | [6 empty] | منسوب تاسيس الغرفه باستخدام ركام ناعم انتقائي قابل للدك، | 0
| bottom below the base, transporting the | [6 empty] | و تنفيذ قاعده من الخرسانه العادية لدعم الصمام ، تركيب | 0
| excavated material outside the project area, | [6 empty] | وصلات الفك والتركيب، | 0
| backfilling | [7 empty] | 0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Chambers for isolation Valve | [6 empty] | غرف صمامات القفل | 0
0
02.03.4 | supplying and constructing reinforced concrete | [6 empty] | توريد وإنشاء غرف من الخرسانة المسلحة لصمامات | 02.03.4
| Chambers for isolation Valve The item includes | [6 empty] | القفل والبند يشمل أعمال الحفر والردم والخرسانة العادية | 0
| excavation, backfilling, plain & reinforced | [6 empty] | والمسلحة والعزل ضد المياه و توريد وتركيب الدرجات | 0
| concrete, water proofing, Galvanized steel steps, | [6 empty] | الحديدية والأغطية والاختبارات و جميع الأعمال و المواد | 0
| covers, tests and all material and work needed to | [6 empty] | اللازمة لإتمام ونهو الأعمال طبقا للمخططات والمواصفات | 0
| finish work as per drawings and specifications | [7 empty] | 0
0
02.03.4.1 | Single isolating valve chamber, internal dimensions |  |  |  |  | No |  | غرفة صمامات قفل مفردة مقاس داخلي 1500 مم × 1500 | 02.03.4.1
| 1500mm x 1500 mm for valves with diameter of 150 | [6 empty] | مم لصمامات ذات أقطار 150 مم إلي 250 مم. | 0
| mm to 250 mm. | [7 empty] | 0
0
02.03.4.2 | Single isolating valve chamber, internal dimensions |  |  |  |  | No |  | غرفة صمامات قفل مفردة مقاس داخلي 2000 مم × 1500 | 02.03.4.2
| 2000mm x 1500 mm for valves with diameter of 300 | [6 empty] | مم لصمامات ذات أقطار 300 مم إلي 400 مم. | 0
| mm to 400 mm. | [7 empty] | 0
0
02.03.4.3 | Double isolating valve chamber, internal dimensions |  |  |  |  | No |  | غرفة صمامات قفل مزدوجة مقاس داخلي 2000 مم × | 02.03.4.3
| 2000mm x 2000 mm for valves with diameter of 150 | [6 empty] | 2000 مم لصمامات ذات أقطار 150 مم إلي 250 مم. | 0
| mm to 250 mm. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Air Valve chamber | [6 empty] | غرفه صمام الهواء | 0
0
02.03.5 | Reinforced concrete Air Valve Chamber, | [6 empty] | غرف خرسانه المسلحة لمحابس الهواء مصنفه تبعا للنوع، | 02.03.5
| classified according to type, width, length and | [6 empty] | العرض، الطول والعمق من منسوب الارض حتى قاع | 0
| depth from ground level to bottom elevation of | [6 empty] | الغرفة كما هو موضح بالمخططات الهندسية . السعر يتضمن | 0
| the chamber as shown on drawings . Rates shall | [6 empty] | المخططات الهندسيه والمستندات اللازمه . كما يتضمن نقل و | 0
| include required submittals, drawings, | [6 empty] | توريد وتركيب وتخزين (الأنابيب و الوصلات والمحابس من | 0
| transporting, supplying and storing (Ductile Ion | [6 empty] | الحديد المرن PN 16 )، الأنابيب،محابس هواء مزدوجه من | 0
| pipes, fittings and valves shall be PN16) pipes, DI | [6 empty] | الحديد المرن، محابس قفل من الحديد المرن ذات فلانشات، | 0
| Double air valve, DI flanged gate valve, DI | [6 empty] | عامود الاستطالة من الحديد المجلفن، انابيب الحمايه | 0
| connection piece, DI Tee flanged tee | [6 empty] | البلاستيكيه PVC، الصناديق السطحيه من الحديد الزهر، | 0
| connections, DI Flanged Reduced Tee, DI puddle | [6 empty] | وصلات الفك من الحديد المرن، وصلات التركيب من الحديد | 0
| flange, bolts, nuts, gasket, stepped coupling | [6 empty] | المرن، وصله T غير متساويه من الحديد المرن ذات فلانشه، | 0
| between pipes from different materials, flexible | [6 empty] | كوع من الحديد المرن ذو فلانشه، وصله حائط من الحديد | 0
| coupling, DI solid top frame and covers, step | [6 empty] | المرن، المسامير(البراغي) ، الصواميل ، الحشوات المطاطية | 0
| iron, polyethylene sleeve and all accessories | [6 empty] | ، الوصلات بين الأنابيب المصنعه من مواد مختلفه، الوصلات | 0
| required for chamber construction. | [6 empty] | المرنه، الفلنشه العمياء، الاطر العليا الصلبه والاغطيه من | 0
[8 empty] | الحديد المرن، الدرجات الحديديه، الفاروغات البولي ايثيلين | 0
[8 empty] | شامله كل الاكسسوارات اللازمه لتنفيذ الغرفه. | 0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Air Valve chamber | [6 empty] | غرفه صمام الهواء | 0
0
| backfilling shall be in layers, each layer shall be | [6 empty] | أعمال الردم باستخدام ركام ناعم قابل للمك، والدمك يجب ان | 0
| compacted using manual compactors or | [6 empty] | يكون على طبقات ويجب ان تدمك كل طبقه بدكاكات يدويه او | 0
| pneumatic tampers, and all required materials, | [6 empty] | بالدكاكات الهوائيه، وكل المشتملات اللازمه لاستكمال ونهو | 0
| fitting, accessories for complete installation as | [6 empty] | الأعمال كما في المواصفه رقم 02668 لكل الغرف التاليه: | 0
| per specification section 02668 and drawings for | [7 empty] | 0
| the following valves:- | [7 empty] | 0
0
02.03.5.1 | Type1, Double air release valve complete with gate |  | 0 |  |  | .No |  | نوع 1، صمام هواء مزدوج قطر 75 مم متكامل مع صمام | 02.03.5.1
| valve 75 mm diameter, Chamber 1500mm x 1200mm | [6 empty] | قفل ، والغرفة ذات أبعاد 1500 مم × 1200 مم | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Flush and Washout chamber | [6 empty] | غرفه صمام الغسيل | 0
0
02.03.6 | Reinforced concrete Wash Out Valve Chamber, | [6 empty] | غرف خرسانه المسلحة لصمام الغسيل مصنفه تبعا للنوع و | 02.03.6
| classified according to type, width, length and | [6 empty] | العرض والطول والعمق من منسوب الارض حتى قاع الغرفة | 0
| depth from ground level to bottom elevation of | [6 empty] | كما هو موضح بالمخططات الهندسية . السعر يتضمن | 0
| the chamber. Rates shall include required | [6 empty] | المخططات الهندسيه والمستندات اللازمه . كما يتضمن نقل و | 0
| submittals and drawings , transporting, supplying | [6 empty] | توريد وتركيب وتخزين (الأنابيب و الوصلات والمحابس من | 0
| and storing Ductile Iron pipes, fittings and DI | [6 empty] | الحديد المرن PN16، الأنابيب، محابس قفل من الحديد المرن | 0
| valves (PN16), pipes, DI flanged gate valve, | [6 empty] | ذات فلانشات، عامود الاستطالة من الحديد المجلفن ، مواسير | 0
| galvanized steel extension spindle, PVC | [6 empty] | الحمايه البلاستيكيه PVC، الصناديق السطحيه من الحديد | 0
| protection pipes, Cast Iron Surface box, DI | [6 empty] | الزهر، وصلات الفك من الحديد المرن ، وصلات التركيب من | 0
| dismantling pieces, DI connection piece, DI | [6 empty] | الحديد المرن ،وصله T غير متساويه من الحديد المرن ذات | 0
| flanged tee connections, DI flanged reduced Tee, | [6 empty] | فلانشه، كوع من الحديد المرن ذو فلانشه ، وصله حائط من | 0
| DI flanged elbow, DI puddle flange, bolts, nuts, | [6 empty] | الحديد المرن، المسامير(البراغي) ،الصواميل ،الحشوات | 0
| gaskets, stepped couplings between different | [6 empty] | المطاطية، صمام عدم رجوع بلاستيك PVC منخفض الضغط | 0
| types of pipes, flexible coupling, Quick couplling | [6 empty] | ، ماسوره تصريف بلاستيكيه uPVC (PN16)، الوصلات | 0
| nozzle for outlet, DI solid top frame and covers, | [6 empty] | بين الأنابيب المصنعه من مواد مختلفه، الوصلات المرنه، | 0
| step iron, polyethylene sleeve, HDPE TEE, | [6 empty] | الفلانشه العمياء، الاطر العليا الصلبه والاغطيه من الحديد | 0
| HDPEpipe and all accessories required for | [6 empty] | المرن، الدرجات الحديديه، الفاروغات البولي ايثيلين | 0
| installationof the chamber. | [6 empty] | ،وصلات TEE ومواسير من HDPE، شامله كل | 0
[8 empty] | الاكسسوارات اللازمه لتنفيذ الغرفه. | 0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Flush and Washout chamber | [6 empty] | غرفه صمام الغسيل | 0
0
| DI external works, installing quick coupling | [6 empty] | كما يشمل السعر أعمال الردم باستخدام ركام ناعم قابل | 0
| nozzle. Rate shall include backfilling to existing | [6 empty] | للدمك، والدمك يجب ان يكون على طبقات ويجب ان تدمك | 0
| ground with selective fine material, backfilling | [6 empty] | كل طبقه بدكاكات يدويه او بالدكاكات الهوائيه، وكل | 0
| shall be in layers, each layer shall be compacted | [6 empty] | المشتملات اللازمه لاستكمال ونهو الأعمال كما في | 0
| using manual compactors or pneumatic tampers, | [6 empty] | المواصفه رقم 02668 لكل الغرف التاليه: | 0
| and all required materials, fitting and accessories | [7 empty] | 0
| for complete installation as per specification | [7 empty] | 0
| section 02668 and drawings for the following | [7 empty] | 0
| chambers:- | [7 empty] | 0
0
02.03.6.1 | Type 1, with internal dimension 1.50 m x 1.50 m and |  |  |  |  | .No |  | نوع 1 ، ذات ابعاد داخليه1.50م*1.50م وعمق داخلي | 02.03.6.1
| internal depth 2.60 m | [6 empty] | 2.60 م | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
02.03.7 | Fire Hydrant | [6 empty] | حنفيات الحريق | 02.03.7
0
02.03.7.1 | DI flanged post traffic type fire hydrant 150 mm |  | 0 |  |  | No |  | يجب أن تكون حنفيات الحريق من النوع الظاهر فوق الأرض | 02.03.7.1
| diameter complete PN16 classified according to type | [6 empty] | قطر 150 متكامله PN 16 مصنفه تبعا للنوع كما هو موضح | 0
| and diameters as shown on drawing . | [6 empty] | بالمخططات الهندسية . السعر يتضمن المخططات الهندسيه | 0
| Rate shall include required submittals and drawings, | [6 empty] | والمستندات اللازمه . السعر يشمل نقل وتوريد وتخزين | 0
| transporting, supplying and storing buried gatevalve, | [6 empty] | محبس الغلق، حنفية الحريق، جسم الطفايه الاسطواني العلوي، | 0
| traffic type firehydrant, barrel, DI lower barrel, duct | [6 empty] | جسم الطفايه الاسطواني السفلي من الحديد المرن، الاطواق | 0
| foot, breakable flange, stepped coupling, bolts, nuts, | [6 empty] | المطاطيه، وصلات الاستطاله، وصلات الفك والتركيب، | 0
| gasket, dismantling piece, tees, polyethylene sleeve, | [6 empty] | المسامير، والبراغي و الصواميل، Tee ،فاروغات البولي | 0
| surface box, DI upper extension spindle, Upvc pipe, | [6 empty] | ايثيلين ، الصندوق السطحي، عامود الاستطالة، مواسير | 0
| protection cap, operation cap, key and all | [6 empty] | Upvc ، غطاء الحماية، غطاء ومفتاح التشغيل، وكل | 0
| accessories required for complete installation of the | [6 empty] | الاكسسوارات اللازمة لتنفيذ محبس الغلق وحنفية الحريق . | 0
| buried gate valve and fire hydrant. Rate shall include | [6 empty] | كما يشتمل السعر على مواد التشطيب وكل المعدات | 0
| furnishing materials, necessary equipment, tools, | [6 empty] | والمستلزمات والعماله، أعمال الحفر، نزح المياه، سند جوانب | 0
| labour, excavation, dewatering, shoring, bracing, | [6 empty] | الحفر ، التدعيم ، تسويه قاع الحفر تحت المواسير ومحبس الغلق | 0
| sheeting, grading and leveling of excavation bottom | [6 empty] | وحنفية الحريق و نقل نواتج الحفر خارج الموقع والردم حتي | 0
| below the pipe, buried gate valve and fire hydrant, | [6 empty] | منسوب تاسيس. كما يشمل السعرتركيب الصمام، TEE من | 0
| transporting the excavated material outside the | [6 empty] | HDPE/DI ، قطع الاتصال، وصلات الاستطاله، | 0
| project area, backfilling to the base bottom grade | [7 empty] | 0
| with selective fine compressive material. Rate shall | [7 empty] | 0
| include installing HDPE/DI pipe tee, stepped | [7 empty] | 0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
05.03.8 | House Connection | [6 empty] | الوصلات المنزليه | 05.03.8
0
05.03.8.1 | Single house connection | [6 empty] | وصله منزليه احاديه | 05.03.8.1
0
05.03.8.1.1 | Single house connection 12.5 mm, rate shall include |  |  |  |  | No. |  | وصله منزليه احاديه بقطر خارجي 12.5 مم ، السعر | 05.03.8.1.1
| all required earth works and temporary work. Rate | [6 empty] | يشتمل على كل أعمال التربه والأعمال الؤقته. كذلك يشتمل | 0
| shall include supplying and installing Saddle strap | [6 empty] | على توريد وتركيب وصله سرجيه نوع HDPE، ماسوره | 0
| HDPE type, 12.5 mm polyethylene service pipe (Blue | [6 empty] | بولي ايثيلين 12.5مم ( بولي ايثيلين عالى الكثافه أزرق). | 0
| HDPE SDR 11). Rate shall include supplying and | [6 empty] | كما يشمل توريد وتركيب صمامات مدفونه بفلانشات مقاس | 0
| installing flanged buried gate valve 12.5 mm PN16, | [6 empty] | 12.5 مم PN16، بكل الاكسسوارات، وعامود الإطاله من | 0
| with complete accessories, galvanized steel spindle, | [6 empty] | الحديد المجلفن، أنبوبه الحمايه من البلاستيك، صندوق | 0
| plastic tube protection, cast iron surface box with | [6 empty] | سطحي من الحديد الزهر بغطاء قابل للغلق، وصله الفك، | 0
| lockable cover, dismantling piece ,special fittings, | [6 empty] | القطع الخاصة، قطعه الوصل بين الأنابيب من المواد | 0
| stepped coupling between different pipes material | [6 empty] | المختلفه، وكل المواد والاكسسوارات لاتمام التركيب. كما | 0
| and all required accessories required for complete | [6 empty] | يتضمن السعر لف المصمامات و جميع القطع المصنعه من | 0
| installation. Rate shall include wrapping the valves | [6 empty] | الحديد المرن بالبولي ايثيلين، تنفيذ فرشه الخرسانه العاديه | 0
| and complete DI components with polyethylene | [6 empty] | تحت الصمام والصندوق السطحي ، توريد وتركيب أنبوبه | 0
| sleeve, construct PC base under the valve and the | [6 empty] | خدمه مقاس ( مصنعه من البولي اثيلين متوسط الكثاافه | 0
| surface box, supplying and installing polyethylene | [6 empty] | MDPE الأزرق برتبه SDR 11 )، | 0
| service pipe (Blue MDPE SDR 11), | [7 empty] | 0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
05.03.8 | House Connection | [6 empty] | الوصلات المنزليه | 05.03.8
0
| Single house connection | [6 empty] | وصله منزليه احاديه | 0
| supplying and installing Class C watermeter non | [6 empty] | ، توريد وتركيب عداد مياه درجه class C مصنع من | 0
| corrosive brass solder or bronze, complete with Stop | [6 empty] | النحاس الغير قابل للتاكل او البرونز متكامل مع صمام stop | 0
| Cock Valve installed into GRP box wall mounted / | [6 empty] | cock وتركيبه داخل صندوق GRP معلق على الحائط / او | 0
| under ground , rate shall include supply and install all | [6 empty] | تحت الارض. كما يتضمن السعر توريد وتركيب كل القطع | 0
| required MDPE fittings (Elbows , tees, connection | [6 empty] | المصنعه من البولي ايثيلين المتوسط الكثافه (الاكواع ، | 0
| pieces, reducer, blind flanges ..etc...) for complete | [6 empty] | الوصلات حرف T ، قطع التوصيل، مخفضات الأقطار | 0
| installation. Rate shall include backfilling to existing | [6 empty] | reducers الفلانشات العمياء ... الخ ) واللازمه لاتمام | 0
| ground with selective fine compressive | [6 empty] | التركيب. كما يشمل السعر أعمال الردم حتى منسوب الارض | 0
| material,backfilling shall be in layers each layer shall | [6 empty] | الحالي باستخدام ركام انتقائي ناعم كابل للدمك ، الردم يجب ان | 0
| be compacted using manual compactors or | [6 empty] | يكون علي طبقات، ويجب ان تدمك كل طبقه بدكاكات يدويه او | 0
| pneumatic tampers, and all required accessories | [6 empty] | بالدكاكات الهوائيه، وكل الأعمال و المشتملات اللازمه | 0
| required for complete installation as per specification | [6 empty] | لاستكمال ونهو الأعمال كما في المواصفه رقم 02668 | 0
| section 02668 and drawings | [6 empty] | والمخططات الهندسيه | 0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
05.03.8 | House Connection | [6 empty] | الوصلات المنزليه | 05.03.8
0
| Dual house connection | [6 empty] | وصله منزليه ثنائية | 0
| supplying and installing 2 Class C watermeter non | [6 empty] | توريد وتركيب 2 عداد مياه درجه class C مصنع من | 0
| corrosive brass solder or bronze, complete with Stop | [6 empty] | النحاس الغير قابل للتآكل او البرونز متكامل مع صمام stop | 0
| Cock Valve installed into GRP box wall mounted / | [6 empty] | cock وتركيبه داخل صندوق GRP معلق على الحائط / او | 0
| under ground , rate shall include supply and install all | [6 empty] | تحت الارض. كما يتضمن السعر توريد وتركيب كل المحابس | 0
| required MDPE fittings (Elbows , tees, connection | [6 empty] | والقطع المصنعه من البولي ايثيلين المتوسط الكثافه (الاكواع ، | 0
| pieces, reducer, blind flanges ..etc...) for complete | [6 empty] | الوصلات حرف T، قطع التوصيل، مخفضات الأقطار | 0
| installation. Rate shall include backfilling to existing | [6 empty] | reducers الفلانشات العمياء ... الخ ) واللازمه لاتمام | 0
| ground with selective fine compressive | [6 empty] | التركيب. كما يشمل السعر أعمال الردم حتى منسوب الارض | 0
| material, backfilling shall be in layers each layer shall | [6 empty] | الحالي باستخدام ركام انتقائي ناعم كابل للدمك ، الردم يجب ان | 0
| be compacted using manual compactors or pneumatic | [6 empty] | يكون علي طبقات، ويجب ان تدمك كل طبقه بدكاكات يدويه او | 0
| tampers, and all required accessories required for | [6 empty] | بالدكاكات الهوائيه، وكل المشتملات اللازمه لاستكمال ونهو | 0
| complete installation as per specification section | [6 empty] | الأعمال كما في المواصفه رقم 02668 والمخططات الهندسيه. | 0
| 02668 and drawings. | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل
| Sheet - 01 | [6 empty] | صفحة - 01
| Sheet - 02 | [6 empty] | صفحة - 02
| Sheet - 03 | [6 empty] | صفحة - 03
| Sheet - 04 | [6 empty] | صفحة - 04
| Sheet - 05 | [6 empty] | صفحة - 05
| Sheet - 06 | [6 empty] | صفحة - 06
| Sheet - 07 | [6 empty] | صفحة - 07
| Sheet - 08 | [6 empty] | صفحة - 08
| Sheet - 09 | [6 empty] | صفحة - 09
| Sheet - 10 | [6 empty] | صفحة - 10
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل
| Sheet - 11 | [6 empty] | صفحة - 11
| Sheet - 12 | [6 empty] | صفحة - 12
| Sheet - 13 | [6 empty] | صفحة - 13
| Sheet - 14 | [6 empty] | صفحة - 14
| Sheet - 15 | [6 empty] | صفحة - 15
| Sheet - 16 | [6 empty] | صفحة - 16
| Sheet - 17 | [6 empty] | صفحة - 17
| Sheet - 18 | [6 empty] | صفحة - 18
| Sheet - 19 | [6 empty] | صفحة - 19
| Sheet - 20 | [6 empty] | صفحة - 20
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل
| Sheet - 21 | [6 empty] | صفحة - 21
| Sheet - 22 | [6 empty] | صفحة - 22
| Sheet - 23 | [6 empty] | صفحة - 23
| Sheet - 24 | [6 empty] | صفحة - 24
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل
| Total Summary | [6 empty] | إجمالى ملخص الأعمال
| Sheet - 25 | [6 empty] | صفحة - 25
| Sheet - 26 | [6 empty] | صفحة - 26
| Sheet - 27 | [6 empty] | صفحة - 27
| To Bill Summary | [6 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات
تجميع كل صفحة
إظهار السطر المشار اليه فى نهاية كل صفحة (عند ظهور الخط المتقطع)

## ST
Project: | [8 empty] | مشروع:
ITEM No. | DESCRIPTION | السعر الإجمالي كتابة | السعر الإجمالي رقمًا | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادي رقما | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | رقم البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate in figures | RATE | UNIT | QTY
02 | DIVISION 2 - SITE CONSTRUCTION | [6 empty] | القسم الثانى - أعمال الموقع | 02
0
02.05 | STORM WATER DRAINAGE SYSTEM | [6 empty] | شبكة صرف مياه الأمطار | 02.05
0
02.05.1 | UPVC Class IV pipes , classified according to | [6 empty] | انابيب UPVC Class IV ، مصنفه تبعا لماده التصنيع ، | 02.05.1
| material, diameter and depth indicated on | [6 empty] | الاقطار والاعماق الموضحه بالمخططات الهندسيه | 0
| drawings (XP-400). Rates shall include all | [6 empty] | (XP-400). يتضمن السعر عمل اللوحات التنفيذية وتقديم | 0
| submittals and shop drawings. Rate shall | [6 empty] | كافة المستندات المطلوبة ،وكذلك نقل وتوريد وتخزين | 0
| include transporting, supplying and storing | [6 empty] | الانابيب و الوصلات المرنه، قطع الاتصال، الاكسسوارات ، | 0
| pipes and fittings, rocker pipes, short pieces, | [6 empty] | ومواد الربط اللازمه. كما يتضمن السعر فرش الانابيب، | 0
| accessories and jointing materials. Rate shall | [6 empty] | العماله،الالات و المعدات اللازمه. كما يتضمن ايضا حفر | 0
| include furnishing labors, equipment and | [6 empty] | خنادق الانابيب في كافة أنواع التربة شاملة التربة الصخرية | 0
| required tools. Rate shall include excavation of | [6 empty] | حتى المنسوب الموضح في المخططات الهندسيه ، كما | 0
| pipes in all types of soil including rock, soil | [6 empty] | يشمل اعمال نزح المياه ، سند وتدعيم الحفر، تسويه قاع | 0
| trenches to the below grade shown on | [6 empty] | الحفر تحت الانابيب، نقل نواتج الحفر خارج الموقع ،اعمال | 0
| drawings, dewatering , bracing, shoring and | [6 empty] | الردم تحت الانابيب بركام ناعم انتقائي قابل للدك، انزال | 0
| leveling of excavation bottom below the pipe, | [6 empty] | الانابيب للخندق ، صفها ، تدعيمها، تنفيذ أغلفة الخرسانة | 0
| transporting the excavated material outside the | [6 empty] | المسلحة، اختبار الأعمال المنفذه، تنظيف وغسيل الاعمال | 0
| site, back filling to the grade with selective fine | [6 empty] | المنفذة. | 0
| compressive material, lowering pipes into | [7 empty] | 0
| trench, laying out,aligning, supporting pipe, | [7 empty] | 0
| constructing RC concrete encasement, testing | [7 empty] | 0
| installed works, flushing and cleaning of the | [7 empty] | 0
| installed works. | [7 empty] | 0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Rate shall include Backfilling to existing | [6 empty] | كما يجب ان يتضمن السعر اعمال الردم حتى منسوب | 0
| ground level with selective fine compressive | [6 empty] | الارض الحالي باستخدام ركام ناعم انتقائي قابل للدك، ويتم | 0
| material, backfilling shall be in layers each | [6 empty] | عمل الردم على طبقات يتم دك كل طبقه باستخدام دكاكات | 0
| layer shall be compacted using manual | [6 empty] | يدويه او هوائيه. كما يشتمل كذلك تركيب شرائط التحذير | 0
| compactors or pneumatic tampers. Rate shall | [6 empty] | وكل الاكسسوارات اللازمه للتركيب ونهو الاعمال طبقا | 0
| also include installing warning tape, and all | [6 empty] | للمواصفات والمخططات الهندسيه وذلك للاقطار التاليه: | 0
| accessories required for complete installation | [7 empty] | 0
| according to specifications and drawings for | [7 empty] | 0
| the following diameters: | [7 empty] | 0
0
02.05.1.1 | UPVC Class IV 300 mm dia with depth up to 2.5 m. |  |  |  |  | M |  | انابيب UPVC Class IV بقطر 300 مم على عمق حتى | 02.05.1.1
[8 empty] | 2.50 م | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
02.05.2 | Reinforced Concrete pipes | [6 empty] | أنابيب الخرسانة المسلحة | 02.05.2
0
| Reinforced Concrete pipes spigots and sockets | [6 empty] | انابيب خرسانه مسلحه برأس وذيل Class III ASTM C | 0
| Class III ASTM C76M, classified according to | [6 empty] | 76 M ، مصنفه تبعا لماده التصنيع ، الاقطار، الاعماق | 0
| material, diameter, and depth indicated on | [6 empty] | الموضحه بالمخططات الهندسيه (XP-400) . | 0
| drawings (XP-400). Rates shall include all | [6 empty] | يتضمن السعر عمل اللوحات التنفيذية وتقديم كافة | 0
| submittals and shop drawings. Rate shall | [6 empty] | المستندات المطلوبة ،وكذلك نقل وتوريد وتخزين الانابيب | 0
| include transporting, supplying and storing | [6 empty] | و الوصلات المرنه، قطع الاتصال، الاكسسوارات ، ومواد | 0
| pipes and fittings, rocker pipes, short pieces, | [6 empty] | الربط اللازمه. كما يتضمن السعر فرش الانابيب، | 0
| accessories and jointing materials. Rate shall | [6 empty] | العماله،الالات و المعدات اللازمه. كما يتضمن ايضا حفر | 0
| include furnishing labors, equipment and | [6 empty] | خنادق الانابيب في كافة أنواع التربة شاملة التربة | 0
| required tools. Rate shall include excavation of | [6 empty] | الصخرية حتى المنسوب الموضح في المخططات الهندسيه | 0
| pipes in all types of soil including rock, soil | [6 empty] | ، كما يشمل اعمال نزح المياه ، سند وتدعيم الحفر، تسويه | 0
| trenches to the below grade shown on | [6 empty] | قاع الحفر تحت الانابيب، نقل نواتج الحفر خارج الموقع | 0
| drawings, dewatering , bracing, shoring and | [6 empty] | ،اعمال الردم تحت الانابيب بركام ناعم انتقائي قابل للدك، | 0
| leveling of excavation bottom below the pipe, | [6 empty] | انزال الانابيب للخندق ، صفها ، تدعيمها، تنفيذ الأغلفة | 0
| transporting the excavated material outside the | [6 empty] | الخرسانية، اختبار الأعمال المنفذه، تنظيف وغسيل | 0
| site, back filling to the grade with selective fine | [6 empty] | الاعمال المنفذة. | 0
| compressive material, lowering pipes into | [7 empty] | 0
| trench, laying out,aligning, supporting pipe, | [7 empty] | 0
| constructing concrete encasement, testing | [7 empty] | 0
| installed works, flushing and cleaning of the | [7 empty] | 0
| installed works. | [7 empty] | 0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Reinforced Concrete pipes | [6 empty] | أنابيب الخرسانة المسلحة | 0
0
| Rate shall include Backfilling to existing ground | [6 empty] | كما يجب ان يتضمن السعر اعمال الردم حتى منسوب | 0
| level with selective fine compressive material, | [6 empty] | الارض الحالي باستخدام ركام ناعم انتقائي قابل للدك، ويتم | 0
| backfilling shall be in layers each layer shall be | [6 empty] | عمل الردم على طبقات يتم دك كل طبقه باستخدام دكاكات | 0
| compacted using manual compactors or | [6 empty] | يدويه او هوائيه. كما يشتمل كذلك تركيب شرائط التحذير | 0
| pneumatic tampers. Rate shall also include | [6 empty] | وكل الاكسسوارات اللازمه للتركيب ونهو الاعمال طبقا | 0
| installing warning tape, and all accessories | [6 empty] | للمواصفات والمخططات الهندسيه وذلك للاقطار التاليه: | 0
| required for complete installation according to | [7 empty] | 0
| specifications and drawings for the following | [7 empty] | 0
| diameters: | [7 empty] | 0
0
02.05.2.1 | RC Class III 500 mm dia up to 2.50m depth |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 500 مم حتى عمق | 02.05.2.1
[8 empty] | 2.50م | 0
02.05.2.2 | RC Class III 500 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 500 مم من عمق | 02.05.2.2
| 2.51m to 3.5 m | [6 empty] | 2.51م و حتى عمق 3.50م | 0
0
02.05.2.3 | RC Class III 500 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 500 مم من عمق | 02.05.2.3
| 3.51m to 4.5 m | [6 empty] | 3.51م و حتى عمق 4.50م | 0
0
02.05.2.4 | RC Class III 600 mm dia up to 2.50m depth |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 600 مم حتى عمق | 02.05.2.4
[8 empty] | 2.50م | 0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Reinforced Concrete pipes | [6 empty] | أنابيب الخرسانة المسلحة | 0
0
02.05.2.5 | RC Class III 600 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 600 مم من عمق | 02.05.2.5
| 2.51m to 3.5 m | [6 empty] | 2.51م و حتى عمق 3.50م | 0
0
02.05.2.6 | RC Class III 600 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 600 مم من عمق | 02.05.2.6
| 3.51m to 4.5 m | [6 empty] | 3.51م و حتى عمق 4.50م | 0
0
02.05.2.7 | RC Class III 700 mm dia up to 2.50m depth |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 700 مم حتى عمق | 02.05.2.7
[8 empty] | 2.50م | 0
02.05.2.8 | RC Class III 700 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 700 مم من عمق | 02.05.2.8
| 2.51m to 3.5 m | [6 empty] | 2.51م و حتى عمق 3.50م | 0
0
02.05.2.9 | RC Class III 700 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 700 مم من عمق | 02.05.2.9
| 3.51m to 4.5 m | [6 empty] | 3.51م و حتى عمق 4.50م | 0
0
02.05.2.10 | RC Class III 800 mm dia up to 2.50m depth |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 800 مم حتى عمق | 02.05.2.10
[8 empty] | 2.50م | 0
02.05.2.11 | RC Class III 800 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 800 مم من عمق | 02.05.2.11
| 2.51m to 3.5 m | [6 empty] | 2.51م و حتى عمق 3.50م | 0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Reinforced Concrete pipes | [6 empty] | أنابيب الخرسانة المسلحة | 0
0
02.05.2.12 | RC Class III 800 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 800 مم من عمق | 02.05.2.12
| 3.51m to 4.5 m | [6 empty] | 3.51م و حتى عمق 4.50م | 0
0
02.05.2.5 | RC Class III 900 mm dia up to 2.50m depth |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 900 مم حتى عمق | 02.05.2.5
[8 empty] | 2.50م | 0
02.05.2.6 | RC Class III 900 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 900 مم من عمق | 02.05.2.6
| 2.51m to 3.5 m | [6 empty] | 2.51م و حتى عمق 3.50م | 0
0
02.05.2.7 | RC Class III 900 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 900 مم من عمق | 02.05.2.7
| 3.51m to 4.5 m | [6 empty] | 3.51م و حتى عمق 4.50م | 0
02.05.2.8 | [8 empty] | 02.05.2.8
| RC Class III 1000 mm dia up to 2.50m depth |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 1000 مم حتى | 0
[8 empty] | عمق 2.50م | 0
02.05.2.9 | RC Class III 1000 mm dia with depth range from |  |  |  |  | M |  | انابيب خرسانه مسلحه Class III بقطر 1000 مم من عمق | 02.05.2.9
| 2.51m to 3.5 m | [6 empty] | 2.51م و حتى عمق 3.50م | 0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Total Summary | [6 empty] | إجمالى ملخص الأعمال
| Sheet - 01 | [6 empty] | صفحة - 01
| Sheet - 02 | [6 empty] | صفحة - 02
| Sheet - 03 | [6 empty] | صفحة - 03
| Sheet - 04 | [6 empty] | صفحة - 04
| Sheet - 05 | [6 empty] | صفحة - 05
| Sheet - 06 | [6 empty] | صفحة - 06
| To Bill Summary | [6 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات