## Div.02
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
2 | DIVISION 2 - SITE WORK | [7 empty] | القسم الثاني - اعمال الموقع | 2
2.1 | EXCAVATION AND EARTHWORK | [7 empty] | الحفر والأعمال الترابية | 2.1
2.1.1 | Excavation in unclassified in all types of | [7 empty] | الحفر فى جميع أنواع التربة بما فى ذلك الطبقات | 2.1.1
| soil, including the layers of rock and the | [7 empty] | الصخرية والصلبة من منسوب سطح الأرض الطبيعية
| hard, level surface of the Earth's natural | [7 empty] | حتى مناسيب التأسيس ويشتمل على دعامات الأعمال
| to levels of incorporation and include | [7 empty] | الترابية المؤقتة، نزح المياه وأى أعمال تحت منسوب
| the pillars of the earthworks temporary | [7 empty] | المياه الأرضية، معالجة منسوب التأسيس حسب
| dewatering and any acts under the level | [7 empty] | توصيات تقرير التربة والمخططات، كما يشمل نقل
| of ground water treatment levels | [7 empty] | مواد الحفر خارج الموقع للمرادم المعتمدة طبقاً
| established by the recommendations of | [7 empty] | لتعليمات المهندس المشرف
the soil and charts, also includes the
transport of drilling outside site to
landfill approved in accordance with the
instructions of the supervising engineer
2.1.1.1 | Excavation for foundations commencing | M3 | [5 empty] | م3 | حفر للأساسات تبدأ من منسوب الأرض الطبيعية | 2.1.1.1
| from existing grade level | [7 empty] | بالموقع وحتى منسوب التأسيس
2.2 | Backfilling | [7 empty] | الردم | 2.2
2.2.1 | Approved selected imported fill material | M3 | [5 empty] | م3 | توريد مواد ردم معتمدة ومنتقاة وموردة من خارج الموقع | 2.2.1
| including compaction in making up levels | [7 empty] | بما في ذلك أعمال الدك اللازمة لتعويض المناسيب حول
| around and over foundations, beds and the | [7 empty] | وفوق الأساسات، الفرشات وما شابه ذلك حسب
| like as per specifications | [7 empty] | المواصفات
| Backfilling | [7 empty] | الردم
2.2.2 | Selected fill from excavations material | M3 | [5 empty] | م3 | الردم من ناتج الحفر بما في ذلك أعمال الدك اللازمة | 2.2.2
| including compaction in making up levels | [7 empty] | لتعويض المناسيب حول وفوق الأساسات، الفرشات وما
| around and over foundations, beds and | [7 empty] | شابه ذلك طبقاً لاعتماد المهندس المشرف
the like as per Engineer's approved
2.3 | Drainage layer | [7 empty] | طبقة الصرف | 2.3
2.3.1 | 100 mm thick compacted coarse gravel to | M2 | [5 empty] | م2 | طبقة من الحصى الخشن المدموك بسمك 100مم | 2.3.1
| underside of slabs on grade | [7 empty] | تحت البلاطات فوق سطح الأرض
2.4 | Soil treatment application for termite | [7 empty] | معالجة التربة ضد النمل الأبيض | 2.4
control
2.4.1 | To subgrades of slabs and along | M2 | [5 empty] | م2 | تحت البلاطات وعلى طول محيط المبنى | 2.4.1
periphery of building
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.03
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
3 | DIVISION 3 - CONCRETE | [7 empty] | القسم الثالث - الخرسانة | 3
| CONCRETE WORK | [7 empty] | أعمال الخرسانة
General | Include in Unit Rates supply, casting, | [6 empty] | ملحوظة | تشتمل وحدة الأسعار على التوريد والصب والهز جيدا | عام
| thoroughly vibrating, using mechanical | [7 empty] | باستعمال الهزاز الميكانيكى والمعالجة بعد الصب
| vibrating tool, curing formwork, metal | [7 empty] | وقوالب الصب والشدات المعدنية والتسليح
| formwork, reinforcement, tests, and all | [7 empty] | والاختبارات وجميع ما يلزم لنهو العمل على الوجه
| required to complete the work to the | [7 empty] | الاكمل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وتعليمات
| best possible as per drawings, technical | [7 empty] | المهندس المشرف
specifications, supervising engineer's
approval.
| Water stops including junction accessories | [7 empty] | لم يتم قياس المواد مانعة للمياه (مصدات المياه) شاملة
| are not measured separately The cost of | [7 empty] | ملحقات التوصيل بصورة منفصلة ويجب تضمين
| water stop items are to be included in the | [7 empty] | تكلفة المواد المانعة للمياه (مصدات المياه) في وحدات
| unit rates of the related concrete items | [7 empty] | أسعار بنود الخرسانة المتعلقة بها
| Include in unit rates works associated to | [7 empty] | تشمل وحدة الاسعار الأعمال التكميلية اللازمة للاعمال
| construction and control joints including | [7 empty] | الانشائية وفواصل التحكم شاملة الفواصل حول قواعد
| joints surrounding equipment pads along | [7 empty] | المعدات وكافة اعمال الاحكام اللازمة بالحشوات،
| with necessary caulking, forming and the | [7 empty] | التشكيل وماشابة ذلك
like.
| Concrete insitu | [7 empty] | الخرسانة المصبوبة في الموقع
| Include in Unit Rates for concrete of the | [7 empty] | تشتمل وحدة الاسعارعلى انواع الخرسانة التالية
| following types and locations: | [7 empty] | وأماكنها
| 35 Mpa | [7 empty] | 35 ميجا بسكال
| Columns and Walls | [7 empty] | الأعمدة والحوائط
| Raft, footings | [7 empty] | اللبشة والقواعد
| Columns and walls | [7 empty] | الأعمدة والحوائط
| Floor and roof slabs, beams, stairs | [7 empty] | الارضيات وبلاطات السطح والكمرات والسلالم
| Precast and prestressed concrete | [7 empty] | عناصر الخرسانة السابقة الصب والمسبقة الاجهاد
elements
| 30 Mpa | [7 empty] | 30 ميجا بسكال
| a) Slab on grade | [7 empty] | أ) طبقة البلاطات على الأرض
| 20 Mpa | [7 empty] | 20 ميجا بسكال
| a) Blinding concrete | [7 empty] | أ) الخرسانة العادية (فرشات النظافة)
| Concrete insitu | [7 empty] | الخرسانة المصبوبة في الموقع
3.1.1 | Plain insitu concrete, 20 Mpa, cement | [7 empty] | خرسانة عادية مصبوبة في الموقع بقوة 20 ميجا | 3.1.1
| type (V) as per specifications | [7 empty] | باسكال وأسمنت نوع (V) حسب المواصفات | 0
0
3.1.1.1 | Blinding beds, 100 mm thick, below footings, | M3 | [5 empty] | م3 | فرشة نظافة سمك 100 مم أسفل القواعد وأسفل كمرات | 3.1.1.1
| and below tie beams | [7 empty] | ربط الأساسات | 0
0
3.1.2 | Insitu reinforced concrete, 30 Mpa cement |  |  |  | 0 |  |  |  | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 30 ميجا | 3.1.2
| type (I) with micro cilica including |  |  |  | 0 |  |  |  | باسكال وأسمنت نوع (I) مع ميكروسيلكا طبقا | 0
| formwork and steel reinforcements |  |  |  | 0 |  |  |  | لتوصيات تقرير التربة بما في ذلك الشدات الخرسانية | 0
| conforming to ASTMA615and A185 as |  |  |  | 0 |  |  |  | وحديد التسليح حسب مقاييس ASTM A615 | 0
| shown on drawings and as per | [7 empty] | وA185 حسب المبين بالمخططات وحسب
| specifications | [7 empty] | المواصفات الفنية
3.1.2.1 | Slab on grade 150mm thick with A252WWF | M3 | [5 empty] | م3 | بلاطة خرسانية على الأرض بسمك 150مم مع شبك | 3.1.2.1
| mesh reinforcement including thickening | [7 empty] | تسليح A252WWF بما فى ذلك زيادة السمك | 0
| and step on grade | [8 empty] | 0
0
3.1.2.2 | Steps on grade, including thickening | M3 | [5 empty] | م3 | درج على الأرض بما فى ذلك زيادة السمك | 3.1.2.2
0
0
0
0
0
0
| Concrete insitu | [7 empty] | الخرسانة المصبوبة في الموقع
3.1.3 | Insitu reinforced concrete, 35 Mpa cement | [7 empty] | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 35 ميجا | 3.1.3
| type (I) with micro cilica including | [7 empty] | باسكال وأسمنت نوع (I) مع ميكروسيلكا بما في ذلك | 0
| formwork and steel reinforcements | [7 empty] | الشدات الخرسانية وحديد التسليح حسب مقاييس | 0
| conforming to ASTMA615and A185 as per | [7 empty] | ASTM A615 وA185 حسب المواصفات وحسب | 0
| spec. , and as shown on drawings (below | [7 empty] | المبين بالمخططات (للخرسانات تحت الأرض / متصلة | 0
| ground level / structure direct contacted to | [7 empty] | بالتربة) | 0
| earth) | [8 empty] | 0
0
3.1.3.1 | Footings (isolate) | M3 | [5 empty] | م3 | القواعد (المنفصلة) | 3.1.3.1
0
3.1.3.2 | Necks concrete columns | M3 | [5 empty] | م3 | رقاب الأعمدة الخرسانية | 3.1.3.2
0
3.1.3.3 | Tie beams concrete connect foundations | M3 | [5 empty] | م3 | كمرات ربط الأساسات الخرسانية | 3.1.3.3
0
3.1.4 | Insitu reinforced concrete, 35 Mpa cement | [7 empty] | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 35 ميجا | 3.1.4
| type I including formwork and steel | [7 empty] | باسكال وأسمنت نوع I بما في ذلك الشدات الخرسانية | 0
| reinforcements conforming to ASTMA615 | [7 empty] | وحديد التسليح حسب مقاييس ASTM A615 | 0
| and A185 as per spec. and as shown on | [7 empty] | وA185 حسب المواصفات وحسب المبين | 0
| drawings | [7 empty] | بالمخططات | 0
0
3.1.4.1 | Concrete columns | M3 | [5 empty] | م3 | الأعمدة الخرسانية | 3.1.4.1
0
3.1.4.2 | Concrete beams | M3 | [5 empty] | م3 | الكمرات الخرسانية | 3.1.4.2
0
0
0
0
3.2 | STRUCTURAL PRECAST CONCRETE | [7 empty] | الخرسانة المسبقة الصب | 3.2
0
3.2.1 | Supply and install Precast pre-stressed, | [7 empty] | توريد وتركيب وحدات خرسانية ذات قلب أجوف | 3.2.1
| reinforced concrete hollow core slab | [7 empty] | ومسلحة سابقة الصب وسابقة الإجهاد بالأبعاد | 0
| system with dimensions and levels as | [7 empty] | والمناسـيب الموضحة بالمخططات ٬ بمقاومة مميزة | 0
| shown on drawings with standard cylinder | [7 empty] | للاسطوانة القياسية لايقل عن 35 ميجا باسكال مع | 0
| strength not less than 35 Mpa, type-I | [7 empty] | اسمنت من نوع I , وحديد تسليح شاملة وسائد الحمل | 0
| cement and steel reinforcements including | [7 empty] | المطاطية (ايلاستومرية) (أينما كانت مطلوبة) مع عمل | 0
| elastomeric bearing pads, (where required) | [7 empty] | الإختبارت اللازمة ويشمل العمل طبقة خرسانية | 0
| insitu structural screed 65 mm thick with | [7 empty] | مسلحة بسمك 65 مم بتسليح خفيف A193 WWF | 0
| reinforcement A193 WWF all as per details | [7 empty] | مصبوبة فى الموقع طبقا للتفاصيل الموضحة | 0
| on drawings and specifications section | [7 empty] | بالمخططات وحسب المواصفات القسم 03450 | 0
| 03450 and according to supervising | [7 empty] | وطبقا لتعليمات المهندس المشرف. | 0
| engineer's instructions. | [8 empty] | 0
3.2.1.1 | 300 mm thick Hollow core slabs | M2 | [5 empty] | م2 | بلاطات ذات قلب أجوف سمك 300 مم | 3.2.1.1
0
0
0
3.2 | STRUCTURAL PRECAST CONCRETE | [7 empty] | الخرسانة المسبقة الصب | 3.2
0
3.2.2 | Precast concrete coping paint finish |  |  |  | 0 |  |  |  | طبانة من خرسانة سابقة الصب مدهونة شاملة | 3.2.2
| including fixings accessories, as per |  |  |  | 0 |  |  |  | التثبيت والخردوات حسب المخططات وحسب | 0
| drawings and as per specifications |  |  |  | 0 |  |  |  | المواصفات | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.2.2.1 | Precast concrete coping | M |  |  | 0 |  |  | م.ط | طبانة من خرسانة سابقة الصب | 3.2.2.1
0
3.2.3 | Precast concrete splash block including | [7 empty] | بلوكات خرسانية من الخرسانة المسبقة الصب لحماية | 3.2.3
| fixing and all accessories for complete | [7 empty] | جدران المباني من المياه المصرفة من السطح شاملا | 0
| installation as per drawings and as per | [7 empty] | التثبيت والملحقات اللازمة لإكمال أعمال التركيب | 0
| specifications | [7 empty] | حسب المخططات وحسب المواصفات | 0
0
3.2.3.1 | Precast conceret splash block including | No. | [5 empty] | عدد | مصد لطرطشة مياه الامطار من الخرسانة سابقة الصب شاملا | 3.2.3.1
| grouting as shown on detail on drawing | [7 empty] | السقية حسب الموضح بالتفصيلة بالمخطط
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.04
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
4 | DIVISION 4 - MASONRY | [7 empty] | القسم الرابع :أعمال المباني | 4
4.1 | UNIT MASONRY | [7 empty] | وحدات البناء | 4.1
4.1.1 | Supply concrete hollow blocks in courses | [7 empty] | توريد وحدات بلوك خرسانية مفرغة تبنى على شكل | 4.1.1
| with cement-lime mortar including vertical | [7 empty] | مداميك مع مونة جيريـة أسمنتية بما في ذلك التسليح
| and horizontal reinforcement, fixings, | [7 empty] | الرأسى والافقى والتثبيتات ومواد الحشو والعزل
| fillers, sealants grout and RC lintels over | [7 empty] | والملاط والأعتاب الخرسانية المسلحة أعلى الفتحات
| openings as per drawing and spec | [7 empty] | حسب المخططات والمواصفات
4.1.1.1 | 100 mm thick. wall | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 100 مم | 4.1.1.1
0
4.1.1.2 | 200 mm thick. wall including parapet | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة | 4.1.1.2
0
4.1.1.3 | 300 mm thick. insulated wall comprising 100mm | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | جدار معزول بسمك 300 مم يتكون من جدار بسمك 100مم | 4.1.1.3
| thick. exterior wall, 75 mm thick. rigid insulation, |  |  |  | 0 |  |  |  | من الخارج وعزل صلب سمك 75مم وفراغ 25مم وجدار | 0
| 25mm cavity and 100 mm thick. internal wall |  |  |  | 0 |  |  |  | سمك 100مم من الداخل | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.05
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
5 | DIVISION 5 - METALS | [7 empty] | القسم الخامس - الأعمال المعدنية | 5
0
5.1 | LADDER HOOK | [7 empty] | خطاف السلم | 5.1
0
5.1.1 | Supply and install galvanized steel | [7 empty] | توريد وتركيب خطاف سلم من الصلب المجلفن | 5.1.1
| ladder hook including fixings, finishings, | [7 empty] | ليناسب السطح شاملا التثبيتات والتشطيبات | 0
| accessories and the like on drawings | [7 empty] | والخردوات وكافة ما يلزم حسب المخططات | 0
| and as per specifications | [7 empty] | والمواصفات | 0
0
5.1.1.1 | Ladder hook to suit roof | No. | [5 empty] | عدد | خطاف السلم ليناسب السطح | 5.1.1.1
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.07
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
7 | DIVISION 7 - THERMAL AND MOISTURE | [7 empty] | القسم السابع - الوقأية من الرطوبة والحرارة | 7
PROTECTION
7.1 | Waterproofing and moisture protection | [7 empty] | العزل المائي و الوقاية من الرطوبة حسب المواصفات | 7.1
as per specification
7.1.1 | Membrane waterproofing laid in floors in | M2 | [5 empty] | م2 | غشاء عزل من الماء في مناطق الغرف الرطبة شاملا | 7.1.1
| "wet room" areas areas including upturn | [7 empty] | لفه لأعلى ومده عند الأركان | 0
| to abutting walls or upstands | [8 empty] | 0
7.2 | Vapour barrier as per specification | [7 empty] | أغشية حجز الرطوبة حسب المواصفات | 7.2
| (Thk. Min. 250 micron) |  |  |  | 0 |  |  |  | (سمك لا يقل عن 250 ميكرون) | 0
7.2.1 | Vapour barrier to underside of slabs, | M2 | [5 empty] | م2 | غشاء حجز الرطوبة في اسفل البلاطات، الفرشات وما | 7.2.1
| beds, and the like | [7 empty] | شابه ذلك
7.3 | Damp proofing as per specifications | [7 empty] | مانع الرطوبة حسب المواصفات الفنية | 7.3
0
7.3.1 | Two coats of bituminous coatings onto | M2 | [5 empty] | م2 | دهان طبقتين من الغطاء البيتوميني علي السطح | 7.3.1
| surfaces of concrete in contact with soil | [7 empty] | الخرسانة المتصلة بالتربة | 0
0
7.4 | ROOFING SYSTEM | [7 empty] | نظام تغطية الأسطح | 7.4
0
7.4.1 | Roofing system comprising gravel layer | [7 empty] | نظام تغطية الأسطح يتألف من طبقة من الزلط ، فاصل | 7.4.1
| separation sheet, rigid insulation, | [7 empty] | ، عازل صلب وغشاء عازل للمياه وفرشة خرسانية | 0
| waterproofing membrane and concrete | [7 empty] | لتشكيل الميول للصرف شاملا بلاطات خرسانية سابقة | 0
| screed to form slope to drain, including | [7 empty] | الصب مقاس400×400×40مم لممرات الصيانة | 0
| precast tiles 400x400x40 where occur for | [7 empty] | حيثما طلبت مع تشكيل المثلث الركني للفرشة عند | 0
| maintenance walks, forming of cant | [7 empty] | الأركان ومد الغشاء العازل للمياه لأعلى الحشوه | 0
| strips, and waterproofing membrane | [7 empty] | المعدنيه ومواد الاحكام والتثبيت الكل حسب الموضح | 0
| base flashing, metal flashing, sealants | [7 empty] | بالمخططات والمواصفات الفنية | 0
| and fixings, steel fabrications, all as per | [8 empty] | 0
| drawings and specifications | [8 empty] | 0
0
7.4.1.1 | To suit roof area | M2 | [5 empty] | م2 | لزوم منطقة السطح | 7.4.1.1
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.08
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
8 | DIVISION 8 - DOORS AND WINDOWS | [7 empty] | القسم الثامن - الأبواب والنوافذ | 8
0
| DOOR SETS |  |  |  | 0 |  |  |  | الأبواب | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| All doors including frames, fire rated, | Note |  |  | 0 |  |  | ملحوظة | جميع الأبواب تشتمل على الاطارات ومقاومة الحريق | 0
| hardware, saddle, fixings, decorations and |  |  |  | 0 |  |  |  | والخردوات والعتبات والتثبيت والتشطيب والحليات | 0
| the like, as detailed on drawings to suit |  |  |  | 0 |  |  |  | وكافة ما يلزم حسب الموضح بالمخططات والمواصفات | 0
| masonry openings. |  |  |  | 0 |  |  |  | ليناسب فتحات المبانى | 0
0
8.1 | Supply and install 44mm thk. Hollow | [7 empty] | توريد وتركيب ابواب خشبية ذات قلب أجوف سمك | 8.1
| core wooden door including finish, all | [7 empty] | 44مم شاملا التشطيب وجميع التثبيتات والخردوات | 0
| fixation, hardware, finishing as per | [7 empty] | والتشطيبات طبقا للمخططات والمواصفات | 0
| drawings and according to | [8 empty] | 0
| specifications | [8 empty] | 0
0
8.1.1 | Type B1, single leaf door, size 900x2150mm | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | نوع B1، عدد واحد ضلفه مقاس 900×2150مم | 8.1.1
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.1.2 | Type B5, single leaf door, size 800x2150mm | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | نوع B5، عدد واحد ضلفه مقاس 800×2150مم | 8.1.2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.2 | Supply and install 44mm thk. solid core |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب ابواب خشبية مصمتة سمك 44مم | 8.2
| wooden door including finish, all |  |  |  | 0 |  |  |  | شاملا التشطيب وجميع التثبيتات والخردوات | 0
| fixation, hardware, finishing as per |  |  |  | 0 |  |  |  | والتشطيبات طبقا للمخططات والمواصفات | 0
| drawings and specifications |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.2.1 | Type J1, single leaf door, size 900x2150mm | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | نوع J1، عدد واحد ضلفه مقاس 900×2150مم | 8.2.1
0
8.2 | WINDOWS |  |  |  | 0 |  |  |  | النوافذ | 8.2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.2.1 | Supply and install 58 mm thick double | [7 empty] | توريد وتركيب نوافذ بزجاج معزول مزدوج مقسى | 8.2.1
| tempered insulated glass window, | [7 empty] | سمك 58مم عاكس من الخارج شفاف من الداخل على | 0
| coated reflective outside clear inside on | [7 empty] | إطار من الألومنيوم المطلى بطلاء الفرن، شاملا جميع | 0
| powder coated aluminum frames, | [7 empty] | التثبيتات والخردوات والعتبات وجميع التركيبات | 0
| including fixation, hardware, saddles, | [7 empty] | ومواد الإحكام والحشو والشرائح الصادة للريح | 0
| fixtures, packings, sealants, weather | [7 empty] | والمطر وماشابه ذلك حسب المخططات والمواصفات | 0
| strippings and the like as per drawings | [7 empty] | الفنية لتناسب الفتحات في المباني | 0
| and as per specifications to suit | [8 empty] | 0
| openings | [8 empty] | 0
8.2.1.1 | Window, size 2000 x 1200 mm, sliding | No. | [5 empty] | عدد | نافذة, مقاس 2000 × 1200 مم، نوافذ منزلقة | 8.2.1.1
| windows | [8 empty] | 0
0
8.2.1.2 | Window, size 600 x 600 mm, awning | No. | [5 empty] | عدد | نافذة, مقاس 600 × 1200 مم، نوافذ محورية | 8.2.1.2
| windows | [8 empty] | 0
0
0
| CURTAIN WALLS | [7 empty] | الحوائط الستائرية | 0
0
8.3 | Supply and install 58 mm thick double | [7 empty] | توريد وتركيب ستائر حائطية بزجاج مزدوج مقسى | 8.3
| tempered insulated glass grey | [7 empty] | معزول سمك 58مم رمادى من الخارج شفاف من | 0
| outside/clear inside on powder coated | [7 empty] | الداخل على إطار من الألومنيوم المطلى بطلاء الفرن، | 0
| aluminum frames including vapor | [7 empty] | شاملاعزل الرطوبة، وسائد معدنية لمنع تسرب الحريق | 0
| retarder, rigid insulation, metal fire | [7 empty] | (حيثما طلب ذلك) وجميع التثبيتات والخردوات | 0
| rated stopper (where required) all | [7 empty] | والعتبات وجميع التركيبات ومواد الإحكام والحشو | 0
| fixation, hardware, saddles, fixtures, | [7 empty] | والشرائح الصادة للرياح والمطر وماشابه ذلك حسب | 0
| packings, sealants, weather strippings | [7 empty] | المخططات والمواصفات الفنية لتناسب الفتحات في | 0
| and the like as described drawings and | [7 empty] | المباني | 0
| as per specifications to suit openings | [8 empty] | 0
0
0
8.3.1 | Curtain wall, area 11.5 m2 (approximalty) | No. | [5 empty] | عدد | ستائر حائطية، بمساحة 11.5 م2 (تقريباً) | 8.3.1
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.09
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
9 | DIVISION 9 - FINISHES | [7 empty] | القسم التاسع - أعمال التشطيبات | 9
0
9.1 | INTERNAL FINISHES | [7 empty] | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.1 | Supply and fix Flooring including | [7 empty] | توريد وتثبيت الأرضيات شاملة أنواع مواد التشطيب، | 9.1.1
| respective types of finish , materials, | [7 empty] | ذات العلاقة وطبقة تحت أرضية من الخرسانة | 0
| concrete screed sub-floor of required | [7 empty] | بالسمك المطلوب اذا لزم الامر والملحقات اللازمة | 0
| thickness, (if any) accessories for | [7 empty] | لإكمال أعمال التركيب حسب الموضح بمخططات | 0
| complete installations as per drawings | [7 empty] | التصميم الداخلى والمواصفات | 0
| and as per spec. | [8 empty] | 0
0
9.1.1.1 | 500X500X 8 mm anti-static carpet tiles | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | بلاطات سجاد مقاوم للإستاتيكية، مقاس | 9.1.1.1
| on concrete screed, ref. CPT1 | [7 empty] | 500×500×8مم، شاملة فرشة خرسانية، مرجع | 0
[9 empty] | CPT1 | 0
9.1.1.2 | Full body anti slip porcelain tiles, beige color, | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | بلاطات بورسلين بكامل السمك مقاوم لإنزلاق، | 9.1.1.2
| size 600x600x9mm, ref. PT1 |  |  |  | 0 |  |  |  | مقاس 300×300×9مم، مرجع PT1 | 0
0
9.1.1.3 | Full body anti slip porcelain tiles, | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | بلاطات بورسلين بكامل السمك مقاوم لإنزلاق، ( لون | 9.1.1.3
| size 300x300x9mm, ref. PT2 |  |  |  | 0 |  |  |  | بيج )، مقاس 600×600×9مم، مرجع PT2 | 0
0
9.1.2 | Finishings : Supply and fix bases | [7 empty] | التشطيبات : توريد وتثبيت الوزرات شاملا مونة | 9.1.2
| including sand-cement backing mortar | [7 empty] | اللصق من الاسمنت والرمل مع السقية / اللزق | 0
| and grout / adhesives as per as per ID | [7 empty] | وحسب مخططات التصميم الداخلى والمواصفات | 0
| drawing and as per specifications | [8 empty] | 0
0
9.1.2.1 | 100mm porcelain base to match flooring, ref. | M |  |  | 0 |  |  | م.ط | وزرة بورسلين تتماشى مع الأرضيات بارتفاع 100مم، | 9.1.2.1
| PB1 | [7 empty] | مرجع PB1 | 0
0
9.1.2.2 | 100 mm hight wood base, ref. WB1 | M |  |  | 0 |  |  | م.ط | وزرة من الخشب، بارتفاع 100 مم، مرجع WB1 | 9.1.2.2
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.1 | INTERNAL FINISHES | [7 empty] | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.3 | Cement plaster to internal walls including | [7 empty] | التوريد والقيام بعمل لياسة أسمنتية داخلية وتشتمل | 9.1.3
| metal angles beads and lasting at | [7 empty] | على الأفاريز والزاوية المعدنية وشبك الشرائح | 0
| junctions of differing backgrounds and | [7 empty] | المعدنية فى الوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة | 0
| grooves as shown on drawing and | [7 empty] | بما فى ذلك عمل الأفاريز فى اللياسة والتجاويف | 0
| specifications | [7 empty] | وحسب المخططات والمواصفات | 0
0
9.1.3.1 | Cement plaster to suit painted walls | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | لياسة أسمنتية لتناسب دهان الحوائط الداخلية | 9.1.3.1
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.3.2 | Cement plaster to suit porcelain walls | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | لياسة أسمنتية لتناسب بورسلين الجدران | 9.1.3.2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.4 | Supply and painting works on cement |  |  |  | 0 |  |  |  | التوريد والقيام بأعمال الدهانات للياسة الأسمنتية أو | 9.1.4
| plaster or the like, surfaces to be painted |  |  |  | 0 |  |  |  | ما شابه ذلك على أن تكون الأسطح المعدة للدهان | 0
| shall be stable, firm, dry and free from |  |  |  | 0 |  |  |  | ثابتة ومتينة وجافة وخالية من الغبار والرمل | 0
| dust, sand and sediment concrete and the |  |  |  | 0 |  |  |  | ورواسب الخرسانة وعلى المقاول القيام بأعمال | 0
| contractor doing the work of the paint |  |  |  | 0 |  |  |  | الدهان مهما كان نوع الدهان وإجراءات التنفيذ | 0
| whatever kind of paint and |  |  |  | 0 |  |  |  | والمعالجة المسبقة للسطوح وعدد أوجه الطلاء حسب | 0
| implementation procedures and treatment |  |  |  | 0 |  |  |  | مخططات التصميم الداخلى والمواصفات | 0
| prior to the surface and the number of |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| aspects of coating as per ID drawing |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.4.1 | High quality acrylic paint on cement plaster / | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | دهان اكريلك عالى الجودة على لياسة أسمنتية /الواح | 9.1.4.1
| gypsum board, ref. P01 |  |  |  | 0 |  |  |  | جبسية، مرجع P01 | 0
| (cement plaster measured else where) |  |  |  | 0 |  |  |  | (اللياسة الأسمنتية مقاسة فى مكان أخر) | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.4.2 | 300x600mm full body porcelain wall tiles, | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | بلاطات بورسلين بكامل السمك، مقاس 300×600مم، | 9.1.4.2
| ref. PW1 |  |  |  | 0 |  |  |  | مرجع PW1 | 0
| (cement plaster measured else where) | [7 empty] | (اللياسة الأسمنتية مقاسة فى مكان أخر) | 0
0
9.1 | INTERNAL FINISHES | [7 empty] | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.5 | Finishings: Supply and install suspended |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب الأسقف المعلقة شاملة نظام التعليق | 9.1.5
| ceilings including suspension system as |  |  |  | 0 |  |  |  | حسب الموضح بمخططات التصميم الداخلى | 0
| shown on ID drawing and specification |  |  |  | 0 |  |  |  | والمواصفات | 0
| (Area measured on plan) |  |  |  | 0 |  |  |  | (المساحة مقاسة فى المسقط الافقى ) | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.5.1 | Moisture resistant painted gypsum board, on | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | ألواح جبسية مدهونة مقاومة للرطوبة على نظام تعليق | 9.1.5.1
| metal studs metal studs suspension system |  |  |  | 0 |  |  |  | معدنى،مرجع GBR | 0
| ref. GBR | [8 empty] | 0
0
9.1.5.2 | Pattern from 600×600 mm. acoustical tiles on metal studs | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | تشكيلة من بلاطات ماصة للصوت على نظام تعليق | 9.1.5.2
| metal studs suspension system ref. ACT1 | [7 empty] | معدنى، مقاس 600×600مم مرجع ACT1 مع ألواح | 0
| with Painted gypsum board on metal studs | [7 empty] | جبسية مدهونة على نظام تعليق معدنى، | 0
| suspension system, ref. GBC | [7 empty] | مرجع GBC | 0
0
9.1.5.3 | Pattern from 600×600 mm. acoustical tiles on metal studs | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | تشكيلة من بلاطات ماصة للصوت على نظام تعليق | 9.1.5.3
| metal studs suspension system ref. ACT1 with | [7 empty] | معدنى، مقاس 600×600مم مرجع ACT1 مع | 0
| Moisture resistant painted gypsum board, on | [7 empty] | ألواح جبسية مدهونة مقاومة للرطوبة على نظام تعليق | 0
| metal studs metal studs suspension system | [7 empty] | معدنى،مرجع GBR | 0
| ref. GBR | [8 empty] | 0
0
0
0
0
9.2 | External works | [7 empty] | أعمال التشطيبات الخارجية | 9.2
0
9.2.1 | Cement plaster to external walls including | [7 empty] | التوريد والقيام بعمل لياسة أسمنتية خارجية وتشتمل | 9.2.1
| metal angles beads and lasting at | [7 empty] | على الأفاريز والزاوية المعدنية وشبك الشرائح | 0
| junctions of differing backgrounds and | [7 empty] | المعدنية فى الوصلات المتلاقية للتشطيبات المختلفة | 0
| grooves as shown on drawing and | [7 empty] | بما فى ذلك عمل الأفاريز فى اللياسة والتجاويف فى | 0
| specifications | [7 empty] | واجهات المبانى وعلى الآسطح وحسب المخططات | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.2.1.1 | Cement plaster to suit elevations and internal | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | لياسة أسمنتية لتناسب الواجهات والدروة من الداخل | 9.2.1.1
| of parapet |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.2.2 | Supply and painting works on cement |  |  |  | 0 |  |  |  | التوريد والقيام بأعمال الدهانات للياسة الأسمنتية أو | 9.2.2
| plaster or the like, surfaces to be painted |  |  |  | 0 |  |  |  | ما شابه ذلك على أن تكون الأسطح المعدة للدهان | 0
| shall be stable, firm, dry and free from |  |  |  | 0 |  |  |  | ثابتة ومتينة وجافة وخالية من الغبار والرمل | 0
| dust, sand and sediment concrete and the |  |  |  | 0 |  |  |  | ورواسب الخرسانة وعلى المقاول القيام بأعمال | 0
| contractor doing the work of the paint |  |  |  | 0 |  |  |  | الدهان مهما كان نوع الدهان وإجراءات التنفيذ | 0
| whatever kind of paint and |  |  |  | 0 |  |  |  | والمعالجة المسبقة للسطوح وعدد أوجه الطلاء حسب | 0
| implementation procedures and treatment |  |  |  | 0 |  |  |  | المخططات والمواصفات | 0
| prior to the surface and the number of |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| aspects of coating as per drawings |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.2.2.1 | Paint on cement plaster to suit elevations and | M2 |  |  | 0 |  |  | م2 | دهان على لياسة أسمنتية ليناسب الواجهات والدروة من | 9.2.2.1
| internal of parapet |  |  |  | 0 |  |  |  | الداخل | 0
| (cement plaster measured else) | [7 empty] | (اللياسة الأسمنتية مقاسة فى مكان أخر) | 0
0
0
0
0
0
0
| External works | [7 empty] | أعمال التشطيبات الخارجية | 0
0
9.2.3 | Finishings : Supply and install treads, | [7 empty] | التشطيبات : توريد وتركيب نوائم وقوائم وبسطات | 9.2.3
| risers and stair landings, including | [7 empty] | الدرج بما في ذلك مونة اللصق والتكحيل والشرائط | 0
| bedding mortar, abrasive inserts and | [7 empty] | الخشنة المانعة للانزلاق حسب الموضح | 0
| pointing as per drawings | [7 empty] | بالمخططات والمواصفات | 0
| and specifications | [8 empty] | 0
0
9.2.3.1 | 30mm thk. polished granite treads | M | [5 empty] | م.ط | نوائم من الجرانيت المصقول سمك 30مم | 9.2.3.1
0
9.2.3.2 | 20mm thk. polished granite risers | M | [5 empty] | م.ط | قوائم من الجرانيت المصقول سمك 20مم | 9.2.3.2
0
9.2.3.3 | Polished granite for stair landings | M2 | [5 empty] | م2 | بسطات من بلاطات الجرانيت المصقول | 9.2.3.3
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.10
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
10 | DIVISION 10 -SPECIALTIES | [7 empty] | القسم العاشر - الأعمال الخاصة | 10
0
10.1 | TOILET AND BATH ACCESSORIES | [7 empty] | لوازم الحمامات ودورات المياه | 10.1
0
10.1.1 | Supply and installation of following | [7 empty] | توريد وتركيب لوازم الحمامات ودورات المياه التالية | 10.1.1
| toilet and bath accessories as per | [7 empty] | حسب جدول الاختيار شاملا ذلك مواد التثبيت والتزيين | 0
| schedule including fixings and trims as | [7 empty] | حسب الموضح بالمخططات والمواصفات لملائمة | 0
| shown on drawings and specifications to | [7 empty] | المواقع حسب المطلوب | 0
| suit locations as required | [8 empty] | 0
0
10.1.1.1 | Ref. FM1, Clear glass mirror 400 x 600 mm | No. | [5 empty] | عدد | مرجع FM1 ، مرآة شفافة مقاس 400×600مم | 10.1.1.1
| with stainless steel frame | [7 empty] | على اطار من الصلب الغير قابل للصدأ | 0
0
10.1.1.2 | Ref. SDH1, Wall mounted soap dish and | No. | [5 empty] | عدد | مرجع SDH1، صبانة مع حامل | 10.1.1.2
| holder | [8 empty] | 0
0
10.1.1.3 | Ref. RH1, Single robe hook | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع RH1 ، خطاف تعليق الملابس | 10.1.1.3
0
10.1.1.4 | Ref. TPH1, Toilet paper holder | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | المرجع TPH1 ، حامل ورق تواليت | 10.1.1.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SIGNAGE | [7 empty] | اللافتات | 0
0
10.2 | Supply and install Manufacturer's | [7 empty] | توريد وتركيب لافتات حسب مقاييس الصانع، | 10.2
| standard signs, letters and plaques | [7 empty] | الحروف، صفيحة معدنية، شاملة مواد التثبيت | 0
| including fixings, finishes, accessories | [7 empty] | والتشطيب واللوازم كاملة حسب المخططات | 0
| complete as per drawings and as per | [7 empty] | والمواصفات | 0
| specification | [8 empty] | 0
0
10.2.1 | Refer type S01 | No. | [5 empty] | عدد | S01 مرجع | 10.2.1
0
10.2.2 | Refer type S02 | No. | [5 empty] | عدد | S02 مرجع | 10.2.2
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.11
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
11 | DIVISION 11 -EQUIPMENT | [7 empty] | القسم الحادي عشر - المعدات | 11
| FOOD SERVICE EQUIPMENT | [7 empty] | معدات خدمة الطعام
11.1 | Supply and install the following | [7 empty] | توريد وتركيب المعدات التالية بما في ذلك جميع | 11.1
| equipment including necessary fixings | [7 empty] | التثبيتات اللازمة وتوصيلات الخدمات المطلوبة
| and services connections required as | [7 empty] | حسب الموضح بالمخططات والمواصفات
shown on drawings and as per
specifications
11.1.1 | Two hot plate electric boiling top 400mm | No |  |  | 0 |  |  | عدد | موقد كهربائى مزود بعدد 2 سطح غليان 400مم | 11.1.1
0
11.1.2 | Stainless steel refrigerator under counter | No |  |  | 0 |  |  | عدد | ثلاجة من الصلب الغير قابل للصدأ تحت الطاولة | 11.1.2
0
11.1.3 | Waste receptacle | No |  |  | 0 |  |  | عدد | صندوق فضلات | 11.1.3
0
11.1.4 | Water boiler | No |  |  | 0 |  |  | عدد | غلاية مياه | 11.1.4
0
| KITCHEN CABINETS | [7 empty] | خزائن المطبخ | 0
0
11.2 | Supply and installation of kitchen base | [7 empty] | توريد وتركيب خزائن المطبخ الحائطية والأرضية | 11.2
| and wall cabinets including doors, | [7 empty] | تشمل الأبواب والخردوات والأرفف وأعمال التزيين | 0
| hardwares, shelves, decorations, 12 mm | [7 empty] | وطاولة علوية (كاونتر توب ) من الحجر الصناعى | 0
| thick artificial stone solid surface and | [7 empty] | سمك 12 مم مع وزرة خلفية للطاولة حسب الموضح | 0
| back splash as per on drawings | [7 empty] | بالمخططات والمواصفات | 0
| and specifications | [8 empty] | 0
11.2.1 | Stainless steel base cabinet | M | [5 empty] | م.ط | خزانة أرضية من الستانلس ستيل | 11.2.1
0
11.2.2 | Stainless steel wall cabinet | M | [5 empty] | م.ط | خزانة حائطيه من الستانلس ستيل | 11.2.2
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.12
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
12 | DIVISION 12 - FURNISHINGS | [7 empty] | القسم الثاني عشر - الأثاث | 12
0
| MANUFACTURED FURNITURE |  |  |  | 0 |  |  |  | وحدات الاثاث المصنعة | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12.1 | Supply and install Manufactured units as |  |  |  | 0 |  |  |  | تورید وتركیب الوحدات المصنعة حسب مخططات | 12.1
| per ID drawings and interior designs |  |  |  | 0 |  |  |  | التصمیم الداخلي ومواصفات أعمال التصمیم | 0
| specifications . |  |  |  | 0 |  |  |  | الداخلي | 0
0
12.1.1 | CABINET | [7 empty] | خزانه | 12.1.1
0
12.1.1.1 | Ref. CA-01 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع CA-01 | 12.1.1.1
0
12.1.2 | CHAIRS |  |  |  | 0 |  |  |  | كراسي | 12.1.2
0
12.1.2.1 | Ref. CH-01 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع CH-01 | 12.1.2.1
0
12.1.2.2 | Ref. CH-02 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع CH-02 | 12.1.2.2
0
12.1.3 | WORK STATION | [7 empty] | مكتب عمل | 12.1.3
0
12.1.3.1 | Ref. WS-01 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع WS-01 | 12.1.3.1
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.15a
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
15a | DIVISION 15 - MECHANICAL | [7 empty] | القسم الخامس عشر - الأعمال الميكانيكية | 15a
0
| “Minimum of five persons should be | Note | [5 empty] | ملحوظة | يتم تدريب عدد لا يقل عن خمسة أشخاص على جميع | 0
| trained on all systems mentioned in the | [7 empty] | الأنظمة الواردة في العقد والتي تتطلب تركيب مع مراعاة | 0
| contract that require installation, taking | [7 empty] | أن يكون التدريب على رأس العمل ولمدة تحددها الجهة | 0
| into account that the training will be on | [7 empty] | المصنعة | 0
| site for a period recommended by the | [8 empty] | 0
| manufacturer “ | [8 empty] | 0
0
| PLUMBING INSTALLATIONS | [7 empty] | أعمال السباكة | 0
0
15a.1 | Supply, install sanitary wares and fixtures | [7 empty] | توريد وتركيب الأدوات والأجهزة الصحية بما في ذلك | 15a.1
| including traps, spouts, valves and drain | [7 empty] | المصائد,الأنابيب ,المحابس , مواسير الصرف , مواسير | 0
| and water supply cold and hot pipes and | [7 empty] | المياه البارده والساخنه وجميع اللوازم لمواسير الصرف | 0
| all drainage and water specialties in side | [7 empty] | والمياه داخل حدود المناطق الرطبه والملحقات | 0
| limit of wet area , all fittings, accessories, | [7 empty] | والتركيبات اللازمة وما شابة حسب المخططات | 0
| trims and the like as on drawing and as per | [7 empty] | والمواصفات | 0
specification
15a.1.1 | Ref. WC3, Floor mounted water | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (WC3) مرحاض مثبت في الأرضية مع | 15a.1.1
| closet with flush tank | [7 empty] | صندوق طرد | 0
0
15a.1.2 | Ref. LAV3, Wall hung lavatory | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (LAV3) حوض غسيل أيدى مثبت فى الجدار | 15a.1.2
0
15a.1.3 | Ref. (36) one bowl sink | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (36) حوض غسيل أوانى ذو وعاء | 15a.1.3
0
0
0
0
0
| DRAINAGE INSTALLATIONS | [7 empty] | تركيبات الصرف الصحي | 0
0
15a.2 | Supply, install and test drainage pipe work | [7 empty] | توريد، تركيب واختبار مواسير صرف نوع UPVC | 15a.2
| UPVC class 5, including fittings, supports | [7 empty] | درجة-5، بما في ذلك قطع المواسير الخاصة شاملة أعمال | 0
| hangers, earth work, sleeves, sealants, all | [7 empty] | التعليق والتدعيم والأجربة والحفر والردم وموانع التسرب | 0
| drainage specialties , cast iron pipes on roof | [7 empty] | وجميع اللوازم لمواسير الصرف وكذلك مواسير التهوية | 0
| for vent with caps as shown on drawings | [7 empty] | والغطاء على السطح من الحديد الزهر طبقا لما هو مبين | 0
| and as per specifications | [7 empty] | بالمخططات والمواصفات | 0
0
15a.2.1 | 110 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 110 مم | 15a.2.1
0
15a.2.2 | 75 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 75 مم | 15a.2.2
0
15a.2.3 | 50 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 50 مم | 15a.2.3
0
0
0
0
0
0
| DRAINAGE INSTALLATIONS | [7 empty] | تركيبات الصرف الصحي | 0
0
15a.3 | Supply, install and test drainage piping | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار لوازم مواسير الصرف شاملة | 15a.3
| specialties including supports and fixation | [7 empty] | التدعيم والتثبيت طبقا لما هو مبين بالمخططات | 0
| as shown on drawings and as per | [7 empty] | والمواصفات | 0
| specification | [8 empty] | 0
0
15a.3.1 | 75mm dia., scupper roof drain ref. SCD | No. | [5 empty] | عدد | بالوعة صرف سطح جانبية قطر 75 مم مرجع SCD | 15a.3.1
0
15a.3.2 | 75 mm dia. Splash to day light | No. | [5 empty] | عدد | مخرج صرف مياه امطار قطر 75 مم | 15a.3.2
0
0
0
0
0
0
| Hot, Cold And Dedicated Drinking Water | [7 empty] | تركيبات المياه الباردة والساخنة ومياه الشرب | 0
| Installation | [8 empty] | 0
0
15a.4 | Supply, install and test pipe work type | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار مواسير للمياه الباردة والساخنة | 15a.4
| polypropylene for potable hot, cold | [7 empty] | ومياه الشرب نوع بولى بروبلين بما في ذلك قطع | 0
| dedicated drinking water, including fixing | [7 empty] | المواسير الخاصة والمحابس وجميع لوازم المواسير | 0
| of valves, all drainage specialties , fittings | [7 empty] | شاملة أعمال التعليق والتدعيم والأجربة والحفر والردم | 0
| and supports, sleeves, earth work as | [7 empty] | والتوصيل طبقا لما هو مبين بالمخططات والمواصفات | 0
| required as shown on drawings and as per | [8 empty] | 0
| specifications | [8 empty] | 0
0
15a.4.1 | 32 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 32 مم | 15a.4.1
0
15a.4.2 | 25 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 25 مم | 15a.4.2
0
15a.4.3 | 20 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 20 مم | 15a.4.3
0
0
0
0
| Hot, Cold And Dedicated Drinking Water | [7 empty] | تركيبات المياه الباردة والساخنة ومياه الشرب | 0
| Installation | [8 empty] | 0
0
15a.5 | Supply, install and test fittings and | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار القطع الخاصة والملحقات حسب | 15a.5
| accessories as per drawing and | [7 empty] | المخططات والمواصفات | 0
| specification | [8 empty] | 0
0
15a.5.8 | 32mm dia., pressure regulating valve assembly, | No. | [5 empty] | عدد | مجموعة تنظيم الضغط قطر 32 مم مرجع PRVA | 15a.5.8
0
15a.5.9 | Ref. (HS2) hand spray with flexible hose | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (HS2) شطاف يد خرطوم مرن وخطاف على | 15a.5.9
| and wall hook | [7 empty] | الحائط | 0
0
15a.6 | Electrical water heaters including , pipe | [7 empty] | سخانات مياه كهربائية وتشمل أعمال المواسير للمياه | 15a.6
| works for cold and hot water lines and all | [7 empty] | البارده والساخنه وجميع لوازم المواسير ,المحابس , | 0
| water specialties ,valves, supports, | [7 empty] | والتدعيم والتحكم والتثبيت واللوزام كما هو مفصل | 0
| controls, fixings and accessories as | [7 empty] | بالمخططات | 0
| detailed on drawing | [8 empty] | 0
0
15a.6.1 | Ref. EWH cap. 10 lit | No. | [5 empty] | عدد | مرجع EWH سعة 10 لتر | 15a.6.1
0
15a.6.2 | Ref. EWH cap. 30 lit | No. | [5 empty] | عدد | مرجع EWH سعة 30 لتر | 15a.6.2
0
0
| FIRE PROTECTION SYSTEM | [7 empty] | نظام الوقاية من الحريق | 0
15a.7 | Supply and install portable fire | [7 empty] | توريد وتركيب طفاية حريق محمولة متعددة الاغراض | 15a.7
| extinguisher, multipurpose including | [7 empty] | بما في ذلك التثبيت حسب المواصفات | 0
| fixing as per specifications | [8 empty] | 0
0
15a.7.1 | Ref. PFE | No. | [5 empty] | عدد | مرجع PFE | 15a.7.1
0
15a.7.2 | Ref. CO2 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع CO2 | 15a.7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| FIRE PROTECTION SYSTEM | [7 empty] | نظام الوقاية من الحريق | 0
0
15a.8 | Supply, install and test NOVEC 1230 | [7 empty] | توريد، تركيب واختبار اسطوانات NOVEC 1230 | 15a.8
| cylinders including black steel pipe work, | [7 empty] | شاملاً ذلك مواسير من الحديد الأسود الغير الملحوم جدول | 0
| seamless schedule 80 for NOVEC 1230 | [7 empty] | 80 و محبس توجيه لنظام إطفاء الحريق الآلي القطع
| fittings, supports valves, Directional valve | [7 empty] | الخاصة، الدعامات والصمامات ومحبس التوجيه | 0
| regulators, sleeves, sealants, nozzles, | [7 empty] | والمنظمات والأجربة وموانع التسرب والفوھات ولوحة | 0
| control panel, abort and manual switch, | [7 empty] | التحكم ومفتاح الإغلاق الیدوى وبوق وجرس الانذار من | 0
| fire alarm horn and bell, fire detectors, | [7 empty] | الحريق وحساسات الحريق والاسلاك الكھربائیة ومجاري
| wirings and conduits from control panel to | [7 empty] | الاسلاك الكهربائية من لوحة التحكم إلى الأماكن المطلوبة
| field devices, accessories and connections | [7 empty] | و جميع اللوازم لاستكمال التركيبات حسب الموضح
| and all works required to complete | [7 empty] | بالمخططات والمذكور بالمواصفات | 0
installation as shown on drawings and as
per specification
0
15a.8.1 | Cylinders - 30 KG | No. | [5 empty] | عدد | اسطوانات نظام الإطفاء الآلي سعة 30 كجم | 15a.8.1
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.15B
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
15b | DIVISION 15B - MECHANICAL | [7 empty] | القسم الخامس عشر - الأعمال الميكانيكية | 15b
0
| HVAC INSTALLATIONS | [7 empty] | نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | 0
0
15b.1 | Supply, install, test and commission, DX- | [7 empty] | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تكييف منفصله | 15b.1
| mini split unit type high wall including ref. | [7 empty] | صغيره من النوع الحائطى شاملة مواسير التبريد | 0
| pipes , service valves and all connections | [7 empty] | ومحابس الخدمة والوصلات اللازمة و اعمال مواسير | 0
| with condensate drain pipes to nearest | [7 empty] | صرف المتكاثف الى اقرب بالوعه صرف وحسب | 0
| floor drain as per drawings and | [7 empty] | الموضح بالمخططات والمذكور بالمواصفات | 0
| specifications. | [8 empty] | 0
15b.1.1 | Ref.DX-FCU-01/ACCU-01 , 3.5 KW cooling | No | [5 empty] | عدد | مرجع DX-FCU-01/ACCU-01 طاقة التبريد 3.5 | 15b.1.1
| capacity | [7 empty] | كيلووات
15b.1.2 | Ref. DX-FCU-02/ACCU-02 , 8.9 KW cooling | No | [5 empty] | عدد | مرجع DX-FCU-02/ACCU-02 طاقة التبريد 8.9 | 15b.1.2
| capacity | [7 empty] | كيلووات | 0
15b.2 | Supply, install, test and commission, | [7 empty] | تورید وتركیب وأختبار وتشغیل واختبار مراوح طرد | 15b.2
| centrifugal roof top exhaust fans including | [7 empty] | الهواء من النوع الطارد المركزى تركب فوق السطح
| all fixing & installation and testing works | [7 empty] | النهائى شاملة جميع اعمال التركيب والتثبيت والإختبار و
| as detailed on drawings and | [7 empty] | حسب المفصل في المخططات والمذكور بالمواصفات
specifications,
15b.2.1 | Ref. EF-01 capacity 60 L/S | No | [5 empty] | عدد | مرجع. EF-01 بسعة 60 ل/ ث | 15b.2.1
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.16
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
16 | DIVISION 16 - ELECTRICAL | [7 empty] | القسم السادس عشر - الأعمال الكهربائية | 16
0
| “Minimum of five persons should be | Note |  |  | 0 |  |  | ملحوظة | يتم تدريب عدد لا يقل عن خمسة أشخاص على جميع | 0
| trained on all systems mentioned in the |  |  |  | 0 |  |  |  | الأنظمة الواردة في العقد والتي تتطلب تركيب مع مراعاة | 0
| contract that require installation, taking |  |  |  | 0 |  |  |  | أن يكون التدريب على رأس العمل ولمدة تحددها الجهة | 0
| into account that the training will be on |  |  |  | 0 |  |  |  | المصنعة | 0
| site for a period recommended by the |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| manufacturer “ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Contractor shall take full responsibility for | Note |  |  | 0 |  |  | ملحوظة | المقاول مسئول عن ربط و إختبار و تشغيل الأعمال | 0
| connecting , operating and testing all |  |  |  | 0 |  |  |  | الكهربائية للقوى والإنارة و انظمة التيار الخفيف المرتبطة | 0
| electrical works (power , lighting and low |  |  |  | 0 |  |  |  | بالوصلات الداخلية والخارجية المختلفة بين كافة المبانى | 0
| current systems networks) for different |  |  |  | 0 |  |  |  | الموجودة بالموقع وأى أعمال أخرى حسب المطلوب | 0
| internal or external connections between all |  |  |  | 0 |  |  |  | لإنهاء الأعمال على أكمل وجه و التشغيل الكامل للأنظمة | 0
| buildings in the site and all associated works |  |  |  | 0 |  |  |  | الكهربائية بكفاءة عالية حسب الموضح بالمخططات | 0
| as required to complete works and complete |  |  |  | 0 |  |  |  | والمذكور بالمواصفات | 0
| operation for electrical systems in high |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| efficiency as shown on drawings and as |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| described in specifications. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| PANEL BOARD INSTALLATION |  |  |  | 0 |  |  |  | تركيبات لوحات التوزيع | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.1 | Supply, install, test and commissioning |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحات التوزيع شاملة | 16.1
| panel boards including all accessories, |  |  |  | 0 |  |  |  | جميع الملحقات وأدوات التثبيت ومواسير التوصيل | 0
| fixing, conduits, grounding as per |  |  |  | 0 |  |  |  | والتاريض حسب الموضح بمجموعة المخططاتB16- | 0
| drawing B16- E001and panel schedules |  |  |  | 0 |  |  |  | E001 والجداول الخاصة باللوحات والمشار إليها | 0
| and as described in specification section |  |  |  | 0 |  |  |  | والمذكور بالمواصفات القسم 16442 | 0
| 16442 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.1.1 | Ref. ,LPG16 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع ,LPG16 | 16.1.1
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| POWER AND LIGHTING INSTALLATION |  |  |  | 0 |  |  |  | تركيبات لوازم القوى والإنارة | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.2 | Supply, install, test and commission the |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوازم القوى والإنارة | 16.2
| following power and lighting accessories |  |  |  | 0 |  |  |  | التي تشتمل على جميع العلب واللوحات والمفاتيح | 0
| including all necessary boxes, switches, |  |  |  | 0 |  |  |  | والمآخذ والمغلف المعزول بما في ذلك الدوائر الفرعية | 0
| sockets and as required seal enclosures. |  |  |  | 0 |  |  |  | النهائية شاملا الكوابل ومواسير التوصيل بما في ذلك | 0
| In addition to final sub-circuits comprising |  |  |  | 0 |  |  |  | القطع الخاصة والشرائط والموصلات وأعمال حفر | 0
| cables, conduits, fittings, connections and |  |  |  | 0 |  |  |  | الخنادق ذات العلاقة وحسب المطلوب لزوم المواقع | 0
| associated works as required to suit the |  |  |  | 0 |  |  |  | الموضحة بالمخططات B16-E001 والمذكور في | 0
| locations shown on drawing B16-E001 and |  |  |  | 0 |  |  |  | المواصفات القسم 16050 | 0
| as described in specification section |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 16050 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| The contractor is to insure that all power | Note |  |  | 0 |  |  | ملحوظة | علي المقاول التأكد من أن تكون جميع مخارج القوى المثبتة | 0
| outlets mounted at less than 1.8 m in wet |  |  |  | 0 |  |  |  | فى الأماكن الرطبة وبارتفاع لايقل عن 1.8م وجميع | 0
| areas and all service outlets for kitchens, |  |  |  | 0 |  |  |  | المخارج بالمطابخ ودورات المياه والمغاسل وسخانات المياه | 0
| bathrooms, laundry and water heaters are to |  |  |  | 0 |  |  |  | الكهربائية مزوده بوحدة حماية ضد التسرب الأرضي | 0
| be provided with central ground fault circuit |  |  |  | 0 |  |  |  | (GFCI) | 0
| interrupter (GFCI) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.2.1 | Wall mounted junction box | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | علب توصيل على الحائط | 16.2.1
16.2.2 | Disconnect switch with pilot light | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح فصل التيار بلمبة بيان بدون مصهر 20 أمبير، | 16.2.2
| non-fused,20A, 1P, 230V. |  |  |  | 0 |  |  |  | احادي القطبية, 230 فولت
0
| POWER INSTALLATION |  |  |  | 0 |  |  |  | تركيبات لوازم القوى والإنارة
16.2.3 | Above false ceiling Disconnect switch with | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح فصل التيار بلمبة بيان بدون مصهر 20 أمبير، | 16.2.3
| pilot light non-fused,20A, 1P, 230V , |  |  |  | 0 |  |  |  | احادى القطبية, 230 فولت, يركب اعلى الاسقف
| weatherproof | [7 empty] | المعلقة ,مقاوم للعوامل الجوية
0
16.2.4 | Disconnect switch with pilot light | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح فصل التيار بلمبة بيان بمصهر 25 أمبير، | 16.2.4
| fused,25A, 1P, 230V. |  |  |  | 0 |  |  |  | احادي القطبية, 230 فولت
16.2.5 | Disconnect switch with pilot light | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح فصل التيار بلمبة بيان بمصهر 20 أمبير، | 16.2.5
| fused,20A, 2P, 230V |  |  |  | 0 |  |  |  | ثنائى القطبية, 230 فولت
16.2.6 | Disconnect switch with pilot light | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح فصل التيار بلمبة بيان بدون مصهر 20 أمبير، | 16.2.6
| non- fused, 20A, 2P, 230V |  |  |  | 0 |  |  |  | ثنائى القطبية, 230 فولت .
16.2.7 | Disconnect switch with pilot light | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح فصل التيار بلمبة بيان بدون مصهر 20 أمبير، | 16.2.7
| non- fused, 20A, 2P, 230V,weatherproof |  |  |  | 0 |  |  |  | ثنائى القطبية, 230 فولت ,مقاوم للعوامل الجوية.
16.2.8 | Single socket outlet13A, 230V, ground type. | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ مفرد، 13 أمبير، 230 فولت بوصلة أرضي | 16.2.8
0
16.2.9 | Single socket outlet13A, 230V, weatherproof , | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ مفرد، 13 أمبير، 230 فولت ,مقاوم للعوامل | 16.2.9
| with ground fault interrupter . |  |  |  | 0 |  |  |  | الجوية مع وحدة حماية لتسرب التيار لأرضى GF
0
16.2.10 | Duplex socket outlet 13A, 230V, ground type. | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ مزدوج، 13 أمبير، 230 فولت بوصلة أرضي. | 16.2.10
0
| POWER INSTALLATION |  |  |  | 0 |  |  |  | تركيبات لوازم القوى والإنارة
16.2.11 | Single phase power outlet 20A, 230V, with | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ مخرج قوى,، 20 أمبير، 230 فولت مع وحدة | 16.2.11
| ground fault interrupter , weatherproof |  |  |  | 0 |  |  |  | حماية لتسرب التيار لأرضى GF ،مقاوم للعوامل الجوية .
0
16.2.12 | Motor switch with built -in overload | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح للمحرك مع وحدة حماية ضد زيادة الحمل | 16.2.12
| protection (tumbler switch) . |  |  |  | 0 |  |  |  | (tumbler switch) .
16.2.13 | Single pole, one-way, one gang switch ,13A | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح إنارة اتجاه واحد, قطعة واحدة , 13 أمبير | 16.2.13
0
16.2.14 | Single pole, one-way, one gang switch ,13A | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح إنارة اتجاه واحد, قطعة واحدة , 13 أمبير ،مقاوم | 16.2.14
| , weatherproof | No. |  |  | 0 |  |  |  | للعوامل الجوية .
16.2.15 | Single pole, two-way switch,13A | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفتاح إنارة اتجاهين 13 أمبير | 16.2.15
0
| LIGHTING FIXURE INSTALLATION |  |  |  | 0 |  |  |  | تركيبات وحدات الإنارة | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.3 | Supply, install, test and commission the |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدات الإنارة التالية | 16.3
| following lighting fixtures complete with |  |  |  | 0 |  |  |  | والبند يشمل وحدات الإنارة كاملة مع اللمبات أو | 0
| lamps or tubes, connection boxes, heat |  |  |  | 0 |  |  |  | الأنابيب، علب التوصيل، الكوابل المرنة المقاومة | 0
| resisting flexible cables, fixings and |  |  |  | 0 |  |  |  | للحرارة، التثبيت والتعليق وأعمال التأريض شاملا علب | 0
| suspensions grounding work including all |  |  |  | 0 |  |  |  | التوصيل، الألواح، الكوابل/الأسلاك ذات العلاقة | 0
| necessary boxes, plates, and associated |  |  |  | 0 |  |  |  | ومواسير التوصيل حسب الموضح بالمخططات | 0
| cables/wires and conduits as shown on |  |  |  | 0 |  |  |  | B16-E001 والمذكور بالمواصفات القسم 16500 | 0
| drawings B16-E001 and as described in |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| specifications section16500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.3.1 | Ref. D2 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع D2 . | 16.3.1
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.3.2 | Ref. D4 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع D4 . | 16.3.2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.3.3 | Ref. D4E | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع D4E . | 16.3.3
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.3.4 | Ref. EPL | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع EPL | 16.3.4
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.3.5 | Ref. WL2 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع WL2 | 16.3.5
0
16.3.6 | Ref. L3 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مرجع L3 | 16.3.6
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.3.7 | Type EX, (double side, ceiling mounted) | No. | [5 empty] | عدد | (تركب بالسقف ذات وجھین)مرجعEX | 16.3.7
0
16.3.8 | Type EX, (single side, ceiling mounted) | No. | [5 empty] | عدد | (تركب بالسقف ذات وجه واحد)مرجعEX | 16.3.8
| GROUNDING SYSTEM |  |  |  | 0 |  |  |  | نظام التأريض | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.4 | Supply, install, test and commission of a |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام تأريض الذي يشتمل | 16.4
| grounding system Including but not |  |  |  | 0 |  |  |  | ولا يقتصر علي موصلات من النحاس لربط لوحات توزيع | 0
| limited to, copper conductor to bond the |  |  |  | 0 |  |  |  | الطاقة الكهربية بشبكة التأريض الرئيسية للمبنى شاملا | 0
| distribution panel boards to the main |  |  |  | 0 |  |  |  | ذلك الأعمال المدنية اللازمة، وكل الأعمال حسب | 0
| earthing grid of the building. Including |  |  |  | 0 |  |  |  | المطلوب للوصول إلى المقاومة الأرضية المطلوبة لكل | 0
| necessary earthwork, and all associated |  |  |  | 0 |  |  |  | نظام حسب الموضح بالمخططات والمذكور | 0
| works to suit grounding resistivity |  |  |  | 0 |  |  |  | بالمواصفات القسم16452 | 0
| required all as shown on drawings |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| and as described in specifications |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| section16452 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
16.4.1 | Complete building grounding system network | Item |  |  | 0 |  |  | بند | لزوم الشبكة الكاملة للتأريض اللازمة للوصول للمقاومة | 16.4.1
| to suit ground resistivity |  |  |  | 0 |  |  |  | الارضية المطلوبة | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.4.2 | To suit low current clean earth system | Item |  |  | 0 |  |  | بند | لزوم نظام تأريض أنظمة التيار الخفيف بالمبنى | 16.4.2
| network |  |  |  | 0 |  |  |  | Clean earth | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| LIGHTNING PROTECTION SYSTEM | [7 empty] | نظام الحماية من الصواعق | 0
0
16.5 | Supply ,install, connect and commission | [7 empty] | توريد وتركيب وربط و تشغيل نظام الحماية من الصواعق | 16.5
| of lightning protection system Including | [7 empty] | الذي يشتمل ولا يقتصر علي شريط نحاسى عارى | 0
| but not limited to, roof tape , conductors , | [7 empty] | بالسطح والأقطاب الهوائية و الموصلات ووصلات | 0
| air terminals , earth pits ,test joints weld | [7 empty] | الاختبار وآبار الأرضى و اللحامات والتوصيل مع شبكة | 0
| connection and bonding with earthing | [7 empty] | التأريض ووسائل التثبيت المختلفة وجميع الأعمال ذات | 0
| system Including necessary earthwork, | [7 empty] | العلاقة حسب الموضح بالمخططات والمذكور | 0
| and all associated works as shown on | [7 empty] | بالمواصفات قسم 16670 | 0
| drawings and as described in | [8 empty] | 0
| specifications section 16670 | [8 empty] | 0
0
16.5.1 | To suit lightning protection system | Item |  |  | 0 |  |  | بند | شبكة نظام الحماية من الصواعق | 16.5.1
| network | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TELEPHONE AND DATA SYSTEM | [7 empty] | نظام التليفونات والبيانات | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.6 | Supply, install, test and commissioning of |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد، تركيب، اختبار وتشغيل نظام التليفونات والبيانات | 16.6
| telephone and data system comprising of |  |  |  | 0 |  |  |  | الذى يشتمل على مخارج البيانات /الهاتف شاملا كوابل | 0
| data/ telephone outlets including F.O |  |  |  | 0 |  |  |  | الالياف الضوئية ومواسير التوصيل وحوامل الكابلات | 0
| cables, conduits and cable tray if required |  |  |  | 0 |  |  |  | اذا لزم ذلك حسب الموضح بالمخططات | 0
| as shown on drawings B16-T001& |  |  |  | 0 |  |  |  | B16-T001& B16-T004 والمذكور بالمواصفات | 0
| B16-T004 and as described in |  |  |  | 0 |  |  |  | القسم 16720 | 0
| specifications section 16720 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16.6.1 | Wall mounted telecommunication outlet ( 1 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1بيانات RJ45 CAT6A ), مثبت على | 16.6.1
| DATA RJ45 CAT6A) located at 450 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | الحائط بارتفاع 450 مم فوق مستوى التشطیب ، مرجع | 0
| F.F.L., Re f (1D) | [7 empty] | (1D) | 0
0
16.6.2 | Wall mounted telecommunication outlet ( 1 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1بيانات RJ45 CAT6A) , مثبت | 16.6.2
| DATA RJ45 CAT6A) located at 1200 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | على الحائط بارتفاع 1200 مم فوق مستوى التشطیب | 0
| F.F.L.Ref(1D) W | [7 empty] | ، مرجع W( 1D) | 0
0
16.6.3 | Wall mounted telecommunication outlet (1 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1بيانات RJ45 CAT6A) , مثبت | 16.6.3
| DATA RJ45 CAT6A) for fire alarm system. |  |  |  | 0 |  |  |  | على الحائط لزوم نظام الانذار عن الحريق، مرجع | 0
| Ref (1D) FACP | [7 empty] | (1D) FACP | 0
0
16.6.4 | Ceiling mounted telecommunication outlet | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1بيانات RJ45 CAT6A) , مثبت | 16.6.4
| (1 DATA RJ45 CAT6A ) for IP CCTV camera. |  |  |  | 0 |  |  |  | على السقف لزوم كاميرات المراقبة CCTV IP, | 0
| Ref ( 1D) CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  | مرجع CCTV(1D) | 0
0
16.6.5 | wall mounted telecommunication outlet | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1بيانات RJ45 CAT6A) , مثبت | 16.6.5
| (1 DATA RJ45 CAT6A ) for IP CCTV camera. |  |  |  | 0 |  |  |  | بالحائط لزوم كاميرات المراقبة CCTV IP, | 0
| ,Ref ( 1D) CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  | ،مرجع CCTV(1D) | 0
0
| TELEPHONE AND DATA SYSTEM |  |  |  | 0 |  |  |  | نظام التليفونات والبيانات | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.6.6 | Wall mounted telecommunication outlet (1 IP | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1هاتف( IP) RJ45 CAT6A) , | 16.6.6
| telephone RJ45 CAT6A) located at1200 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | مثبت على الحائط بارتفاع 1200 مم فوق مستوى | 0
| F.F.L.Ref (1T)W |  |  |  | 0 |  |  |  | التشطیب ، مرجع W( 1T) | 0
0
16.6.7 | Wall mounted telecommunication outlet (1 IP | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1هاتفIP)RJ45 CAT6A) , | 16.6.7
| telephone RJ45 CAT6A) located at 450 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | مثبت على الحائط بارتفاع 450 مم فوق مستوى | 0
| F.F.L.Ref(1T) | [7 empty] | التشطیب ، مرجع ( 1T) | 0
0
16.6.8 | Wall mounted telecommunication outlet ( 2 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (2بيانات RJ45 CAT6A ) , مثبت | 16.6.8
| DATA RJ45 CAT6A) located at 450 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | على الحائط بارتفاع 450 مم فوق مستوى التشطیب ، | 0
| F.F.L.Ref(2D) | [7 empty] | مرجع ( 2D) | 0
0
16.6.9 | Wall mounted telecommunication outlet ( 4 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (4بيانات RJ45 CAT6A ) , مثبت | 16.6.9
| DATA RJ45 CAT6A) located at 450 mm |  |  |  | 0 |  |  |  | على الحائط بارتفاع 450 مم فوق مستوى التشطیب ، | 0
| F.F.L.Ref(4D) | [7 empty] | مرجع ( 4D) | 0
0
16.6.10 | Wall mounted telecommunication outlet (1 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1بيانات RJ45 CAT6A) , مثبت | 16.6.10
| DATA RJ45 CAT6A) forBMS system. Ref |  |  |  | 0 |  |  |  | على الحائط لزوم نظام إدارة المبنى ، مرجع | 0
| (1D) BMS | [7 empty] | (1D) BMS | 0
0
16.6.11 | Manger level IP telephone | No. | [5 empty] | عدد | هاتف من النوع Manger level | 16.6.11
0
16.6.12 | Senior level IP telephone | No. | [5 empty] | عدد | هاتف من النوع Senior level | 16.6.12
0
16.6.13 | Entry level IP telephone | No. | [5 empty] | عدد | هاتف من النوع Entry level | 16.6.13
0
0
| TELEPHONE AND DATA SYSTEM | [7 empty] | نظام التليفونات والبيانات | 0
0
16.6.14 | Wall mounted telecommunication outlet (1 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مأخذ اتصالات (1بيانات RJ45 CAT6A) , مثبت | 16.6.14
| DATA RJ45 CAT6A) for ACS system. Ref |  |  |  | 0 |  |  |  | على الحائط لزوم وحدات نظام التحكم بالأبواب، مرجع | 0
| ( 1D) ISC | [7 empty] | (1D)ISC | 0
0
| Supply, installation, testing and | [7 empty] | توريد، تركيب، اختبار وتشغيل موزع ادوار تشتمل لوحة | 0
| commissioning of floor distribution | [7 empty] | توزيع الالياف الضوئية و مفتاح طرفي و لوحة توزيع | 0
| including fiber optical patch panel and | [7 empty] | بيانات RG45 . CAT6A UTP P.P ومصدر للطاقة | 0
| edge switches and RG45 . CAT6A UTP | [7 empty] | الدائم UPS ووحدة توزيع للطاقة PDU وحامل | 0
| P.P and modular UPS and power | [7 empty] | 19بوصة بجميع مستلزماتها وكافة المواد والملحقات | 0
| distribution unit PDU and with19" standard | [7 empty] | والكابلات وجميع ما يلزم لا نهاء العمل على اكمل وجه | 0
| rack, cables and all accessories to | [7 empty] | حسب الموضح بالمخططاتB16-T004 ذات الصلة | 0
| complete the work as per related | [7 empty] | والمذكور بالمواصفات القسم وفقا لأحدث التقنيات | 0
| drawings B16-T004 and as described in | [7 empty] | وطبقا لاعتماد المهندس المشرف16720 | 0
| specifications according to latest | [8 empty] | 0
| technology . and as per project engineer's | [8 empty] | 0
| approval section16720 | [8 empty] | 0
0
| Floor distributer Ref. FD-B16 including the | [7 empty] | موزع ادوار مرجع FD-B16 مشتملا على الوحدات | 0
| following units: |  |  |  | 0 |  |  |  | التالية: | 0
0
16.6.15 | Fiber optic patch panel 12 ports (duplex) 24 | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | لوحة كابلات الألیاف الضوئیة 12 مخرج (مزدوج)،24 | 16.6.15
| cores | [7 empty] | كور | 0
0
16.6.16 | UTP copper patch panel CAT6A 48 ports | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | لوحة توزیع نحاسیة (RJ-45- CAT6A UTP),48 | 16.6.16
| RJ45 | [7 empty] | مخرج | 0
0
16.6.17 | (POE) switch, 48 ports C/W uplink | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | مفاتيح البيانات (POE) سعة 48مخرج شاملا مخارج | 16.6.17
| fiber optic ports | [7 empty] | الالياف الضوئية (uplink fiber optic ports) | 0
0
0
| TELEPHONE AND DATA SYSTEM | [7 empty] | نظام التليفونات والبيانات | 0
0
16.6.18 | Power distribution unit (PDU) | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة توزيع الطاقة (PDU) | 16.6.18
0
16.6.19 | uninterruptible power supply (UPS 2KVA) | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة عدم انقطاع التيار الكهربى (2كيلو فولت امبير) | 16.6.19
16.6.20 | Rack including all accessories connected with | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | حامل معدات شاملا كل الملحقات متصل بمصدر للطاقة | 16.6.20
| P.S as per drawings and specifications | [7 empty] | حسب ما هو موضح بالمخططات والمواصفات | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| FIRE ALARM SYSTEM |  |  |  | 0 |  |  |  | نظام الكشف والإنذار عن الحريق | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.7 | Supply, install, test and commissioning of |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد، تركيب، اختبار وتشغيل نظام الكشف والإنذار عن | 16.7
| fire detection/alarm system comprising of |  |  |  | 0 |  |  |  | الحريق المكون من نظام الإنذار المعنون ,أجهزة إصدار | 0
| analogue addressable fire alarm system, |  |  |  | 0 |  |  |  | الصوت، الكواشف، أجهزة التحكم والأجراس ومحطات | 0
| sounders detectors, control, alarm bell, |  |  |  | 0 |  |  |  | السحب، الموديولات شاملة الكوابل والأسلاك ذات | 0
| pull stations, modules including |  |  |  | 0 |  |  |  | العلاقة ومواسير التوصيل وأعمال التوصيل والتداخل | 0
| associated cable wires and conducting, |  |  |  | 0 |  |  |  | حسب الموضح بمجموعة المخططاتB16-T001& | 0
| interfacing as shown on drawing |  |  |  | 0 |  |  |  | B16-T004 والمذكور بالمواصفات القسم 16721 | 0
| B16-T001& B16-T004 and as described in |  |  |  | 0 |  |  |  | لزوم نظام الإنذار والكشف عن الحريق, والذى يتكون من | 0
| specifications section 16721 To suit |  |  |  | 0 |  |  |  | ولا يقتصر على : | 0
| system network equipped with: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.7.1 | Intelligent addressable fire alarm control panel | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | لوحة تحكم في نظام الانذار عن الحريق المعنونة | 16.7.1
| (2) loops, ref. (FACP-B16) , with power supply |  |  |  | 0 |  |  |  | , مرجع (FACP-B16) مع عدد (2) Loop | 0
| ، and battery back-up & interface units |  |  |  | 0 |  |  |  | ومصدر طاقة وبطارية دعم ( battery back-up ) و | 0
| connection for equipments and other |  |  |  | 0 |  |  |  | وحدات داخلية للتوصيل و التداخل مع الأنظمة الأخرى | 0
| communication system as per drawings | [7 empty] | كما بالمخططات | 0
0
16.7.2 | Addressable intelligent photo electric smoke | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | كاشف دخان كهروضوئى معنون ذكى، مرجع (S) | 16.7.2
| detector,Ref.(S). |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.7.3 | Addressable intelligent photo electric smoke | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | كاشف دخان كهروضوئى معنون ذكى، يثبت أعلى | 16.7.3
| detector located above false ceiling, |  |  |  | 0 |  |  |  | الاسقف المعلقة , مرجع (S)c)). | 0
| Ref.((S)c). |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
16.7.4 | Addressable control module unit | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة تحكم معنونه | 16.7.4
0
0
| FIRE ALARM SYSTEM |  |  |  | 0 |  |  |  | نظام الكشف والإنذار عن الحريق | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.7.5 | Addressable wall mounted alarm sounder | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة صوتية معنون للإنذار مزودة بإضاءة | 16.7.5
| /Strobe light, weatherproof |  |  |  | 0 |  |  |  | (Strobe light) يثبت في الحائط ومقاوم للعوامل الجوية | 0
0
16.7.6 | Addressable wall mounted alarm sounder | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة صوتية معنون للإنذار مزودة بإضاءة | 16.7.6
| /Strobe light |  |  |  | 0 |  |  |  | (Strobe light) يثبت في الحائط | 0
0
16.7.7 | Addressable fire alarm interface unit | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة ربط وتوصيل معنونه للموائمة | 16.7.7
0
16.7.8 | Addressable fire alarm manual call point | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | محطة نداء يدوية معنونة للإنذار ضد الحريق | 16.7.8
0
16.7.9 | Fault isolator unit | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة فصل الاعطال | 16.7.9
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| INTEGRATED SECURITY SYSTEM |  |  |  | 0 |  |  |  | الانظمة الامنية المتكاملة | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8 | Supply, install test and commissioning of |  |  |  | 0 |  |  |  | توريد تركيب، اختبار وتشغيل نظام التحكم في الأبواب و | 16.8
| access control and IP CCTV systems |  |  |  | 0 |  |  |  | نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة ( IP CCTV ) بالمبنى | 0
| including control units readers interface |  |  |  | 0 |  |  |  | شاملا وحدات تحكم النظام القارئ مع وحدة توصيل | 0
| modules, push buttons, electro magnetic |  |  |  | 0 |  |  |  | وتداخل أزرار انضغاطية، أقفال كهربائية مغناطيسية | 0
| locks, ,IP cameras ,power supply , |  |  |  | 0 |  |  |  | والكاميرات IP ،مصدر الطاقة وجميع إعمال التوصيل | 0
| interfaces and programming and software |  |  |  | 0 |  |  |  | والتداخل ووحدات برمجة (programming) وبرامج | 0
| and all required for complete system and |  |  |  | 0 |  |  |  | معدة للاستخدام مع الاجهزة (software)وكافة الاعمال | 0
| connection to be as a part of security |  |  |  | 0 |  |  |  | ذات العلاقة لتشغيل النظام بكامل كفاءتة والربط كجزأ | 0
| system which shall be located at the |  |  |  | 0 |  |  |  | من النظام الأمني الرئيسى بالمطار والذى سيوضع بمركز | 0
| security operation central passenger |  |  |  | 0 |  |  |  | العمليات الامنية بمبنى الركاب (PTB ) شاملا ذلك | 0
| terminal building including cables/wires |  |  |  | 0 |  |  |  | الكوابل الأسلاك ومواسير التوصيل حسب الموضح | 0
| ,conduits as per drawings B16-T001& |  |  |  | 0 |  |  |  | بالمخططاتB16-T001& B16-T004 والمذكور | 0
| B16-T004 and described in specifications |  |  |  | 0 |  |  |  | بالمواصفات والبند يشمل ولا يقتصر على : | 0
| to suit system consists of but not limited |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| to : | [8 empty] | 0
16.8.1 | supply and install security console which will | Group |  |  | 0 |  |  | مجموعة | توريد وتركيب الكونسول الخاص بغرفة الأمن والذي | 16.8.1
| accommodate all main equipments located in | [7 empty] | يستوعب جميع المعدات الرئيسية بغرفة المراقبة | 0
| SCC room and including all accessories to | [7 empty] | الرئيسية وشاملا جميع الملحقات اللازمة لإتمام العمل | 0
| complete work as per standards | [7 empty] | طبقا للمواصفات | 0
0
16.8.2 | Integrated security system work station with | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة حاسب الى ( work station) لنظام الأمن | 16.8.2
| 22'' LED monitor & access card issuing unit |  |  |  | 0 |  |  |  | المتكامل مزود بشاشة عرض ملونة ( LED) مقاس 22 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | بوصة ووحدة اصدار كروت الدخول | 0
0
16.8.3 | 32" color LED monitor | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | شاشة من النوع (color LED) مقاس 32 بوصة | 16.8.3
0
| INTEGRATED SECURITY SYSTEM |  |  |  | 0 |  |  |  | الانظمة الامنية المتكاملة | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8.4 | Decoders | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة فك الشفرة (Decoders ) | 16.8.4
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8.5 | Keypad | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | لوحة المفاتيح | 16.8.5
0
16.8.6 | IP main access & alarm Intelligent security | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | جهاز التحكم الأمنى الرئيسى الذكى للدخول و الانذار | 16.8.6
| controller complete with enclosure and |  |  |  | 0 |  |  |  | طراز IP كامل مع مغلف خارجى للتثبيت للحماية مع | 0
| required accessories , ref. (ISC) |  |  |  | 0 |  |  |  | جميع الملحقات اللازمة , مرجع (ISC) | 0
0
16.8.7 | Emergency break glass unit (EBG ) | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحدة كسر زجاج الطوارئ(EBG) | 16.8.7
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8.8 | Card reader with key pad(CR) | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | قارئ كروت مع لوحة مفاتيح (CR) | 16.8.8
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8.9 | Exit push button ref. (PB) | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | زر خروج انضغاطي مرجع ( PB) | 16.8.9
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8.10 | Electro door Lock with built-in door sensor | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | وحده إقفال كهريائية للأبواب مع حساس للنوع الأحادي | 16.8.10
| for single door |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16.8.11 | Single reader interface module complete | No. | [5 empty] | عدد | وحده للربط والتحكم احادية لقارئ الكروت كاملة | 16.8.11
| with enclosure& power enclosure& power | [7 empty] | مع جسم خارجي و وحدة أمداد بالطاقة مع جميع
| supply and required accessories ,ref.(RIM) | [7 empty] | الملحقات اللازمة مرجع (RIM )
0
16.8.12 | IP HD Indoor fixed dome color camera, | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | كاميرات مراقبة داخلية ذات رؤية ملونة و دقة عالية | 16.8.12
| ceiling mounted complete with housing, |  |  |  | 0 |  |  |  | مثبته بالسقف من النوع IP HD Indoor fixed
| bracket and all required accessories. |  |  |  | 0 |  |  |  | dome كاملة مع حامل ومغلف خارجى للحماية وجميع
الملحقات
| INTEGRATED SECURITY SYSTEM |  |  |  | 0 |  |  |  | الانظمة الامنية المتكاملة
0
16.8.13 | IP outdoor fixed color camera , wall mounted | No. |  |  | 0 |  |  | عدد | كاميرات مراقبة خارجية مثبتة بالحائط من النوع (IP) | 16.8.13
| complete with weatherproof housing, |  |  |  | 0 |  |  |  | و ملونة، كاملة مع مغلف للحمایة ومقاومة للعوامل | 0
| brackets and all required accessories |  |  |  | 0 |  |  |  | الجوية وجميع اللوازم المطلوبة | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات