## Cover
عقد مشــروع
GENERAL AUTHORITY

## Div.02
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
02 | DIVISION 2 - SITE WORK | [7 empty] | القسم الثاني - أعمال الموقع | 02
0
2.1 | EXCAVATION AND EARTHWORK | [7 empty] | الحفر والأعمال الترابية | 2.1
0
2.1.1 | Excavation in unclassified in all types of | [7 empty] | الحفر فى جميع أنواع التربة بما فى ذلك الطبقات | 2.1.1
| soil, including the layers of rock and the | [7 empty] | الصخرية والصلبة من منسوب سطح الأرض الطبيعية | 0
| hard, level surface of the Earth's natural | [7 empty] | حتى مناسيب التأسيس ويشتمل على دعامات الأعمال | 0
| to levels of incorporation and include the | [7 empty] | الترابية المؤقتة، نزح المياه وأى أعمال تحت منسوب | 0
| pillars of the earthworks temporary | [7 empty] | المياه الأرضية، معالجة منسوب التأسيس حسب توصيات | 0
| dewatering and any acts under the level | [7 empty] | تقرير التربة والمخططات، كما يشمل نقل مواد الحفر | 0
| of ground water treatment levels | [7 empty] | خارج الموقع للمرادم المعتمدة طبقاً لتعليمات المهندس | 0
| established by the recommendations of | [7 empty] | المشرف | 0
| the soil and charts, also includes the | [8 empty] | 0
| transport of drilling outside site to landfill | [8 empty] | 0
| approved in accordance with the | [8 empty] | 0
| instructions of the supervising engineer | [8 empty] | 0
0
2.1.1.1 | Excavation for foundations commencing | M3 | [5 empty] | م3 | حفر للأساسات تبدأ من منسوب الأرض الطبيعية | 2.1.1.1
| from existing grade level up to foundation level | [7 empty] | بالموقع وحتى منسوب التأسيس | 0
0
2.2 | Backfilling | [7 empty] | الردم | 2.2
0
2.2.1 | Approved selected imported fill material | M3 | [5 empty] | م3 | توريد مواد ردم معتمدة ومنتقاة وموردة من خارج الموقع | 2.2.1
| including compaction in making up levels | [7 empty] | بما في ذلك أعمال الدك اللازمة لتعويض المناسيب حول | 0
| around and over foundations, beds and the | [7 empty] | وفوق الأساسات، الفرشات وما شابه ذلك حسب المواصفات | 0
| like as per specifications | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
| Backfilling | [7 empty] | الردم | 0
0
2.2.2 | Selected fill from excavations material | M3 | [5 empty] | م3 | الردم من ناتج الحفر بما في ذلك أعمال الدك اللازمة | 2.2.2
| including compaction in making up levels | [7 empty] | لتعويض المناسيب حول وفوق الأساسات، الفرشات وما | 0
| around and over foundations, beds and | [7 empty] | شابه ذلك طبقاً لاعتماد المهندس المشرف | 0
| the like as per engineer approval | [8 empty] | 0
2.3 | Drainage layer | [7 empty] | طبقة الصرف | 2.3
0
2.3.1 | 100 mm thick compacted coarse gravel to | M2 | [5 empty] | م2 | طبقة من الحصى الخشن المدموك بسمك 100مم تحت | 2.3.1
| underside of slabs on grade | [7 empty] | البلاطات فوق سطح الأرض | 0
0
2.4 | Soil treatment application for termite | [7 empty] | معالجة التربة ضد النمل الأبيض | 2.4
| control | [8 empty] | 0
0
2.4.1 | To subgrades of slabs and along periphery | M2 | [5 empty] | م2 | تحت البلاطات وعلى طول محيط المبنى | 2.4.1
of building
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.03
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
03 | DIVISION 3 - CONCRETE | [7 empty] | القسم الثالث : أعمال الخرسانة | 03
3.1 | CAST IN PLACE CONCRETE | [7 empty] | الخرسانة المصبوبة فى الموقع | 3.1
0
| (Include in Unit Rates for concrete of | [7 empty] | تشتمل وحدة الأسعار على أنواع الخرسانة التالية) | 0
| the following types and locations) | [7 empty] | وأماكنها) | 0
0
3.1.1 | Plain insitu concrete, 20 Mpa, cement | [7 empty] | خرسانة عادية مصبوبة في الموقع بقوة 20 ميجا باسكال | 3.1.1
| type (I) with microcilica as per | [7 empty] | وأسمنت نوع (I) مع ميكروسيلكا حسب المواصفات | 0
| specifications | [8 empty] | 0
3.1.1.1 | Blinding beds, 100 mm thick, below | M3 | [5 empty] | م3 | فرشة نظافة سمك 100 مم أسفل الأساسات وكمرات | 3.1.1.1
| foundation, tie , grade beams, electric | [7 empty] | الربط والكمرات الأرضية وخنادق الكهرباء | 0
| trunches | [8 empty] | 0
0
0
0
3.1.2 | Insitu reinforced concrete,30 Mpa cement | [7 empty] | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 30 ميجا | 3.1.2
| type (I) with microcilica including | [7 empty] | باسكال وأسمنت نوع (I) مع ميكروسيلكا بما في ذلك | 0
| formwork and steel reinforcements | [7 empty] | الشدات الخرسانية وحديد التسليح حسب مقاييس | 0
| conforming to ASTMA615and A185 as per | [7 empty] | ASTM A615 وA185 حسب المواصفات وحسب | 0
| spec. , and as shown on drawings (below | [7 empty] | المبين بالمخططات (للخرسانات تحت الأرض / متصلة | 0
| ground level / structure direct contacted | [7 empty] | بالتربة) | 0
| to earth) | [8 empty] | 0
0
3.1.2.1 | Slab on grade 150mm thick with A252 WWF | M3 | [5 empty] | م3 | بلاطة خرسانية على الأرض بسمك 150مم مع شبك | 3.1.2.1
| mesh reinforcement including thickening and | [7 empty] | تسليح A252 WWF بما فى ذلك زيادة السمك | 0
| step on grade | [8 empty] | 0
0
3.1.3 | Insitu reinforced concrete, 30 Mpa | [7 empty] | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 30 ميجا | 3.1.3
| cement type (I) including formwork and | [7 empty] | باسكال وأسمنت نوع (I) بما في ذلك الشدات الخرسانية | 0
| steel reinforcements conforming to | [7 empty] | وحديد التسليح حسب مقاييس ASTM A615 وA185 | 0
| ASTMA615and A185 as per spec. and as | [7 empty] | حسب المواصفات وحسب المبين بالمخططات | 0
| shown on drawings | [8 empty] | 0
0
3.1.3.1 | Reinforced concrete for equipment pads | M3 | [5 empty] | م3 | خرسانة مسلحة لزوم قواعد الماكينات | 3.1.3.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.4 | Insitu reinforced concrete, 35 Mpa cement | [7 empty] | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 35 ميجا | 3.1.4
| type (I) with microcilica including | [7 empty] | باسكال وأسمنت نوع (I) مع ميكروسيلكا بما في ذلك | 0
| formwork and steel reinforcements | [7 empty] | الشدات الخرسانية وحديد التسليح حسب مقاييس | 0
| conforming to ASTMA615and A185 as per | [7 empty] | ASTM A615 وA185 حسب المواصفات وحسب | 0
| spec. , and as shown on drawings (below | [7 empty] | المبين بالمخططات (للخرسانات تحت الأرض / متصلة | 0
| ground level / structure direct contacted | [7 empty] | بالتربة) | 0
| to earth) | [8 empty] | 0
0
3.1.4.1 | Reinforced concrete Isolated, combined | M3 | [5 empty] | م3 | خرسانة مسلحة للقواعد المنفصلة والمشتركة | 3.1.4.1
| footing | [8 empty] | 0
0
3.1.4.2 | Reinforced concrete Grade Beams & Tie | M3 | [5 empty] | م3 | خرسانة مسلحة لكمرات ربط الأساسات والكمرات | 3.1.4.2
| beams | [7 empty] | الأرضية | 0
0
3.1.4.3 | Reinforced concrete columns Necks | M3 | [5 empty] | م3 | خرسانة مسلحة لرقاب الأعمدة | 3.1.4.3
0
3.1.4.4 | Reinforced concrete for elevators and escalators pit | M3 | [5 empty] | م3 | خرسانة مسلحة لبئر المصاعد والسلالم الكهربائية | 3.1.4.4
| escalators pit | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.04
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
04 | DIVISION 4 - MASONRY | [7 empty] | القسم الرابع :أعمال المباني | 04
0
| UNIT MASONRY | [7 empty] | وحدات البناء | 0
0
4.1 | Supply concrete hollow blocks in courses | [7 empty] | توريد وحدات بلوك خرسانية مفرغة تبنى على شكل | 4.1
| with cement mortar including | [7 empty] | مداميك مع مونة أسمنتية بما في ذلك التسليح | 0
| vertical and horizontal reinforcement, | [7 empty] | الرأسى والافقى والتثبيتات ومواد الحشو والملء والعزل | 0
| fixings, fillers, sealants, rigid insulation, | [7 empty] | الحرارى ومعامل انتقال الصوت والملاط والأعتاب | 0
| STC, grout and RC lintels over openings | [7 empty] | الخرسانية المسلحة أعلى الفتحات حسب المخططات | 0
| as per drawings and specifications | [7 empty] | والمواصفات | 0
0
0
0
4.1.1 | 100 mm thick. wall | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 100 مم | 4.1.1
0
4.1.2 | 100 mm thick. wall and one hour fire rated | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 100 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعة | 4.1.2
0
4.1.3 | 150 mm thick. wall | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 150 مم | 4.1.3
0
4.1.4 | 200 mm thick. Wall | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 200 مم | 4.1.4
4.1.5 | 200 mm thick. wall and one hour fire rated | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 200 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعة | 4.1.5
0
4.1.6 | 200 mm thick. wall and two hour fire rated | M2 | [5 empty] | م2 | جدار بسمك 200 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعتين | 4.1.6
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.05
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
05 | DIVISION 5 - METALS | [7 empty] | القسم الخامس - الأعمال المعدنية | 05
0
5.1 | BALUSTRADING AND HANDRAILS | [7 empty] | الدرابزين | 5.1
0
5.1.1 | 40mm diameter galvanized steel pipe | [7 empty] | درابزين من الصلب المجلفن بقطر 40مم مع عمود | 5.1.1
| rail and baluster including flanges, | [7 empty] | درابزين شاملاً القواعد والتثبيت والتشطيب | 0
| fixings, finishings, accessories and all | [7 empty] | والملحقات وكل الأعمال ذات العلاقة حسب التفصيلة | 0
| associated works as per detail 8 on | [8 empty] | 0
0
0
0
5.1.1.1 | Guardrail to suit stairs | M | [5 empty] | م.ط | درابزين حماية ليناسب السلالم | 5.1.1.1
0
5.1.2 | 38 mm dia. galvanized steel pipe rail | [7 empty] | درابزين من الصلب المجلفن بقطر 38مم مع مثبت | 5.1.2
| with stainless steel wall bracket | [7 empty] | الحائط من الصلب الغير قابل للصدأ شاملاً القواعد | 0
| including flanges, fixing, finishing, | [7 empty] | والتثبيت والتشطيب و الملحقات وكل الأعمال ذات | 0
| accessories and all associated works as | [8 empty] | 0
0
0
0
5.1.2.1 | Wall brackets to suit stairs | M | [5 empty] | م.ط | درابزين مثبت بالحائط ليناسب السلالم | 5.1.2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1 | BALUSTRADING AND HANDRAILS | [7 empty] | الدرابزين | 5.1
0
5.1.3 | Glass handrail comprising 12mm thick | [7 empty] | درابزين من الزجاج يتكون من زجاج مفرد سمك 12مم | 5.1.3
| clear glass panel with 40mm dia., | [7 empty] | مزود بدرابزين من الاستانلس استيل قطر 40 مم | 0
| stainless steel pipe rail including flanges, | [7 empty] | شاملا القواعد و التثبيت والتشطيب و الملحقات وكل | 0
| fixing, finishing, accessories and all | [8 empty] | 0
0
0
0
0
5.1.3.1 | Glass handrail to suit staies and required | M | [5 empty] | م.ط | درابزين زجاج ليناسب السلالم و الأماكن المطلوبة | 5.1.3.1
| locations | [8 empty] | 0
0
0
5.1.4 | Bullet resistant glazed guardrail including | [7 empty] | درابزين من الزجاج المقاوم للرصاص والبند يشمل | 5.1.4
| fixing, finishing and all works for fixing, | [7 empty] | التثبيت والتشطيب و كل ما يلزم للتثبيت والملحقات وكل | 0
| finishing, accessories and all associated | [7 empty] | الأعمال ذات العلاقة حسب الموضح بالمخططات وحسب | 0
| works as per drawings and specifications | [7 empty] | المواصفات | 0
0
5.1.4.1 | Bullet resistant glazed guardrail 2200mm | M | [5 empty] | م.ط | درابزين من الزجاج المقاوم للرصاص ارتفاع 2200مم | 5.1.4.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Ladder | [7 empty] | سلم وصول | 0
0
5.2 | Supply and install galvanized steel ladder | [7 empty] | توريد وتركيب سلم وصول من الصلب المجلفن شاملا | 5.2
| including fixings, finishings, accessories | [7 empty] | التثبيتات والتشطيبات والخردوات وكافة ما يلزم حسب | 0
| and the like as per detail 7 on drawing | [7 empty] | التفصيلة 7 بالمخطط وحسب المواصفات | 0
| and specifications | [8 empty] | 0
0
05.2.1 | Ladder | No. | [5 empty] | عدد | سلم وصول | 05.2.1
0
| Cable trench cover | [7 empty] | غطاء خندق الكابلات الكھربائیة | 0
0
5.3 | Supply and install Checkered plate cover | [7 empty] | تورید وتركیب غطاء من (Checkered plate) | 5.3
| including fixings, finishings, accessories | [7 empty] | شاملا التثبيتات والتشطيبات والخردوات وكافة ما يلزم | 0
| and the like as per drawings and | [7 empty] | حسب الموضح بالمخططات وحسب المواصفات | 0
| specifications | [8 empty] | 0
0
5.3.1 | Checkered plate cover to suit cable trench | M2 | [5 empty] | م2 | غطاء من (Checkered plate) لیناسب خندق الكابلات | 5.3.1
[9 empty] | الكھربائیة | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.06
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
.
06 | DIVISON 6 - WOOD AND PLASTIC | [7 empty] | القسم السادس - أعمال الخشب والبلاستيك | 06
0
| SHOE RACK | [7 empty] | خزانة احذية | 0
0
6.1 | Supply and installation wooden Shoe | [7 empty] | توريد وتركيب خزانة أحذية من الخشب تتكون من قشرة | 6.1
| rack consists of dark cherry veneered | [7 empty] | من خشب الكرز الأحمر الغامق على خشب (ply wood) | 0
| finish on ply wood, fixed shelves | [7 empty] | مع أرفف ثابتة شاملا الخردوات وجميع مايلزم طبقا | 0
| including hardwares as per drawings and | [7 empty] | للمخططات والمواصفات | 0
| specification | [8 empty] | 0
0
6.1.1 | Shoe rack with size 400 mm width × 2200 | M | [5 empty] | م.ط | خزانة أحذية بأبعاد 400 مم عرض × 2200 مم ارتفاع | 6.1.1
0
0
0
| Counters | [7 empty] | كاونترات | 0
0
6.2 | Supply and install counter on solid wood | [7 empty] | توريد وتركيب كاونتر على هيكل من الخشب الصلب بتكسية | 6.2
| frame work and cladding comprising of | [7 empty] | واجهة من الكوريان الابيض الشفاف وسطح الاستقبال من | 0
| white translucent corian front and top | [7 empty] | الكوريان الرمادى المماثل للرخام مع سطح العمل من ألواح | 0
| from gray corian matches marble effect | [7 empty] | MDF بتشطيب الميلامين شامل كل ما يلزم للتثبيت | 0
| with MDF with white melamine finish | [7 empty] | وتشطيب الأعمال طبقا للمخططات وللمواصفات | 0
| worktop including all required to fixing | [8 empty] | 0
| and finishing the work and according to | [8 empty] | 0
| drawings and specifications | [8 empty] | 0
0
6.2.1 | Information counters with size 10000 length × | No. | [5 empty] | عدد | كاونتر معلومات بأبعاد 10000 طول ×800 عرض × | 6.2.1
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.07
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
07 | DIVISION 7 - THERMAL AND MOISTURE | [7 empty] | القسم السابع - الوقأية من الرطوبة والحرارة | 07
| PROTECTION | [8 empty] | 0
0
| Note: | [7 empty] | ملحوظة
| The provided design is a prototype and the | Note | [5 empty] | ملحوظة | يجب على المقاول مراعاة ان التصميمات المقدمة هى
| contractor is responsible for site adaptation, | [7 empty] | لنماذج متكررة فى مواقع مختلفة و لذلك فإن المقاول مسئول
| therefore the thermal insulation thickness and | [7 empty] | عن مراعاة سمك وخصائص العزل الحرارى (للجدران
| material (exterior wall, cladding and roof | [7 empty] | الخارجية، والتكسيات ومكونات الأسقف) طبقا لشروط
| construction components ) is subject to the | [7 empty] | المواقع الفعلية وتلبية متطلبات SASO
actual site conditions and to meet SASO
requirements
7.1 | Waterproofing and moisture protection | [7 empty] | العزل المائي و الوقاية من الرطوبة حسب المواصفات | 7.1
| as per specification | [8 empty] | 0
0
7.1.1 | Membrane waterproofing laid in floors in "wet | M2 | [5 empty] | م2 | غشاء عزل من الماء في مناطق الغرف الرطبة شاملا لفه | 7.1.1
| room" areas including upturn to abutting walls | [7 empty] | لأعلى ومده عند الأركان | 0
| or upstands as per specification | [8 empty] | 0
0
7.1.2 | Membrane waterproofing, for elevators and | M2 | [5 empty] | م2 | غشاء عزل من الماء لزوم بئر المصاعد والسلالم الكهربائية | 7.1.2
| escalators pit | [8 empty] | 0
0
7.1.3 | Protection board, for elevators and escalators | M2 | [5 empty] | م2 | الواح حماية لزوم لزوم بئر المصاعد والسلالم الكهربائية | 7.1.3
| pit | [8 empty] | 0
7.2 | Vapor barrier as per specification | [7 empty] | أغشية حجز الرطوبة حسب المواصفات | 7.2
| (Thk. Min. 200 micron) | [7 empty] | (سمك لا يقل عن 200 ميكرون) | 0
0
7.2.1 | Vapor barrier to underside of slabs, beds, | M2 | [5 empty] | م2 | غشاء حجز الرطوبة في اسفل البلاطات، الفرشات وما | 7.2.1
| and the like | [7 empty] | شابه ذلك | 0
0
7.3 | Damp proofing as per specifications | [7 empty] | مانع الرطوبة حسب المواصفات الفنية | 7.3
0
7.3.1 | Two coats of bituminous coatings onto | M2 | [5 empty] | م2 | دهان طبقتين من الغطاء البيتوميني علي السطح الخرسانة | 7.3.1
| surfaces of concrete in contact with soil | [7 empty] | المتصلة بالتربة | 0
0
| ROOFING SYSTEM | [7 empty] | نظام تغطية الأسطح
0
7.4 | Roofing system comprising gravel layer | [7 empty] | نظام تغطيةالأسطح يتألف من طبقة من الزلط ، فاصل | 7.4
| separation sheet, rigid insulation, | [7 empty] | ، عازل صلب وغشاء عازل للمياه وفرشة خرسانية | 0
| waterproofing membrane and concrete | [7 empty] | لتشكيل الميول للصرف شاملا بلاطات خرسانية سابقة | 0
| screed to form slope to drain, including | [7 empty] | الصب مقاس400×400×40مم لممرات الصيانة | 0
| precast tiles 400x400x40 where occur for | [7 empty] | حيثما طلبت مع تشكيل المثلث الركني للفرشة عند | 0
| maintenance walks, forming of cant | [7 empty] | الأركان ومد الغشاء العازل للمياه لأعلى الحشوه | 0
| strips, and waterproofing membrane | [7 empty] | المعدنيه ومواد الاحكام والتثبيت الكل حسب التفصيلة | 0
| base flashing, metal flashing, sealants | [7 empty] | 1 بالمخطط G-A901 والمواصفات الفنية | 0
| and fixings, steel fabrications, as per | [8 empty] | 0
| detail 1 on drawing G-A901 and | [8 empty] | 0
specifications
7.4.1 | To suit roof area | M2 | [5 empty] | م2 | لزوم منطقة السطح | 7.4.1
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.08
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
08 | DIVISION 8 - DOORS AND WINDOWS | [7 empty] | القسم الثامن - الأبواب والنوافذ | 08
0
| All doors including hardware, saddle, fixings, | Note | [5 empty] | ملحوظة | جميع الأبواب تشتمل على الخردوات والعتبات | 0
| decorations and the like, as detailed on | [7 empty] | والتثبيت والتشطيب والحليات وكافة ما يلزم حسب | 0
| drawings to suit masonry openings. | [7 empty] | الموضح بالمخططات والمواصفات ليناسب فتحات | 0
[9 empty] | المبانى | 0
0
8.1 | Metal doors | [7 empty] | ابواب معدنية | 8.1
0
8.1.1 | Supply and install 44mm thick painted | [7 empty] | توريد وتركيب أبواب معدنية مدهونة معزولة ذات قلب | 8.1.1
| hollow metal insulated door with door | [7 empty] | اجوف بسمك 44مم مزودة بفتحات للتهوية (حيثما طلب | 0
| grill (where required) including | [7 empty] | ذلك) مزودة بشراعة من الزجاج المسلح مقاس | 0
| 200x700x6mm wired glass fixed vision | [7 empty] | 200×700×6مم (حيثما طلب ذلك) شاملا جميع | 0
| panel (where required), fixation, | [7 empty] | التثبيتات والخردوات والتشطيبات طبقا للمخطط | 0
| hardware, finishing as per drawing | [7 empty] | G-A801 والمواصفات | 0
| G-A801 and specifications | [8 empty] | 0
0
8.1.1.1 | Type A1, frame type 2, single leaf door, | No. | [5 empty] | عدد | نوع A1، نوع الاطار 2، عدد واحد ضلفه | 8.1.1.1
| size 900x2150mm | [7 empty] | مقاس 900×2150مم | 0
0
8.1.1.2 | Type A1, frame type 4, single leaf door, | No. | [5 empty] | عدد | نوع A1، نوع الاطار 4، عدد واحد ضلفه | 8.1.1.2
| size 900x2150mm, 60 minutes fire rated | [7 empty] | مقاس 900×2150مم ومقاوم للحريق لمده 60 دقيقه | 0
0
8.1.1.3 | Type A1, frame type 4, single leaf door, | No. | [5 empty] | عدد | نوع A1، نوع الاطار 4، عدد واحد ضلفه | 8.1.1.3
| size 900x2150mm, 90 minutes fire rated | [7 empty] | مقاس 900×2150مم ومقاوم للحريق لمده 90 دقيقه | 0
0
8.1.1.4 | Type A3, frame type 4, single leaf door, | No. | [5 empty] | عدد | نوع A3، نوع الاطار 4، عدد واحد ضلفه | 8.1.1.4
| size 700x2150mm, 60 minutes fire rated | [7 empty] | مقاس 700×2150مم ومقاوم للحريق لمده 60 دقيقه | 0
0
0
8.1 | Metal doors | [7 empty] | ابواب معدنية | 8.1
0
8.1.1.5 | Type A4, frame type 2, double leaves door, leaf | No. | [5 empty] | عدد | نوع A4، نوع الاطار 2، عدد أثنين ضلفه مقاس الضلفة | 8.1.1.5
| size 750x2150mm | [7 empty] | 750×2150مم | 0
8.1.1.6 | Type A5, frame type 2, double leaves door, leaf | No. | [5 empty] | عدد | نوع A5، نوع الاطار 2، عدد أثنين ضلفه مقاس الضلفة | 8.1.1.6
| size 850x2150mm | [7 empty] | 850×2150مم | 0
0
8.1.1.7 | Type A5, frame type 4, double leaves door, leaf | No. | [5 empty] | عدد | نوع A5، نوع الاطار 4، عدد أثنين ضلفه مقاس الضلفة | 8.1.1.7
| size 850x2150mm, 60 minutes fire rated | [7 empty] | 850×2150مم ومقاوم للحريق لمده 60 دقيقه | 0
0
8.1.1.8 | Type A6, frame type 4, double leaves door, leaf | No. | [5 empty] | عدد | نوع A6، نوع الاطار 4، عدد أثنين ضلفه مقاس الضلفة | 8.1.1.8
| size 950x2150mm, 60 minutes fire rated | [7 empty] | 950×2150مم ومقاوم للحريق لمده 60 دقيقه | 0
0
8.1.1.9 | Type A10, frame type 2, double leaves door, | No. | [5 empty] | عدد | نوع A10، نوع الاطار 2، عدد أثنين ضلفه مقاس الضلفة | 8.1.1.9
| leaf size 1050x2350mm | [7 empty] | 1050×2350مم | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1 | Metal doors | [7 empty] | ابواب معدنية | 8.1
0
8.1.2 | Supply and install 44mm thick painted | [7 empty] | توريد وتركيب أبواب معدنية مدهونة معزولة ذات قلب | 8.1.2
| hollow metal insulated door including | [7 empty] | اجوف بسمك 44مم شاملا جميع التثبيتات والخردوات | 0
| fixation, hardware, finishing as per | [7 empty] | والتشطيبات طبقا للمخطط G-A801 والمواصفات | 0
| drawing G-A801 and specifications | [8 empty] | 0
0
8.1.2.1 | Type D1, frame type 4, double leaf door, | No. | [5 empty] | عدد | نوع D1، نوع الاطار 4، عدد اتنين ضلفه | 8.1.2.1
| size 850x1950mm, 60 minutes fire rated | [7 empty] | مقاس 850×1950مم ومقاوم للحريق لمده 60 دقيقه | 0
0
8.1.3 | Supply and install 44mm thk. fully | [7 empty] | توريد وتركيب أبواب معدنية ذات قلب أجوف مدهونة | 8.1.3
| louvered painted hollow metal doors | [7 empty] | بسمك44مم ذات فتحات Fully louvered يتحكم | 0
| with motorized adjutable louvers (where | [7 empty] | فيها بالموتور (حيثما طلب ذلك) جميع التثبيتات | 0
| required) including all fixation, | [7 empty] | والخردوات والتشطيبات طبقا للمخطط G-A801 | 0
| hardware, finishing as per drawing | [7 empty] | والمواصفات | 0
| G-A801 and according to specifications | [8 empty] | 0
0
8.1.3.1 | Type F1, frame type 2, double leaf door, leaf | No. | [5 empty] | عدد | نوع F1، نوع الاطار 2، عدد اتنين ضلفه مقاس | 8.1.3.1
| size 950x2350mm | [7 empty] | الضلفة 950×2350مم | 0
0
8.1.3.2 | Type F5, frame type 2, double leaf door, leaf | No. | [5 empty] | عدد | نوع F5، نوع الاطار 2، عدد اتنين ضلفه مقاس | 8.1.3.2
| size 1050x2350mm | [7 empty] | الضلفة 1050×2350مم | 0
0
0
0
0
0
0
0
| Metal Shutter Door | [7 empty] | أبواب معدنية منزلقة لأعلى | 0
0
8.1.4 | Supply and install electrically operated | [7 empty] | توريد وتركيب باب منزلق لأعلي من شرائح الصلب | 8.1.4
| fire rated painted galvanized steel slat | [7 empty] | المجلفن المدهون مقاوم للحريق ومحكمة من العوامل | 0
| weather seal rolling shutter with painted | [7 empty] | الجوية يعمل كهربائيا على بكرات (shutter door) | 0
| galvanized steel shutter hood (provide | [7 empty] | مع غطاء من الصلب المجلفن المدهون (مزود بسلسلة | 0
| chain hoist for emergency operation) | [7 empty] | رفع للطوارئ) شاملا الاطار، الخردوات, مواد التثبيت | 0
| including framing, hardware, fixings, | [7 empty] | التشطيب وما شابه ذلك طبقا للمخطط A01M-A811 | 0
| and finishing the like as per drawing | [7 empty] | والمواصفات | 0
A01M-A811 and specifications
8.1.4.1 | Type SH01, overall size 2800 × 2300 mm | No. | [5 empty] | عدد | نوع SH01، مقاس إجمالي 2800 × 2300 مم | 8.1.4.1
0
8.1.4.2 | Type SH02, overall size 3000 × 2300 mm | No. | [5 empty] | عدد | نوع SH02، مقاس إجمالي 3000 × 2300 مم | 8.1.4.2
0
8.1.4.3 | Type SH03, overall size 3300 × 2300 mm | No. | [5 empty] | عدد | نوع SH03، مقاس إجمالي 3300 × 2300 مم | 8.1.4.3
0
8.1.4.4 | Type SH04, size as per BHS requirment | No. | [5 empty] | عدد | نوع SH04، المقاس حسب متطلبات BHS | 8.1.4.4
| (smoke sealed and to close automatically in | [7 empty] | (محكم الغلق للدخان ويغلق اوتوماتيكيا فى حالة الحريق) | 0
| case of fire) | [8 empty] | 0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.09
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
09 | DIVISION 9 - FINISHES | [7 empty] | القسم التاسع - أعمال التشطيبات | 09
0
9.1 | INTERNAL FINISHES | [7 empty] | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.1 | Supply and fix Flooring including | [7 empty] | توريد وتثبيت الأرضيات شاملة أنواع مواد التشطيب، | 9.1.1
| respective types of finish , materials, | [7 empty] | ذات العلاقة وطبقة تحت أرضية من الخرسانة بالسمك | 0
| concrete screed sub-floor of required | [7 empty] | المطلوب اذا لزم الامر والملحقات اللازمة لإكمال أعمال | 0
| thickness, (if any) accessories for | [7 empty] | التركيب حسب الموضح بمخططات التصميم الداخلى | 0
| complete installations as per drawings | [7 empty] | والمواصفات | 0
| and as per spec. | [8 empty] | 0
0
9.1.1.1 | 500x500x8mm High quality carpet tiles | M2 | [5 empty] | م2 | بلاطات موكيت عالى الجودة مقاس 500×500×8مم | 9.1.1.1
| include concrete screed, ref. CPT1 | [7 empty] | شاملا الفرشة الخرسانية، مرجع CPT1 | 0
0
9.1.1.2 | 500x500x8mm carpet tiles include concrete | M2 | [5 empty] | م2 | بلاطات موكيت مقاس 500×500×8مم شاملا الفرشة | 9.1.1.2
| screed, ref. CPT2 | [7 empty] | الخرسانية، مرجع CPT2 | 0
0
9.1.1.3 | High quality wall to wall broadloom carpet | M2 | [5 empty] | م2 | سجاد منسوج عالى الجودة من الحائط للحائط شاملا الفرشة | 9.1.1.3
| include concrete screed for pray area, ref. | [7 empty] | الخرسانية لتناسب قاعات الصلاة، مرجع CPT3 | 0
| CPT3 | [8 empty] | 0
0
9.1.1.4 | Engineered stone flooring (white), ref. M1 | M2 | [5 empty] | م2 | أرضيات من الحجر الهندسي (لون ابيض)، مرجع M1 | 9.1.1.4
0
9.1.1.5 | Engineered stone flooring (med gray), ref. M2 | M2 | [5 empty] | م2 | أرضيات من الحجر الهندسي (لون رمادى متوسط)، | 9.1.1.5
[9 empty] | مرجع M2 | 0
0
0
0
0
0
9.1 | INTERNAL FINISHES | [7 empty] | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.5 | Supply and fix wall cladding works | [7 empty] | التوريد والقيام بأعمال التكسية للجدران شاملة المواد | 9.1.5
| including setting materials, pointing, | [7 empty] | اللاصقة والتكحيل والاكسسوارات اللازمة وكافة ما يلزم | 0
| accessories and all required to complete | [7 empty] | لانهاء الأعمال طبقا للموضح بالمخططات والمواصفات | 0
| and finish the work as shown on drawings | [8 empty] | 0
| and specifications | [8 empty] | 0
0
9.1.5.1 | 300x600x8mm porcelain wall tiles, ref. PWT1 | M2 | [5 empty] | م2 | بلاطات بورسلين، مقاس 300×600×8مم، مرجع | 9.1.5.1
| (cement plaster measured else where) | [7 empty] | PWT1 | 0
[9 empty] | (اللياسة الأسمنتية مقاسة فى مكان أخر) | 0
9.1.6 | Internal wall pattern as shown in ID | [7 empty] | تكسيات الواجهات الداخلية حسب الموضح بمخططات | 9.1.6
| drawings series i-400 | [7 empty] | التصميم الداخلي مسلسل i-400 | 0
| ( Cement plaster where required is included ) | [7 empty] | (اللياسة الأسمنتية في الأماكن المطلوبة مشمولة) | 0
0
9.1.6.1 | Internal wall pattern for reception G-083 | [7 empty] | تشكيلة الواجهات الداخلية ل (reception G-083) | 9.1.6.1
| as per detail A on ID drawing A01M-i401 | [7 empty] | حسب التفصيلة A بمخطط التصميم الداخلي
| and as per detail D on ID drawing | [7 empty] | A01M-i401 وحسب التفصيلة D بمخطط التصميم
| A01M-i403 | [7 empty] | الداخلي A01M-i403
9.1.6.1.1 | Polyurethane clear topcoat over pure acrylic | M2 | [5 empty] | م2 | طبقة من البولى يوريثان على دهان أكريلك نقى ( يتماشى | 9.1.6.1.1
| emulsion (to match beige stone effect) on | [7 empty] | مع الحجر لون بيج)على لياسة أسمنتية/ الواح جبسية،
| cement plaster/gypsum board, ref. P03 | [7 empty] | مرجع P03
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.10
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
10 | DIVISION 10 -SPECIALTIES | [7 empty] | القسم العاشر - الأعمال الخاصة | 10
0
| TOILET AND BATH ACCESSORIES | [7 empty] | لوازم الحمامات ودورات المياه | 0
0
10.1 | Supply and installation of following toilet | [7 empty] | توريد وتركيب لوازم الحمامات ودورات المياه التالية | 10.1
| and bath accessories as per schedule | [7 empty] | حسب جدول الاختيار شاملا ذلك مواد التثبيت والتزيين | 0
| including fixings and trims as shown on | [7 empty] | حسب الموضح بالمخطط | 0
| drawings and | [7 empty] | والمواصفات | 0
| and specifications to suit locations | [7 empty] | لملائمة المواقع حسب المطلوب | 0
| as required | [8 empty] | 0
0
10.1.1 | Ref. FM2, Clear glass counter wide mirror | M | [5 empty] | م.ط | مرجع FM2 ، مرآه شفافة بعرض الطاولة بخلفية من | 10.1.1
| on 20 mm thick plywood backing, 900 | [7 empty] | خشب رقائقي بسمك 20 مم وبارتفاع 900 مم | 0
| mm high | [8 empty] | 0
0
10.1.2 | Ref. FM3, Clear glass mirror 400 x 600 mm | No. | [5 empty] | عدد | مرجع FM3 ، مرآة شفافة مقاس 400×600مم | 10.1.2
| with stainless steel frame | [7 empty] | على اطار من الصلب الغير قابل للصدأ | 0
0
10.1.3 | Ref. FMh, Clear glass mirror 400 x 600 mm | No. | [5 empty] | عدد | مرجع FMh ، مرآة شفافة مقاس 400×600مم | 10.1.3
| with stainless steel frame (for handicapped) | [7 empty] | على اطار من الصلب الغير قابل للصدأ (للمعوقين) | 0
0
10.1.4 | Ref. GB1, 32 mm dia. Satin finish | No. | [5 empty] | عدد | مرجع GB1 ، قضيب مسك قطر 32مم من الصلب | 10.1.4
| stainless steel grab bar 915 mm length | [7 empty] | الغير قابل للصدأ تشطيب لامع بطول 915 مم | 0
0
10.1.5 | Ref. GB2, 32 mm dia. Satin finish | No. | [5 empty] | عدد | مرجع GB2 ، قضيب مسك قطر 32مم من الصلب | 10.1.5
| stainless steel grab bar 1065 mm length | [7 empty] | الغير قابل للصدأ تشطيب لامع بطول 1065 مم | 0
0
10.1.6 | Ref. GB3, 38 mm dia. Satin finish | No. | [5 empty] | عدد | مرجع GB3 ، قضيب مسك قطر 38مم من الصلب | 10.1.6
| stainless steel grab bar 300 mm length | [7 empty] | الغير قابل للصدأ تشطيب لامع بطول 300 مم | 0
0
0
0
| TOILET AND BATH ACCESSORIES | [7 empty] | لوازم الحمامات ودورات المياه | 0
0
10.1.7 | Ref. HD, Surface mounted push button | No. | [5 empty] | عدد | مرجع HD ، مجفف ايدي كهربي مثبت على السطح | 10.1.7
| electric hand dryer | [8 empty] | 0
0
10.1.8 | Ref. PTD, Surface mounted stainless | No. | [5 empty] | عدد | مرجع PTD ، مزود مناشف ورقية من الصلب | 10.1.8
| steel paper towel dispenser | [7 empty] | الغير قابل للصدأ يثبت على السطح | 0
0
10.1.9 | Ref. RH1, Single robe hook | No. | [5 empty] | عدد | مرجع RH1 ، خطاف تعليق الملابس | 10.1.9
0
10.1.10 | Ref. RHh, Single robe hook (for handicapped) | No. | [5 empty] | عدد | مرجع RHh ، خطاف تعليق الملابس (للمعوقين) | 10.1.10
0
10.1.11 | Ref. SD, Wall mounted soap dispenser | No. | [5 empty] | عدد | مرجع SD، مزود صابون يثبت بالجدار | 10.1.11
0
10.1.12 | Ref. TPH1, Toilet paper holder | No. | [5 empty] | عدد | مرجع TPH1 ، حامل ورق تواليت | 10.1.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.2 | TOILET COMPARTMENTS | [7 empty] | قواطيع الحمامات | 10.2
0
10.2.1 | Proprietary solid phenolic core toilet | [7 empty] | قواطيع و فواصل للحمامات من نوع معتمد ذات قلب | 10.2.1
| compartments with high pressure | [7 empty] | من الفينوليك بسطح قشرة من الميلامين المصنع | 0
| melamine matt surface, including doors, | [7 empty] | بالضغط العالي شاملا الأبواب وأعمدة تثبيت من الصلب | 0
| stainless steel pilasters, fixings, | [7 empty] | الغير قابل للصدأ، التثبيت والتشطيب والخردوات | 0
| finishings, hardware and accessories as | [7 empty] | واللوازم حسب التفصيلة 9 بالمخطط | 0
| as per detail 9 on drawing and | [7 empty] | والمواصفات. | 0
| specification . | [8 empty] | 0
0
10.2.1.1 | Toilet partitions including doors 2100mm high | M | [5 empty] | م.ط | قواطيع فواصل للحمامات شاملا الأبواب ارتفاع 2100مم | 10.2.1.1
0
| Raised Flooring | [7 empty] | أرضيات مرتفعة | 0
0
10.3 | Supply and install proprietary raised floor | [7 empty] | توريد وتركيب نظام الأرضيات المرتفعة شاملا التثبيت | 10.3
| system including fixing, and all | [7 empty] | وكافة ما يلزم من أعمال حسب الموضح بالمخططات | 0
| associated works as per drawings and as | [7 empty] | والمواصفات | 0
| per specification | [7 empty] | (التشطيب مقاس فى القسم التاسع) | 0
| (finish is measured on DIV.-09) | [8 empty] | 0
0
10.3.1 | Raised floor system to suit required locations | M2 | [5 empty] | م2 | نظام الأرضيات المرتفعة ليناسب الأماكن المطلوبة | 10.3.1
0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.11
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
11 | DIVISION 11 -EQUIPMENT | [7 empty] | القسم الحادي عشر - المعدات | 11
0
| FOOD SERVICE EQUIPMENT | [7 empty] | معدات خدمة الطعام | 0
0
11.1 | Supply and install the following | [7 empty] | توريد وتركيب المعدات التالية بما في ذلك جميع | 11.1
| equipment including necessary fixings | [7 empty] | التثبيتات اللازمة وتوصيلات الخدمات المطلوبة حسب | 0
| and services connections required as | [7 empty] | الموضح بالمخطط A01M-A501 والمخطط G-A501 | 0
| shown on drawings A01M-A501 and G-A501 | [7 empty] | وحسب المواصفات الفنية | 0
| and as per specifications | [8 empty] | 0
0
11.1.1 | Ref. 08, Coffee urn | No | [5 empty] | عدد | مرجع 08، ماكينة قهوة | 11.1.1
0
11.1.2 | Ref. 19, SSTL refrigerator under counter | No. | [5 empty] | عدد | مرجع 19، ثلاجة من الصلب الغير قابل للصدأ أسفل | 11.1.2
[9 empty] | الكاونتر | 0
0
11.1.3 | Ref. 22, Waste receptacle | No | [5 empty] | عدد | مرجع 22، سلة نفايات | 11.1.3
0
11.1.4 | Ref. 23, Water boiler | No. | [5 empty] | عدد | مرجع 23، غلاية مياه | 11.1.4
0
11.1.5 | Ref. 24, Water cooler direct chill water dispenser | No. | [5 empty] | عدد | مرجع 24، مبرد مياه شرب, تبريد مباشر من مصدر | 11.1.5
[9 empty] | المياه | 0
11.1.6 | Ref. 30, two hot plate electric range on | No. | [5 empty] | عدد | مرجع 30، موقد كهربي مزود بعدد 2 لوح تسخين | 11.1.6
| counter | [7 empty] | على طاولة | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| KITCHEN CABINETS | [7 empty] | خزائن المطبخ | 0
0
11.2 | Supply and installation of kitchen base | [7 empty] | توريد وتركيب خزائن المطبخ الحائطية والأرضية | 11.2
| and wall cabinets including doors, | [7 empty] | تشمل الأبواب والخردوات والأرفف وأعمال التزيين | 0
| hardwares, shelves, decorations, as per | [7 empty] | حسب التفصيلة 10 بالمخطط G-A501 والمخطط | 0
| detail 10 on drawing G-A501 and | [7 empty] | A01M-A501 والمواصفات | 0
| A01M-A501 and per specifications | [8 empty] | 0
0
11.2.1 | Ref. 26, stainless steel base cabinet | M | [5 empty] | م.ط | مرجع 26، خزانة أرضية من الصلب الغير قابل للصدأ | 11.2.1
0
11.2.2 | Ref. 27, stainless steel wall cabinet | M | [5 empty] | م.ط | مرجع 27، خزانة حائطية من الصلب الغير قابل للصدأ | 11.2.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Garbage compactor | [7 empty] | ضاغط قمامة | 0
0
11.3 | Supply and Installation garbage compactor | No. | [5 empty] | عدد | توريد وتركيب ضاغط قمامة، من عناصر من الصلب | 11.3
| constructed of heavy duty structural steel | [7 empty] | الإنشائي الذي يتحمل الخدمة الشاقة، عالي القدرة، يتم | 0
| components, high powered extruder | [7 empty] | تشغيله هيدروليكيا، بتحكم عن طريق معالج دقيق، وغيرها | 0
| compactor and hydraulically-operated with | [7 empty] | من الخصائص القياسية، وتشمل قادوس للتعبئة وحاوية يتم | 0
| fully automatic microprocessor controls and | [7 empty] | وضعهما معا على إطار واحد مشترك، بالإضافة إلى | 0
| other standard features including charging | [7 empty] | التركيبات اللازمة وتوصيلات الخدمات اللازمة وفقا لما | 0
| hopper and a container, both mounted on a | [7 empty] | هو موضح بالمخططات وطبقا للمواصفات. | 0
| common frame. including necessary fixings | [8 empty] | 0
| and service connections required as shown on | [8 empty] | 0
| drawings and as per specification | [8 empty] | 0
0
| WALK WAY | [7 empty] | ممشى الصيانة | 0
0
11.4 | Supply and install flush galvanized steel | [7 empty] | توريد وتركيب ممشى للصيانة على السطح من الصلب | 11.4
| walk way on metal deck including fixing | [7 empty] | المجلفن على السطح المعدنى يشمل الواح الربط, | 0
| plates, anchor bolts, finishing, accessories | [7 empty] | مسامير التثبيت, والتشطيب, الملحقات, وكل ما يلزم | 0
| and all other associated works as per | [7 empty] | لنهو الأعمال نهوا تاما حسب اصول الصناعة وأعمال | 0
| supplier recommendations and subject to | [7 empty] | التركيب حسب توصيات المورد وخاضع لموافقة | 0
| engineer's instructions and as per detail 11 on | [7 empty] | المهندس حسب التفصيلة 11 بالمخطط G-A904 وطبقا | 0
| drawing G-A904 and according to | [7 empty] | للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف | 0
| specifications and supervisor engineer | [8 empty] | 0
| instructions | [8 empty] | 0
0
11.4.1 | Walk way on metal roof | M2 | [5 empty] | م2 | ممشى الصيانة على السطح | 11.4.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Fall protection safety points | [7 empty] | نقاط حماية من السقوط | 0
0
11.5 | Supply and install fall protection safety | [7 empty] | توريد وتركيب نقاط حماية من السقوط تتكون من ألواح | 11.5
| points consists of metal roof base plate | [7 empty] | من الصلب مثبتة جيدا في الأرضية وسلك من الصلب | 0
| fixed to floor with high strength rivets and | [7 empty] | الغير قابل للصدأ بقطر 8 مم مثبت بحلقة من الصلب | 0
| stainless steel 8 mm dia. Wire fixed to | [7 empty] | الغير قابل للصدا و البند يشمل الواح الربط, مسامير | 0
| stainless steel ring . Item includes fixing plates, | [7 empty] | التثبيت, والتشطيب, الملحقات, وكل ما يلزم لنهو الأعمال | 0
| anchor bolts, finishing, accessories and all | [7 empty] | نهوا تاما حسب اصول الصناعة وأعمال التركيب حسب | 0
| other associated works as per supplier | [7 empty] | توصيات المورد وخاضع لموافقة المهندس حسب | 0
| recommendations and subject to engineer's | [7 empty] | التفصيلة 10 بالمخطط G-A904 وطبقا للمواصفات | 0
| instructions and as per detail 10 on | [7 empty] | الفنية وتعليمات المهندس المشرف | 0
| drawing G-A904 and according to | [8 empty] | 0
| specifications and supervisor engineer | [8 empty] | 0
| instructions | [8 empty] | 0
0
11.5.1 | Fall protection safety points to suit roof | No. | [5 empty] | عدد | نقاط حماية من السقوط لتناسب تغطية السطح | 11.5.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.12
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
12 | DIVISION 12 - FURNISHINGS | [7 empty] | القسم الثاني عشر - الأثاث | 12
0
| MANUFACTURED FURNITURE | [7 empty] | وحدات الاثاث المصنعة | 0
0
12.1 | Supply and install Manufactured units as | [7 empty] | تورید وتركیب الوحدات المصنعة حسب مخططات | 12.1
| per ID drawings and | [7 empty] | التصمیم الداخلي ومواصفات أعمال التصمیم | 0
| interior designs specifications . | [7 empty] | الداخلي والمواصفات الفنية | 0
0
12.1.1 | BED | [7 empty] | سرير | 12.1.1
0
12.1.1.1 | Ref. BD-01 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع BD-01 | 12.1.1.1
0
12.1.2 | BENCH | [7 empty] | مقاعد | 12.1.2
0
12.1.2.1 | Ref. BE-02 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع BE-02 | 12.1.2.1
0
12.1.3 | CABINET | [7 empty] | خزانه | 12.1.3
0
12.1.3.1 | Ref. CA-01 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع CA-01 | 12.1.3.1
0
12.1.3.2 | Ref. CA-02 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع CA-02 | 12.1.3.2
0
12.1.3.3 | Ref. CA-03 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع CA-03 | 12.1.3.3
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.14
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
14 | DIVISION 14 - CONVEYING SYSTEMS | [7 empty] | الباب الرابع عشر:أنظمة النقل | 14
14.1 | ELECTRIC TRACTION ELEVATORS | [7 empty] | مصاعد السحب الكهربائية | 14.1
| ELEVATORS | [7 empty] | المصاعد
| Supply, installation, testing and | [7 empty] | توريد، تركيب، اختبار وتجهيز للتشغيل مصعد كهربائى
| commissioning electric traction elevators | [7 empty] | كامل بما في ذلك آليات التشغيل، الكابينة، سكة المرفاع،
| complete including driving mechanism, | [7 empty] | المداخل، القضبان ، بكرات التوجيه، الواقيات،
| cars, hoistways, entrances, rails guide | [7 empty] | الإشارات، ودرجات السلم ، أجهزة البيان وأنظمة
| rollers, buffers, signals, ladder rungs, | [7 empty] | التحكم، الإضاءة، تمديد الأسلاك في وحدة المصعد
| indicating devices, control system, | [7 empty] | والفواصل الزجاجية للمصاعد البانورامية وجميع
| lighting and wiring within elevator unit | [7 empty] | الملحقات وقطع الغيار المطلوبة حسب الموضح في
| and glass partitions for panoramic | [7 empty] | المخطط A01M-A404 والمواصفات
elevators and all accessories and spare
parts required as per drawing A01M-A404
and according to specification
14.1.1 | Panoramic elevator No. 1, 2 | No. | [5 empty] | عدد | مصعد بانوراما رقم 1، 2 | 14.1.2
| Machine roomless | [7 empty] | بدون غرفة ماكينات
| Capacity: 1000 kg | [7 empty] | الحمولة: 1000 كجم
| Speed: 1 m/s | [7 empty] | السرعة: 1 م/ث
| No. of stops: (2) | [7 empty] | عدد الوقفات (2)
14.1.2 | Panoramic elevator No. 3, 4 | No. | [5 empty] | عدد | مصعد بانوراما رقم 3، 4 | 14.1.3
| Machine roomless | [7 empty] | بدون غرفة ماكينات
| Capacity: 1600 kg | [7 empty] | الحمولة: 1600 كجم
| Speed: 1 m/s | [7 empty] | السرعة: 1 م/ث
| No. of stops: (2) | [7 empty] | عدد الوقفات (2)
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.15a
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
15a | DIVISION 15 - MECHANICAL | [7 empty] | القسم الخامس عشر - الأعمال الميكانيكية | 15a
0
15a.1 | Supply, install sanitary wares and fixtures | [7 empty] | توريد وتركيب الأدوات والأجهزة الصحية بما في ذلك | 15a.1
| including traps, spouts, valves and short | [7 empty] | المصائد والأنابيب والمحابس والمواسير القصيرة | 0
| lengths of water supply pipes, all fittings, | [7 empty] | لإمداد المياه للملحقات والتركيبات اللازمة وما شابة | 0
| accessories, trims and the like as on | [7 empty] | حسب المخططات والمواصفات | 0
| drawing and as per specification | [8 empty] | 0
0
15a.1.1 | Ref. WC2, Wall mounted water closet with | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (WC2) مرحاض مثبت في الجدار مع صمام طرد | 15a.1.1
| flush valve | [8 empty] | 0
0
15a.1.2 | Ref. WC3, Floor mounted water closet with | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (WC3) مرحاض مثبت في الأرضية مع | 15a.1.2
| flush tank | [7 empty] | صندوق طرد | 0
0
15a.1.3 | Ref. WCh, wall mounted water closet with | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (WCh) مرحاض مثبت في الحائط مع صمام | 15a.1.3
| flush valve - handicapped | [7 empty] | طرد - للمعاقين | 0
0
15a.1.4 | Ref. LAV3, Wall hung lavatory | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (LAV3) حوض غسيل أيدى مثبت فى الجدار | 15a.1.4
0
0
0
0
0
| Sanitary Wares and Fixtures | [7 empty] | الأدوات والأجهزة الصحية | 0
0
15a.1.5 | Ref. LAVh, wall hung lavatory for handicapped | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (LAVh) حوض غسيل أيدي مثبت فى الجدار | 15a.1.5
[9 empty] | للمعاقين | 0
0
15a.1.6 | Ref. LAV1, Counter top lavatory | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (LAV1) حوض غسيل أيدي مثبت فى كونتر | 15a.1.6
0
15a.1.7 | Ref. (016) one bowl sink | No. | [5 empty] | عدد | مرجع (016) حوض غسيل أوانى ذو وعاء واحد | 15a.1.7
0
15a.1.8 | Wall hung lavatory for doctor clinic | No. | [5 empty] | عدد | حوض غسيل أيدى مثبت فى الجدار لزوم غرفة الدكتور | 15a.1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| DRAINAGE INSTALLATIONS | [7 empty] | تركيبات الصرف الصحي | 0
0
15a.2 | Supply, install and test drainage pipe | [7 empty] | توريد، تركيب واختبار مواسير صرف نوع UPVC | 15a.2
| work UPVC class 5, including | [7 empty] | درجة 5 بما في ذلك قطع المواسير الخاصة شاملة | 0
| fittings, supports hangers, earth work, | [7 empty] | أعمال التعليق والتدعيم والأجربة والحفر والردم | 0
| sleeves, sealants, cast iron pipes on roof | [7 empty] | وموانع التسرب وكذلك مواسير التهوية والغطاء على | 0
| for vent with caps as shown on drawings | [7 empty] | السطح من الحديد الزهر طبقا لما هو مبين | 0
| and as per specifications | [7 empty] | بالمخططات والمواصفات | 0
0
15a.2.1 | 200 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 200 مم | 15a.2.1
0
15a.2.2 | 160 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 160 مم | 15a.2.2
0
15a.2.3 | 110 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 110 مم | 15a.2.3
0
15a.2.4 | 75 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 75 مم | 15a.2.4
0
15a.2.5 | 50 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 50 مم | 15a.2.5
0
15a.2.6 | 40 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 40 مم | 15a.2.6
0
15a.2.7 | 32 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 32 مم | 15a.2.7
0
15a.2.8 | 25 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 25 مم | 15a.2.8
0
0
0
0
0
0
| DRAINAGE INSTALLATIONS | [7 empty] | تركيبات الصرف الصحي | 0
0
15a.3 | Supply, install and test drainage piping | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار لوازم مواسير الصرف شاملة | 15a.3
| specialties including supports and fixation | [7 empty] | التدعيم والتثبيت طبقا لما هو مبين بالمخططات | 0
| as shown on drawings and as per | [7 empty] | والمواصفات | 0
| specification | [8 empty] | 0
0
15a.3.1 | 110mm dia., side roof drain ref. RD | No. | [5 empty] | عدد | بالوعة صرف سطح قطر 110 مم مرجع RD | 15a.3.1
0
15a.3.2 | 200 mm dia. Splash to day light | No. | [5 empty] | عدد | مخرج صرف مياه امطار قطر 200 مم | 15a.3.2
0
15a.3.3 | 160 mm dia. Splash to day light | No. | [5 empty] | عدد | مخرج صرف مياه امطار قطر 160 مم | 15a.3.3
0
15a.3.4 | 110 mm dia. Splash to day light | No. | [5 empty] | عدد | مخرج صرف مياه امطار قطر 110 مم | 15a.3.4
0
15a.3.5 | Ref. TDO, Trench drain outlet 110 mm dia., | No. | [5 empty] | عدد | مخرج قناة صرف قطر 110 مم مرجع TDO | 15a.3.5
0
15a.3.6 | Ref. TDO, Trench drain outlet 160 mm dia., | No. | [5 empty] | عدد | مخرج قناة صرف قطر 160 مم مرجع TDO | 15a.3.6
0
15a.3.7 | Ref. TDO, Trench drain outlet 200 mm dia., | No. | [5 empty] | عدد | مخرج قناة صرف قطر 200 مم مرجع TDO | 15a.3.7
0
15a.3.8 | 50 mm dia floor drain, ref. FD | No. | [5 empty] | عدد | بالوعة أرضية قطر 50 مم مرجع FD | 15a.3.8
0
15a.3.9 | 110 mm dia area drain, ref. AD | No. | [5 empty] | عدد | بالوعة صرف منطقة قطر 110 مم مرجع AD | 15a.3.9
0
15a.3.10 | 75 mm dia area drain, ref. AD | No. | [5 empty] | عدد | بالوعة صرف منطقة قطر 75 مم مرجع AD | 15a.3.10
0
15a.3.11 | 40 mm dia floor cleanout, ref. FCO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك ارضية بقطر 40 مم مرجع FCO | 15a.3.11
0
0
| DRAINAGE INSTALLATIONS | [7 empty] | تركيبات الصرف الصحي | 0
0
15a.3 | Piping specialties | [7 empty] | لوازم مواسير الصرف | 15a.3
0
15a.3.12 | 50 mm dia floor cleanout, ref. FCO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك ارضية بقطر 50 مم مرجع FCO | 15a.3.12
0
15a.3.13 | 75 mm dia floor cleanout, ref. FCO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك ارضية بقطر 75 مم مرجع FCO | 15a.3.13
0
15a.3.14 | 110 mm dia floor cleanout, ref. FCO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك ارضية بقطر 110 مم مرجع FCO | 15a.3.14
0
15a.3.15 | 160 mm dia floor cleanout, ref. FCO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك ارضية بقطر 160 مم مرجع FCO | 15a.3.15
0
15a.3.16 | 25 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 25 مم مرجع CO | 15a.3.16
0
15a.3.17 | 32 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 32 مم مرجع CO | 15a.3.17
0
15a.3.18 | 40 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 40 مم مرجع CO | 15a.3.18
0
15a.3.19 | 50 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 50 مم مرجع CO | 15a.3.19
0
15a.3.20 | 75 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 75 مم مرجع CO | 15a.3.20
0
15a.3.21 | 110 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 110 مم مرجع CO | 15a.3.21
0
15a.3.22 | 160 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 160 مم مرجع CO | 15a.3.22
0
15a.3.23 | 200 mm dia cleanout, ref. CO | No. | [5 empty] | عدد | طبة تسليك بقطر 200 مم مرجع CO | 15a.3.23
0
15a.3.24 | 50 mm dia, package unit drain ref. (AHUD) | No. | [5 empty] | عدد | تصريف وحده تكييف الهواء قطر 50 مم ، مرجع | 15a.3.24
[9 empty] | (AHUD) | 0
| Hot, Cold And Dedicated Drinking Water | [7 empty] | تركيبات المياه الباردة والساخنة ومياه الشرب | 0
| Installation | [8 empty] | 0
0
15a.4 | Supply, install and test pipe work type | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار مواسير للمياه الباردة والساخنة | 15a.4
| polypropylene for potable hot, cold | [7 empty] | ومياه الشرب نوع بولى بروبلين بما في ذلك قطع | 0
| dedicated drinking water, including fixing | [7 empty] | المواسير الخاصة والمحابس شاملة أعمال التعليق | 0
| of valves, fittings and supports, sleeves, | [7 empty] | والتدعيم والأجربة والحفر والردم والتوصيل طبقا لما | 0
| earth work as required as shown on | [7 empty] | هو مبين بالمخططات والمواصفات | 0
| drawings and as per specifications | [8 empty] | 0
0
15a.4.1 | 110 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 110 مم | 15a.4.1
0
15a.4.2 | 75 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 75 مم | 15a.4.2
0
15a.4.3 | 63 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 63 مم | 15a.4.3
0
15a.4.4 | 50 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 50 مم | 15a.4.4
0
15a.4.5 | 40 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 40 مم | 15a.4.5
0
15a.4.6 | 32 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 32 مم | 15a.4.6
0
15a.4.7 | 25 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 25 مم | 15a.4.7
0
15a.4.8 | 20 mm dia | M | [5 empty] | م.ط | قطر 20 مم | 15a.4.8
0
0
0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.15b
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
15b | DIVISION 15B - MECHANICAL | [7 empty] | القسم الخامس عشر - الأعمال الميكانيكية | 15b
0
| HVAC INSTALLATIONS | [7 empty] | نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | 0
0
| Chilled water pipe | [7 empty] | مواسير التبريد | 0
0
15b.1 | Supply, install and test of chilled water | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار أعمال مواسير التبريد من الصلب | 15b.1
| pipe, black steel pipe (ERW), ASTM A53, | [7 empty] | الأسود ملحومة طوليا طبقا لمقاييس ASTM A53 | 0
| sch. 40, including thermal insulation with , | [7 empty] | جدول 40 شامله أعمال العزل الحرارى والمحابس | 0
| all valves required ,fittings, supports | [7 empty] | اللازمة والتوصيلات والتعليق واللوازم كاملة مع الاختبار | 0
| complete with testing as shown on | [7 empty] | و حسب الموضح بالمخططات والمذكور بالمواصفات | 0
| drawings and specifications | [8 empty] | 0
0
15b.1.1 | 200 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 200 مم | 15b.1.1
0
15b.1.2 | 150 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 150 مم | 15b.1.2
0
15b.1.3 | 100 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 100 مم | 15b.1.3
0
15b.1.4 | 80 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 80 مم | 15b.1.4
0
15b.1.5 | 65 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 65 مم | 15b.1.5
0
15b.1.6 | 50 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 50 مم | 15b.1.6
0
15b.1.7 | 40 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 40 مم | 15b.1.7
0
15b.1.8 | 32 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 32 مم | 15b.1.8
0
15b.1.9 | 25 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 25 مم | 15b.1.9
0
15b.1.10 | 20 mm dia. | L.S | [5 empty] | مقطوعيه | قطر 20 مم | 15b.1.10
15b.2 | Supply, install, test and commission, | [7 empty] | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مناولة هواء تعمل | 15b.2
| chilled water air handling units (VAV) | [7 empty] | بالماء المثلج من النوع متغيرالسعة شاملة محابس العزل | 0
| including isolating & control valves & | [7 empty] | والتحكم والصفاية والوصلات اللازمة واجهزة قياس | 0
| strainer, required connections and | [7 empty] | الضغط ودرجه الحرارة وكل مايلزم لأعمال التركيب | 0
| pressure &temperature gauges with | [7 empty] | والتثبيت بقواعد المعدات و حسب الموضح بالمخططات | 0
| fixing, installation on pads as per | [7 empty] | والمواصفات | 0
| drawings and specifications. | [8 empty] | 0
0
15b.2.1 | Ref.AHU-GF-01, total air flow 9350 LPS with | No | [5 empty] | عدد | مرجع AHU-GF-01 كميه الهواء 9010 ل/ث بطاقة | 15b.2.1
| cooling capacity 148 KW | [7 empty] | تبريد 148 كيلووات | 0
0
15b.2.2 | Ref.AHU-GF-02, total air flow 13050 LPS with | No | [5 empty] | عدد | مرجع AHU-GF-02 كميه الهواء 12465 ل/ث بطاقة | 15b.2.2
| cooling capacity 236.1 KW | [7 empty] | تبريد 236.1 كيلووات | 0
0
15b.2.3 | Ref.AHU-GF-03, total air flow 6185 LPS with | No | [5 empty] | عدد | مرجع AHU-GF-03 كميه الهواء 5945 ل/ث بطاقة | 15b.2.3
| cooling capacity 89.7 KW | [7 empty] | تبريد 89.7 كيلووات | 0
0
15b.2.4 | Ref.AHU-GF-04, total air flow 11105 LPS with | No | [5 empty] | عدد | مرجع AHU-GF-04 كميه الهواء 10770 ل/ث بطاقة | 15b.2.4
| cooling capacity 212.5 KW | [7 empty] | تبريد 212.5 كيلووات | 0
0
15b.2.5 | Ref.AHU-GF-05, total air flow 9885 LPS with | No | [5 empty] | عدد | مرجع AHU-GF-05 كميه الهواء 9855 ل/ث بطاقة | 15b.2.5
| cooling capacity 158 KW | [7 empty] | تبريد 158 كيلووات | 0
0
15b.2.6 | Ref.AHU-GF-06, total air flow 12540 LPS with | No | [5 empty] | عدد | مرجع AHU-GF-06 كميه الهواء 12255 ل/ث بطاقة | 15b.2.6
| cooling capacity 184.8 KW | [7 empty] | تبريد 184.8 كيلووات | 0
0
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.16
Item | Description | UNIT | القسم بالمواصفات | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقماً (ر.س) | السعر (ر.س) | الكمية | الوحدة | الـــوصــــف | البند
|  |  | Specifications Division | Total in words | Total in figures (SR) | Rate (SR) | Quantity
0
16 | DIVISION 16 - ELECTRICAL | [7 empty] | القسم السادس عشر - الأعمال الكهربائية | 16
0
| MEDIUM VOLTAGE INSTALLATION | [7 empty] | تركيبات القوى للجهد المتوسط | 0
0
16.2 | Supply, installation, testing and | [7 empty] | توريد، تركيب، اختبار والتجهيز لتشغيل وحدة الربط | 16.2
| commissioning of the following Ring main unit | [7 empty] | الحلقى التالية شاملا ذلك القواطع والمصهر | 0
| including C.B units and fuse and grounding, | [7 empty] | والتأريض، الملحقات والأعمال اللازمة والمطلوبة لإكمال | 0
| all accessories and necessary works required | [7 empty] | أعمال التركيب حسب الموضح بالمخططات | 0
| for installation as shown on the drawings | [8 empty] | 0
| and as | [8 empty] | 0
0
0
16.2.1 | Ring main unit | No. | [5 empty] | عدد | وحدة الربط الحلقى | 16.2.1
0
16.3 | Supply , install , test and commissioning of | [7 empty] | توريد، تركيب، اختبار والتجهيز لتشغيل كابلات الجهد | 16.3
| medium voltage Cables XLPE/STA /PVC,33 KV | [7 empty] | المتوسط XLPE/STA /PVC,33 KV في خندق | 0
| copper in cable trench (measured else where) | [7 empty] | كوابل (مقاس في مكان اخر) للربط بين وحدة الربط | 0
| Between RMU"s , Transformer and RMU unit | [7 empty] | الحلقى والمحول ووحدة الربط الحلقى شاملا جميع | 0
| including all related works as shown on | [7 empty] | الأعمال ذات العلاقة حسب الموضح بالمخططات | 0
0
0
0
16.3.1 | Medium voltage cables (3x120 mm²) | M | [5 empty] | م.ط | كابل الجهد المتوسط ( 3 × 120 مم2 ) | 16.3.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| MEDIUM VOLTAGE INSTALLATION | [7 empty] | تركيبات القوى للجهد المتوسط | 0
0
16.4 | Supply, installation, testing and | [7 empty] | توريد، تركيب، اختبار والتجهيز لتشغيل المحولات التالية | 16.4
| commissioning of the following transformers | [7 empty] | شاملا ذلك التأريض، الملحقات والأعمال اللازمة | 0
| including grounding, all accessories and | [7 empty] | والمطلوبة لإكمال أعمال التركيب حسب الموضح | 0
| necessary works required for installation as | [8 empty] | 0
| shown on the drawings | [8 empty] | 0
0
0
0
16.4.1 | Dry type transformer 1500 KVA, 33KV-400/230V, | No. | [5 empty] | عدد | محول من النوع الجاف 1500 كيلو فولت أمبير , 33 | 16.4.1
| ref (TR2-T ) | [7 empty] | كيلو فولت / 400 /230 فولت , مرجع(TR2-T ) | 0
0
16.4.2 | Dry type transformer 2000 KVA, 33KV-400/230V, | No. | [5 empty] | عدد | محول من النوع الجاف 2000 كيلو فولت أمبير , 33 | 16.4.2
| ref (TR1-T ) | [7 empty] | كيلو فولت / 400 /230 فولت , مرجع(TR1-T ) | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| MEDIUM VOLTAGE INSTALLATION | [7 empty] | تركيبات القوى للجهد المتوسط | 0
0
16.5 | Supply, installation, testing and | [7 empty] | توريد، تركيب، اختبار والتجهيز للتشغيل وحدة خاصة | 16.5
| commissioning of remote substation | [7 empty] | بتجميع البيانات عن بعد شاملة جميع الملحقات والأعمال | 0
| data collection units including all | [7 empty] | اللازمة والمطلوبة للتركيب مع الربط بالنظام الرئيسي | 0
| accessories and necessary works for | [8 empty] | 0
| installation and connection required for | [8 empty] | 0
| with center and monitoring control | [8 empty] | 0
0
0
0
0
16.5.1 | Remote substation data collection units, | No. | [5 empty] | عدد | وحدة خاصة بتجميع البيانات عن بعد مرجع (RTU) | 16.5.1
| ref. (RTU) | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| LOW VOLTAGE INSTALLATION | [7 empty] | تركيبات القوى للجهد المنخفض | 0
0
16.6 | Supply and install an Emergency Power | [7 empty] | توريد و تركيب مولد طاقة للطوارئ بما في ذلك لوحة تحكم | 16.6
| Generating Sets including associated | [7 empty] | المولد بالإضافة إلى قواطع الدائرة والقواعد و مواد | 0
| Generator Control Panel . In addition to circuit | [7 empty] | التدعيم وأجهزة التحكم وخزان وقود اليومي و الديزل مع | 0
| breakers, pads, supports, controls, daily and | [7 empty] | وصلات الأرضي طبقا للشركة المصنعة و كل المعدات | 0
| diesel fuel with necessary connections to | [7 empty] | اللازمة واللوازم والأعمال ذات العلاقة حسب الموضح في | 0
| earth as per the manufacture including all | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
16.6.1 | Generator unit 1200 KVA 400-230V, 3Ph, | No. | [5 empty] | عدد | وحده توليد سعة 1200 كيلو فولت امبير400/ 230 فولت, | 16.6.1
| 4W, 60Hz, ref (G ) | [7 empty] | ثلاثي القطبية ، 4 طرف, 60 هرتز, مرجع (G) | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| LOW VOLTAGE INSTALLATION | [7 empty] | تركيبات القوى للجهد المنخفض | 0
0
| ATS UNIT INSTALLATION | [7 empty] | تركيبات مفتاح التحويل الأوتوماتيكي (ATS) | 0
0
16.7 | Supply ,install, test and commission Automatic | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح التحويل | 16.7
| Transfer Switch (ATS) including supports and | [7 empty] | الأوتوماتيكي (ATS) بما في ذلك مواد التدعيم وجميع | 0
| all associated works as required for complete | [7 empty] | الأعمال ذات العلاقة حسب المطلوب للتركيب الكامل حسب | 0
| installation as shown on drawings | [7 empty] | الموضح في المخططات | 0
| and as | [8 empty] | 0
0
0
16.7.1 | Automatic transfer switch ,2500A ,3P | No. | [5 empty] | عدد | مفتاح التحويل الاوتوماتيكى2500 أمبير ,ثلاثي القطبية, | 16.7.1
| ,Ref ( ATS ) | [7 empty] | مرجع ( ATS ) | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM | [7 empty] | نظام عدم انقطاع الامداد بالقوى الكهربائية | 0
| (UPS) system | [8 empty] | 0
0
16.8 | Supply, install , test and commissioning the | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة عدم انقطاع الامداد | 16.8
| uninterruptible power system double | [7 empty] | بالقوى الكهربية عند الطوارئ UPS من النوع ثنائي | 0
| conversion with static bypass switch including | [7 empty] | التحويل (double conversion) ومزود بمفتاح | 0
| the supports, battery rack , system panel , | [7 empty] | تحويل ( static bypass switch) بما في ذلك التدعيم | 0
| wiring , cables accessories and all associated | [7 empty] | , حامل البطاريات , لوحة النظام , الاسلاك و الكابلات | 0
| work to suit the location and as shown in | [7 empty] | اللازمة و جميع الملحقات و جميع الأعمال المتعلقة بذلك | 0
| drawing | [7 empty] | لزوم الموقع حسب الموضح في المخططات رقم | 0
0
0
0
0
16.8.1 | Uninterruptable Power Supply 320 KVA, 400V, 30 | No. | [5 empty] | عدد | وحدة عدم انقطاع الإمداد بالقوى الكهربائية عند الطوارئ | 16.8.1
| min with external by pass cabinet, static | [7 empty] | سعة 320 كيلو فولت أمبير, جهد 400 فولت ولمدة 30 | 0
| switches,battary and battery rack ref,(UPS ) | [7 empty] | دقيقة وكابينة خارجية للصيانة ومفاتيح استاتيكية والبطاريات | 0
[9 empty] | وحامل البطاريات , مرجع(UPS ) | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| CABLES INSTALLATION (cable trays) | [7 empty] | تركيبات القوى الكهربائية (حوامل الكابلات) | 0
0
16.9 | Supply and install heavy duty hot | [7 empty] | توريد وتركيب حوامل الكابلات من الصلب المجلفن على | 16.9
| dip galvanized steel cable trays for power | [7 empty] | الساخن و ذلك لكابلات القوى بما في ذلك مواد و قطع | 0
| cables including fixing, covers ,earthing , | [7 empty] | التثبيت , الاغطية والتدعيم والتأريض والقطع الخاصة | 0
| supports and special fittings as required to | [7 empty] | وذلك حسب المطلوب لتناسب الموقع كما هو موضح في | 0
| suit the location and as shown in drawings | [8 empty] | 0
[9 empty] | بالمواصفات القسم16050 | 0
| specification section (16050) | [8 empty] | 0
0
| The actual length of cable trays will be measured in | [7 empty] | الطول الفعلي لحوامل الكابلات يقاس بالموقع (حيث ان | 0
| site (where the following lengths are approximate | [7 empty] | الطول الاتي تقريبي / استرشادي) | 0
| /for guidance ) | [8 empty] | 0
0
16.9.1 | 100 mm width | M | [5 empty] | م.ط | عرض 100 مم | 16.9.1
0
16.9.2 | 200 mm width | M | [5 empty] | م.ط | عرض 200 مم | 16.9.2
0
16.9.3 | 200 mm width, covered | M | [5 empty] | م.ط | عرض 200 مم بالغطاء | 16.9.3
0
16.9.4 | 300 mm width | M | [5 empty] | م.ط | عرض 300 مم | 16.9.4
0
16.9.5 | 300 mm width, covered | M | [5 empty] | م.ط | عرض 300 مم بالغطاء | 16.9.5
0
16.9.6 | 400 mm width, covered | M | [5 empty] | م.ط | عرض 400 مم بالغطاء | 16.9.6
0
16.9.7 | 600 mm width | M | [5 empty] | م.ط | عرض 600 مم | 16.9.7
0
0
0
| CABLES INSTALLATION (cable trays) | [7 empty] | تركيبات القوى الكهربائية (حوامل الكابلات) | 0
0
16.9.8 | 600 mm width, covered | M | [5 empty] | م.ط | عرض 600 مم بالغطاء | 16.9.8
0
16.9.9 | 800 mm width | M | [5 empty] | م.ط | عرض 800 مم | 16.9.9
0
16.9.10 | 1000 mm width | M | [5 empty] | م.ط | عرض 1000 مم | 16.9.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.10 | PANEL BOARD INSTALLATION | [7 empty] | تركيبات لوحات التوزيع | 16.10
0
| Supply, install, test and commissioning panel | [7 empty] | توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحات التوزيع شاملة | 0
| boards including all accessories, fixing, | [7 empty] | جميع الملحقات وأدوات التثبيت ومواسير التوصيل | 0
| conduits, grounding as per drawing | [7 empty] | والتأريض حسب الموضح بالمخططات | 0
0
| schedules and as described in specification | [7 empty] | الجداول الخاصة باللوحات و المشار إليها و المذكور | 0
| section 16441 | [7 empty] | بالمواصفات القسم 16441 | 0
0
16.10.1 | Ref. MDP1 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع , MDP1 | 16.10.1
0
16.10.2 | Ref. EMDP | No. | [5 empty] | عدد | مرجع, EMDP | 16.10.2
0
16.10.3 | Ref. UDP | No. | [5 empty] | عدد | مرجع, UDP | 16.10.3
0
16.10.4 | Ref. UPPG11 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع, UPPG11 | 16.10.4
0
16.10.5 | Ref. UPPG12A | No. | [5 empty] | عدد | مرجع, UPPG12A | 16.10.5
0
16.10.6 | Ref. UPPG12B | No. | [5 empty] | عدد | مرجع, UPPG12B | 16.10.6
0
16.10.7 | Ref. UPPG13 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع, UPPG13 | 16.10.7
0
16.10.8 | Ref. UPPG14 | No. | [5 empty] | عدد | مرجع, UPPG14 | 16.10.8
0
16.10.9 | Ref. UPP-S | No. | [5 empty] | عدد | مرجع UPP-S | 16.10.9
0
0
| To Bill Summary | [7 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات | 0

## Bill summary
Item | Description |  |  | الإجمالي رقمًا (ر.س) |  | الـــوصــــف |  | البند
Total in figures (SR)
| BILL SUMMARY | [5 empty] | ملخص الجدول
| DIVISION 2 | SITE CONSTRUCTION |  |  |  | أعمال الموقع | القسم الثاني
| DIVISION 3 | CONCRETE |  |  |  | أعمال الخرسانة | القسم الثالث
| DIVISION 4 | MASONRY |  |  |  | أعمال البناء | القسم الرابع
| DIVISION 5 | METALS |  |  |  | الأعمال المعدنية | القسم الخامس
| DIVISION 6 | WOOD AND PLASTIC |  |  |  | أعمال الخشب والبلاستيك | القسم السادس
| DIVISION 7 | THERMAL AND MOISTURE PROTECTION |  |  |  | الوقاية من الرطوبة والحرارة | القسم السابع
| DIVISION 8 | DOORS WINDOWS |  |  |  | الأبواب والنوافذ | القسم الثامن
| DIVISION 9 | FINISHES |  |  |  | التشطيب | القسم التاسع
| DIVISION 10 | SPECIALTIES |  |  |  | الأعمال الخاصة | القسم العاشر
| DIVISION 11 | EQUIPMENT |  |  |  | المعدات | القسم الحادي عشر
| DIVISION 12 | FURNISHINGS |  |  |  | الأثاث | القسم الثانى عشر
| DIVISION 14 | CONVEYING SYSTEMS |  |  |  | أنظمة النقل | القسم الرابع عشر
| DIVISION 15A | MECHANICAL - PG |  |  |  | الأعمال الميكانيكية - الصحى | القسم الخامس عشر (أ)
| DIVISION 15B | MECHANICAL - HVAC |  |  |  | الأعمال الميكانيكية - التكييف | القسم الخامس عشر (ب)
| DIVISION 16 | ELECTRICAL |  |  |  | الأعمال الكهربائية | القسم السادس عشر
| To Tender Summary |  | SR | 0 | 0 | إلى ملخص العطاء