LOGO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	DATE De prélèvement : 12/02/2018

DATE D’ANALYSE : 12/02/2018

FICHE D’ANALYSES

| Groupes | Paramètres | Unité | Eaux brute | Eaux pré-Traité | Eaux Traitée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres Physico-chimiques | PH | Unité PH |  |  |  |
|  | Température | °C |  |  |  |
|  | connectivite | µS/cm |  |  |  |
|  | Turbidité | NTU |  |  |  |
|  | Salinité | %0 |  |  |  |
|  | Résidus sec à 105 °C | Mg/L |  |  |  |
|  | TDS | Mg/L |  |  |  |
| Paramètres de Pollution | Nitrate NO3- | Mg/L |  |  |  |
|  | Nitrite NO2- | Mg/L |  |  |  |
|  | Ammonium NH4+ | Mg/L |  |  |  |
| Paramètres De Minéralisation globale | Calcium Ca++ | Mg/L |  |  |  |
|  | Magnésium Mg++ | Mg/L |  |  |  |
|  | Chlorures Cl- | Mg/L |  |  |  |
|  | Sulfate SO4- | Mg/L |  |  |  |
|  | Bicarbonate HCO3- | Mg/L |  |  |  |
|  | Carbonate CO3-- | Mg/L |  |  |  |
|  | Dureté Totale TH | Mg/L CaCO3 |  |  |  |
|  | Titre alcalin | Mg/L CaCO3 |  |  |  |
|  | Titre alcalin complet | Mg/L CaCO3 |  |  |  |