## Div.03
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
03 | DIVISION 3 - CONCRETE | [5 empty] | القسم الثالث - الخرسانة | 03
| CONCRETE | [5 empty] | الخرسانة | 0
0
3.5 | Insitu reinforced concrete, 50 Mpa type I | [5 empty] | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 50 ميجا باسكال | 3.5
| cement including formwork and steel | [5 empty] | وأسمنت نوع I بما في ذلك الشدات الخرسانية وحديد | 0
| reinforcements conforming to ASTM A615 | [5 empty] | التسليح حسب مقاييس ASTM A615 وA185 | 0
| and A185 specifications 031100, 032000, | [5 empty] | والمواصفات 031100, 032000, 033000 | 0
| 033000 | [6 empty] | 0
0
3.5.1 | Columns |  |  |  | M3 | 905 | الأعمدة | 3.5.1
0
3.5.2 | Columns encasement |  |  |  | M3 | 16 | تغطية للأعمدة (قميص) | 3.5.2
0
3.5.3 | Shear walls |  |  |  | M3 | 2045 | حوائط القص الخرسانية | 3.5.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| PRECAST ARCHITECTURAL CONCRETE | [5 empty] | الخرسانة المعمارية المسبقة الصب | 0
0
3.6 | Precast concrete splash block including | [5 empty] | بلوكات خرسانية من الخرسانة المسبقة الصب لحماية | 3.6
| fixing and all accessories for complete | [5 empty] | جدران المباني من المياه المصرفة من السطح شاملا | 0
| installation as per detail 10 on drawing | [5 empty] | التثبيت والملحقات اللازمة لإكمال أعمال التركيب حسب | 0
| G-A901 specifications 033000 | [5 empty] | التفصيلة 10 بالمخطط G-A901 والمواصفات 033000 | 0
0
3.6.1 | Allow for precast concrete splash block |  |  |  | No | 4 | وحدة صرف مياه امطار من الخرسانة سابقة الصب شاملة جميع | 3.6.1
| including all associated works as shown on | [5 empty] | الأعمال ذات العلاقة حسب الموضح بالمخطط B01-P116 | 0
| drawing B01-P116 | [6 empty] | 0
0
| WATER TANK PRECAST CONCRETE COVER | [5 empty] | غطاء من الخرسانة سابقة الصب لفتحات الخزانات | 0
| FOR OPENINGS | [6 empty] | 0
[7 empty] | توريد وتركيب غطاء من الخرسانة سابقة الصب (ديكوري- | 0
3.7 | Supply and install precast concrete cover | [5 empty] | الركام الظاهر) للخزانات شاملا التثبيتات والتشطيبات | 3.7
| (Decorative- exposed aggregate) including | [5 empty] | والخردوات وكافة ما يلزم حسب الموضح بالتفصيلة 7 | 0
| fixings, finishings, accessories and the like as | [5 empty] | بالمخطط XL-301 وبالمخططات | 0
| per detail 7 on drawing XL-301 drawings | [5 empty] | B01-P501&B01-P502 وحسب المواصفات 033000 | 0
| B01-P501&B01-P502 and specifications 033000 | [6 empty] | 0
3.7.1 | Cover size 1000x600mm to suit fire tanks |  |  |  | No | 2 | غطاء مقاس 1000×600مم ليناسب خزانات الحريق | 3.7.1
0
3.7.2 | Cover size 1600x1600mm to suit pump room |  |  |  | No | 1 | غطاء مقاس 1600×1600مم ليناسب غرفة الطلمبات | 3.7.2
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة - 1
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة - 2
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.04
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
04 | DIVISION 4 - MASONRY | [5 empty] | القسم الرابع - أعمال البناء | 04
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
04.1 | Supply concrete hollow blocks in courses with | [5 empty] | توريد وحدات بلوك خرسانية مفرغة تبنى على شكل مداميك مع | 04.1
| cement mortar including vertical and horizontal | [5 empty] | مونة أسمنتية بما في ذلك التسليح الرأسى والافقى والتثبيتات | 0
| reinforcement, fixings, fillers, sealants, rigid | [5 empty] | ومواد الحشو والملء والعزل الحرارى ومعامل انتقال الصوت | 0
| insulation, STC, grout and RC lintels over | [5 empty] | والملاط والأعتاب الخرسانية المسلحة أعلى الفتحات حسب | 0
| openings as per drawings and specifications | [5 empty] | المخططات والمواصفات 042000 | 0
| 042000 | [6 empty] | 0
0
| (Item includes using solid concrete blocks | [5 empty] | (البند يشمل استخدام بلوكات مصمتة فى جميع المناطق | 0
| in all wet area) | [5 empty] | الرطبة) | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 100 mm thick wall |  |  |  | M² | 5065 | جدار بسمك 100 مم | 4.1.1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.1.2 | 100 mm thick wall and half hour fire rated |  |  |  | M² | 85 | جدار بسمك 100 مم ومقاوم للحريق لمدة نصف ساعة | 4.1.2
0
4.1.3 | 100 mm thick wall and one hour fire rated |  |  |  | M² | 55 | جدار بسمك 100 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعة | 4.1.3
0
4.1.4 | 100 mm thick wall and two hours fire rated |  |  |  | M² | 3400 | جدار بسمك 100 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعتين | 4.1.4
0
4.1.5 | 150 mm thick wall |  |  |  | M² | 2150 | جدار بسمك 150 مم | 4.1.5
0
4.1.6 | 150 mm thick wall and half hour fire rated |  |  |  | M² | 4420 | جدار بسمك 150 مم ومقاوم للحريق لمدة نصف ساعة | 4.1.6
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Concrete hollow blocks | [5 empty] | وحدات بلوك خرسانية | 0
0
4.1.7 | 150 mm thick wall and one hour fire rated |  |  |  | M² | 3500 | جدار بسمك 150 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعة | 4.1.7
0
4.1.8 | 150 mm thick wall and two hours fire rated |  |  |  | M² | 3480 | جدار بسمك 150 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعتين | 4.1.8
0
4.1.9 | 150 mm thick pre-insulated wall and two hour fire |  |  |  | M² | 50 | جدار بسمك 150 مم سابق العزل و مقاوم للحريق لمدة | 4.1.9
| rated |  | 0 |  |  |  | ساعتين | 0
0
4.1.10 | 200 mm thick wall including parapet |  |  |  | M² | 4840 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة | 4.1.10
0
4.1.11 | 200 mm thick wall including parapet and half hour |  |  |  | M² | 610 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.11
| fire rated | [5 empty] | نصف ساعة | 0
0
4.1.12 | 200 mm thick wall including parapet and one hour |  |  |  | M² | 110 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.12
| fire rated | [5 empty] | ساعة | 0
0
4.1.13 | 200 mm thick wall including parapet and two hour |  |  |  | M² | 715 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.13
| fire rated | [5 empty] | ساعتين | 0
0
4.1.14 | 200 mm thick wall pre-insulated and one hour fire |  |  |  | M² | 140 | جدار بسمك 200 مم سابق العزل ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.14
| rated | [5 empty] | ساعة | 0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة - 1
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة - 2
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.05
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
05 | DIVISION 5 - METALS | [5 empty] | القسم الخامس - الأعمال المعدنية | 05
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
| HANDRAILS | [5 empty] | الدرابزين | 0
0
5.1 | 38mm diameter painted galvanized steel pipe | [5 empty] | درابزين من الصلب المجلفن والمدهون بقطر 38مم مع عمود | 5.1
| rail and baluster including flanges, fixings, | [5 empty] | درابزين شاملاً القواعد والتثبيت والتشطيب والخردوات حسب | 0
| finishings and accessories as shown on detail 2 | [5 empty] | التفصيلة 2 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات قسم | 0
| on drawing G-A902 as per specification section | [5 empty] | 055000 | 0
| 055000 | [6 empty] | 0
0
5.1.1 | Guardrail to suit required locations |  |  |  | M | 355 | درابزين حماية ليناسب الاماكن المطلوبة | 5.1.1
0
| WALL BRACKET HANDRAILS | [5 empty] | الدرابزين الحائطي | 0
0
5.2 | 38mm diameter painted galvanized steel pipe | [5 empty] | درابزين من الصلب المجلفن والمدهون بقطر 38مم مثبت | 5.2
| rail and baluster wall bracket including flange | [5 empty] | الحائط شاملاً القواعد التثبيتات والتشطيبات والخردوات | 0
| fixings, finishings and accessories as per detail | [5 empty] | حسب التفصيلة 7 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات | 0
| 7 drawing G-A902 and as per specification | [5 empty] | قسم 055000 | 0
| section 055000 | [6 empty] | 0
0
5.2.1 | Wall brackets to suit stairs |  |  |  | M | 335 | درابزين مثبت بالحائط ليناسب السلالم | 5.2.1
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| HANDRAILS | [5 empty] | الدرابزين | 0
0
5.3 | 50mm dia., brushed stainless steel piperail | [5 empty] | درابزين من الصلب مقاوم للصدأ بقطر 50مم مع عمود | 5.3
| and 25mm dia., brushed stainless steel | [5 empty] | درابزين من الصلب المقاوم للصدأ بقطر 25مم شاملا | 0
| piperail baluster including flanges, fixings, | [5 empty] | القواعد والتثبيت والتشطيب والخردوات حسب التفصيلة | 0
| finishings and accessories as shown on detail | [5 empty] | 2 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات قسم 055000 | 0
| 2 on drawing G-A902 as per specification | [6 empty] | 0
| section 055000 | [6 empty] | 0
0
5.3.1 | Guardrail to suit required locations |  |  |  | M | 235 | درابزين حماية ليناسب الاماكن المطلوبة | 5.3.1
0
5.4 | 60mm dia., brushed stainless steel piperail | [5 empty] | درابزين من الصلب مقاوم للصدأ بقطر 60مم مع عمود | 5.4
| and 30mm dia., brushed stainless steel | [5 empty] | درابزين من الصلب المقاوم للصدأ بقطر 30مم شاملا | 0
| piperail baluster including flanges, fixings, | [5 empty] | القواعد والتثبيت والتشطيب والخردوات حسب التفصيلة | 0
| finishings and accessories as shown on detail | [5 empty] | 8 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات قسم 055000 | 0
| 8 on drawing G-A902 as per specification | [6 empty] | 0
| section 055000 | [6 empty] | 0
0
5.4.1 | Guardrail to suit required locations at terrace |  |  |  | M | 10 | درابزين حماية ليناسب الاماكن المطلوبة بالشرفة | 5.4.1
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Cast iron nosing | [5 empty] | حواف مانعة للانزلاق | 0
0
5.5 | Supply and install abrasive cast iron | [5 empty] | توريد وتركيب حواف مانعة للانزلاق بالدرج من الحديد | 5.5
| nosing including fixing and accessories | [5 empty] | الزهر (الخشن) شاملا التثبيت واللوازم الضرورية | 0
| as per detail 6 on drawing G-A902 and | [5 empty] | لنهو الأعمال نهوا تاما حسب التفصيلة 6 بالمخطط | 0
| as per specifications section 055000 | [5 empty] | G-A902 وحسب المواصفات قسم 055000 | 0
0
5.5.1 | step nosing, size 40x40mm to suit concrete |  |  |  | M | 46 | لزوم حواف للدرج الخرسانى مقاس 40×40مم ليناسب | 5.5.1
| stairs | [5 empty] | السلالم | 0
0
| DOCK NOSING | [5 empty] | حواف رصيف التحميل | 0
0
5.6 | Supply and install cast iron dock nosing | [5 empty] | توريد وتركيب حواف رصيف التحميل من الحديد الزهر | 5.6
| including fixing and accessories as per detail | [5 empty] | شاملا التثبيت واللوازم طبقا للموضح بالتفصيلة 10 | 0
| 10 drawings G-A902 and as per specification | [5 empty] | بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات الفنية القسم | 0
| section 055000 | [5 empty] | 055000 | 0
0
5.6.1 | dock nosing size 65x65mm |  |  |  | M | 17 | حواف رصيف التحميل مقاس 65×65مم | 5.6.1
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| GRATING | [5 empty] | جريلات | 0
0
5.7 | Supply and install Cast iron grating including | [5 empty] | توريد وتركيب جريلات من الحديد الزهر والبند يشمل التثبيتات | 5.7
| fixing, finishings, accessories and all | [5 empty] | ،التشطيبات، الملحقات، وكل الأعمال ذات العلاقة حسب | 0
| associated works as per drawings and | [5 empty] | الموضح بالمخططات والمواصفات 055000 | 0
| specifications 055000 | [6 empty] | 0
0
5.7.1 | Grating to suit WTP and pump rooms 300mm |  |  |  | M | 40 | جريلات لتناسب WTP وغرف المضحات بعرض 300مم | 5.7.1
| width | [6 empty] | 0
0
5.7.2 | Grating to suit swimming pool area parking floors |  |  |  | M | 125 | جريلات لتناسب ارضيات منطقة حمام السباحة واماكن | 5.7.2
| 300mm width as detail 5 shown on drawing | [5 empty] | انتظار السيارات بعرض 300مم حسب التفصيلة 5 | 0
| G-A903 | [5 empty] | بالمخطط G-A903 | 0
0
| ACCESS DOOR FOR TANKS | [5 empty] | باب دخول للخزانات | 0
0
5.8 | Galvanized steel access door size 800x800mm |  |  |  | No. | 6 | باب دخول من الصلب المجلفن مقاس 800×800مم شامل | 5.8
| including fixing and finishing as per detail 4 shown | [5 empty] | التثبيت والتشطيب حسب الموضح بالتفصيلة 4 بالمخطط | 0
| on drawing G-A903 | [5 empty] | G-A903 | 0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة -1
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة -2
| Sheet -3 | [5 empty] | صفحة -3
| Sheet -4 | [5 empty] | صفحة -4
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.07
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
0
07 | DIVISION 7 - THERMAL AND MOISTURE | [5 empty] | القسم السابع - العزل الحراري والحماية من الرطوبة | 07
| PROTECTION | [6 empty] | 0
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
7.1 | Waterproofing and moisture protection | [5 empty] | العزل المائي و الوقاية من الرطوبة حسب المواصفات | 7.1
| per specification 071113 | [5 empty] | القسم 071113 | 0
0
7.1.1 | Membrane water proofing to suit "wet room" areas |  |  |  | M² | 2040 | غشاء عزل من الماء في مناطق الغرف الرطبة شاملا لفه | 7.1.1
| including upturn to abutting walls or upstands | [5 empty] | لأعلى ومده عند الأركان | 0
0
7.2 | Water proofing membrane the item include | [5 empty] | أغشية العزل المائي والبند يشمل التثبيت وكل الأعمال ذات | 7.2
| fixing, and all associated works as per | [5 empty] | العلاقة طبقا للمخططات والمواصفات 071314 وتعليمات | 0
| drawings specifications 071314 and Engineer | [5 empty] | المهندس المشرف | 0
| instructions | [6 empty] | 0
0
7.2.1 | Membrane waterproofing, to suit foundations |  |  |  | M² | 6127 | غشاء عزل من الماء لزوم أساسات المبنى وأساسات | 7.2.1
| building, foundations & walls for tanks, R.walls | [5 empty] | وحوائط الخزانات والحوائط الساندة وحمام السباحة | 0
| and Swimming pool | [6 empty] | 0
0
7.2.2 | Protection board, to suit wall building, tanks, side |  |  |  | M² | 2180 | ألواح حماية لزوم حوائط المبنى والخزانات وجوانب | 7.2.2
| foundation vertical parts and Swimming pool wall | [5 empty] | الأساسات الأجزاء الرأسية وحوائط حمام السباحة | 0
0
0
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.08
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
0
08 | DIVISION 8 - OPENINGS | [5 empty] | القسم الثامن - أعمال الفتحات | 08
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
| All doors including supply, fixings, finishing, | [5 empty] | جميع الأبواب تشتمل على التوريد والتثبيت والتشطيب والحليات | 0
| decorations, door hardware sets, saddles type, | [5 empty] | ومجموعة الخردوات والعتبات والاطارات وكافة ما يلزم حسب | 0
| frames and all necessary as per drawings and | [5 empty] | المخططات والمواصفات | 0
| specifications | [6 empty] | 0
| RELATED ITEMS INCLUDED ELSEWHERE |  |  |  | Note |  | البنود ذات العلاقة مشتملة فى أماكن أخرى | 0
| Interior design work | [5 empty] | أعمال التصميم الداخلى
| Items pertaining to interior design work are | [5 empty] | البنود الخاصة بأعمال التصميم الداخلى مقاسة فى مكان آخر
measured elsewhere
8.1 | METAL DOOR | [5 empty] | أبواب معدنیة | 8.1
0
8.1.1 | Supply and install 44mm thick painted hollow | [5 empty] | توريد وتركيب أبواب معدنية مدهونة معزولة ذات قلب أجوف | 8.1.1
| metal insulated door with door grill (where | [5 empty] | بسمك 44مم مزودة بفتحات للتهوية (حيثما طلب ذلك) شاملا | 0
| required) including fixation, hardware, | [5 empty] | جميع التثبيتات والخردوات والتشطيبات طبقا للمخطط | 0
| finishing as per drawing G-A801 and according | [5 empty] | G-A801 والمواصفات 081113 | 0
| to specifications 081113 | [6 empty] | 0
0
8.1.1.1 | Type A1, frame type 1, single leaf door, size |  |  |  | No | 8 | نوع A1، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.1
| 900×2150mm | [5 empty] | 900×2150مم | 0
0
8.1.1.2 | Type A1, frame type 1, single leaf door, size |  |  |  | No | 1 | نوع A1، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.2
| 900×2150mm, 20 min. fire rated | [5 empty] | 900×2150مم ، مقاوم للحريق لمدة 20 دقيقة | 0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
8.1 | METAL DOOR | [5 empty] | أبواب معدنیة | 8.1
0
8.1.1.3 | Type A1, frame type 1, single leaf door, size |  |  |  | No | 30 | نوع A1، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.3
| 900×2150mm, 60 min. fire rated | [5 empty] | 900×2150مم ، مقاوم للحريق لمدة 60 دقيقة | 0
0
8.1.1.4 | Type A2, frame type 1 , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 14 | نوع A2، نوع الاطار 1، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.1.4
| 850×2150mm, 20 min. fire rated | [5 empty] | 850×2150مم ، مقاوم للحريق لمدة 20 دقيقة | 0
8.1.1.5 | Type A3, frame type 1 , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 5 | نوع A3، نوع الاطار 1، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.1.5
| 750×2150mm, 20 min. fire rated | [5 empty] | 750×2150مم ، مقاوم للحريق لمدة 20 دقيقة | 0
0
8.1.1.6 | Type A4, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 1 | نوع A4، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.6
| 1000×2150mm | [5 empty] | 1000×2150مم | 0
0
8.1.1.7 | Type A4, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 3 | نوع A4، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.7
| 1000×2150mm,20 min. fire rated | [5 empty] | 1000×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
0
8.1.1.8 | Type A4, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 5 | نوع A4، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.8
| 1000×2150mm,60 min. fire rated | [5 empty] | 1000×2150مم ، مقاوم للحريق 60 دقيقة | 0
0
8.1.1.9 | Type A5, frame type 1 , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 1 | نوع A5، نوع الاطار 1، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.1.9
| 1050×2150mm, 90 min. fire rated | [5 empty] | 1050×2150مم ، مقاوم للحريق 90 دقيقة | 0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
8.1 | METAL DOOR | [5 empty] | أبواب معدنیة | 8.1
0
8.1.1.10 | Type A7, frame type 1 , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 4 | نوع A7، نوع الاطار 1، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.1.10
| 950×2150mm | [5 empty] | 950×2150مم | 0
0
8.1.1.11 | Type A7, frame type 1 , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 1 | نوع A7، نوع الاطار 1، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.1.11
| 950×2150mm, 20 min. fire rated | [5 empty] | 950×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
8.1.1.12 | Type A8, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 1 | نوع A8، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.12
| 700×2150mm, 20 min. fire rated | [5 empty] | 700×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
0
8.1.1.13 | Type A9, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 4 | نوع A9، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.13
| 1100×2150mm, 20 min. fire rated | [5 empty] | 1100×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
0
8.1.1.14 | Type A9, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 1 | نوع A9، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.14
| 1100×2150mm, 60 min. fire rated | [5 empty] | 1100×2150مم ، مقاوم للحريق 60 دقيقة | 0
0
8.1.1.15 | Type A10, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 2 | نوع A10، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.1.15
| 600×2150mm, 60 min. fire rated | [5 empty] | 600×2150مم ، مقاوم للحريق 60 دقيقة | 0
0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
8.1 | METAL DOOR | [5 empty] | أبواب معدنیة | 8.1
0
8.1.2 | Supply and install 44mm thick hollow metal | [5 empty] | توريد وتركيب أبواب معدنية مدهونة معزولة ذات قلب أجوف | 8.1.2
| insulated door with door veneer finish and with | [5 empty] | بسمك 44مم مع تشطيب بقشرة من الخشب مزودة بفتحات | 0
| door grill (where required) including fixation, | [5 empty] | للتهوية (حيثما طلب ذلك) شاملا جميع التثبيتات والخردوات | 0
| hardware, finishing as per drawing G-A801 and | [5 empty] | والتشطيبات طبقا للمخطط G-A801 والمواصفات 081113 | 0
| according to specifications 081113 | [6 empty] | 0
0
8.1.2.1 | Type C1, frame type 1a , single leaf door, size |  |  |  | No | 1 | نوع C1، نوع الاطار 1a، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.2.1
| 900×2150mm | [5 empty] | 900×2150مم | 0
0
8.1.2.2 | Type C1, frame type 1a , single leaf door, size |  |  |  | No | 20 | نوع C1، نوع الاطار 1a، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.2.2
| 900×2150mm, 20 min.fire rated | [5 empty] | 900×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
0
8.1.2.3 | Type C2, frame type 1a , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 2 | نوع C2، نوع الاطار 1a، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.2.3
| 850×2150mm, 20 min.fire rated | [5 empty] | 850×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
0
8.1.2.4 | Type C3, frame type 1a , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 1 | نوع C3، نوع الاطار 1a، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.2.4
| 750×2150mm | [5 empty] | 750×2150مم | 0
0
8.1.2.5 | Type C4, frame type 1a , single leaf door, size |  |  |  | No | 15 | نوع C4، نوع الاطار 1a، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.2.5
| 1100×2150mm, 20 min.fire rated | [5 empty] | 1100×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
0
8.1.2.6 | Type C4, frame type 1a , single leaf door, size |  |  |  | No | 6 | نوع C4، نوع الاطار 1a، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.2.6
| 1100×2150mm, 60 min.fire rated | [5 empty] | 1100×2150مم ، مقاوم للحريق 60 دقيقة | 0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
8.1 | METAL DOOR | [5 empty] | أبواب معدنیة | 8.1
0
8.1.3 | Supply and install 44mm thick painted hollow | [5 empty] | توريد وتركيب أبواب معدنية مدهونة معزولة ذات قلب أجوف | 8.1.3
| metal insulated door with6 mm thickness wired | [5 empty] | بسمك 44مم مزودة بشراعات من الزجاج المسلح بسمك 6 مم | 0
| glass fixed vision panel with size 150x 420 mm | [5 empty] | مقاس 150 × 420 مم شاملا جميع التثبيتات والخردوات | 0
| including fixation, hardware, finishing as per | [5 empty] | والتشطيبات طبقا للمخطط G-A801 والمواصفات 081113 | 0
| drawing G-A801 and according to specifications | [6 empty] | 0
| 081113 | [6 empty] | 0
0
8.1.3.1 | Type E1, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 13 | نوع E1، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.3.1
| 900×2150mm | [5 empty] | 900×2150مم | 0
0
8.1.3.2 | Type E1, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 1 | نوع E1، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.3.2
| 900×2150mm, 20 min.fire rated | [5 empty] | 900×2150مم ، مقاوم للحريق 20 دقيقة | 0
0
8.1.3.3 | Type E1, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 10 | نوع E1، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.3.3
| 900×2150mm, 60 min.fire rated | [5 empty] | 900×2150مم ، مقاوم للحريق 60 دقيقة | 0
0
8.1.3.4 | Type E1, frame type 1 , single leaf door, size |  |  |  | No | 20 | نوع E1، نوع الاطار 1، عدد واحد ضلفة مقاس | 8.1.3.4
| 900×2150mm, 60 min.fire rated | [5 empty] | 900×2150مم ، مقاوم للحريق 60 دقيقة | 0
0
8.1.3.5 | Type E2, frame type 1 , double leaf door, leaf size |  |  |  | No | 2 | نوع E2، نوع الاطار 1، عدد اثنين ضلفة ، مقاس الضلفة | 8.1.3.5
| 850×2150mm | [5 empty] | 850×2150مم | 0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| ALUMINUM LOUVERS | [5 empty] | فتحات من شرائح الألومنيوم | 0
0
8.8.1.9 | Ref. L09, area 11.6 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 3 | مرجع L09، بمساحة 11.6 م2 (تقريباً) | 8.8.1.9
0
8.8.1.10 | Ref. L10, area 6.7 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 1 | مرجع L10، بمساحة 6.7 م2 (تقريباً) | 8.8.1.10
0
8.8.1.11 | Ref. L11, area 12 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 2 | مرجع L11، بمساحة 12 م2 (تقريباً) | 8.8.1.11
0
8.8.1.12 | Ref. L12, area 40 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 3 | مرجع L12، بمساحة 40 م2 (تقريباً) | 8.8.1.12
0
8.8.1.13 | Ref. L13, area 6.6 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 1 | مرجع L13، بمساحة 6.6 م2 (تقريباً) | 8.8.1.13
0
8.8.1.14 | Ref. L14, area 5.8 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 1 | مرجع L14، بمساحة 5.8 م2 (تقريباً) | 8.8.1.14
0
8.8.1.15 | Ref. L15, area 17.7 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 1 | مرجع L15، بمساحة 17.7 م2 (تقريباً) | 8.8.1.15
0
8.8.1.16 | Ref. L16, area 27 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 2 | مرجع L16، بمساحة 27 م2 (تقريباً) | 8.8.1.16
0
8.8.1.17 | Ref. L17, area 43 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 2 | مرجع L17، بمساحة 43 م2 (تقريباً) | 8.8.1.17
0
8.8.1.18 | Ref. L18, area 19.4 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 6 | مرجع L18، بمساحة 19.4 م2 (تقريباً) | 8.8.1.18
0
8.8.1.19 | Ref. L19, area 57 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 1 | مرجع L19، بمساحة 57 م2 (تقريباً) | 8.8.1.19
0
8.8.1.20 | Ref. L20, area 19.3 m2 (approximalty) |  |  |  | No | 1 | مرجع L20، بمساحة 19.3 م2 (تقريباً) | 8.8.1.20
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| ALUMINUM LOUVERS | [5 empty] | شرائح من الألومنيوم | 0
0
8.8.2 | Supply and install Powder coated aluminum | [5 empty] | توريد وتركيب شرائح الألومنيوم مطلية بطلاء الفرن ثابتة | 8.8.2
| louver including fixing, finishing, accessories | [5 empty] | شاملا التثبيت والتشطيب و الملحقات وكل الأعمال ذات | 0
| and all associated works as per detail 10 on | [5 empty] | العلاقة حسب التفصيلة 10 بالمخطط G-A802 | 0
| drawing G-A802 and specifications section | [5 empty] | والمواصفات قسم 089000 | 0
| 089000 | [6 empty] | 0
0
8.8.2.1 | Aluminum louvers to suit roof |  |  |  | M² | 165 | شرائح من الألومنيوم لتناسب السطح | 8.8.2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet 1 | [5 empty] | صفحة 1
| Sheet 2 | [5 empty] | صفحة 2
| Sheet 3 | [5 empty] | صفحة 3
| Sheet 4 | [5 empty] | صفحة 4
| Sheet 5 | [5 empty] | صفحة 5
| Sheet 6 | [5 empty] | صفحة 6
| Sheet 7 | [5 empty] | صفحة 7
| Sheet 8 | [5 empty] | صفحة 8
| Sheet 9 | [5 empty] | صفحة 9
| Sheet 10 | [5 empty] | صفحة 10
| Sheet 11 | [5 empty] | صفحة 11
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet 12 | [5 empty] | صفحة 12
| Sheet 13 | [5 empty] | صفحة 13
| Sheet 14 | [5 empty] | صفحة 14
| Sheet 15 | [5 empty] | صفحة 15
| Sheet 16 | [5 empty] | صفحة 16
| Sheet 17 | [5 empty] | صفحة 17
| Sheet 18 | [5 empty] | صفحة 18
| Sheet 19 | [5 empty] | صفحة 19
| Sheet 20 | [5 empty] | صفحة 20
| Sheet 21 | [5 empty] | صفحة 21
| Sheet 22 | [5 empty] | صفحة 22
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet 23 | [5 empty] | صفحة 23
| Sheet 24 | [5 empty] | صفحة 24
| Sheet 25 | [5 empty] | صفحة 25
| Sheet 26 | [5 empty] | صفحة 26
| Sheet 27 | [5 empty] | صفحة 27
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet 28 | [5 empty] | صفحة 28
| Sheet 29 | [5 empty] | صفحة 29
| Sheet 30 | [5 empty] | صفحة 30
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.09
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
09 | DIVISION 9 - FINISHES | [5 empty] | القسم التاسع - أعمال التشطيبات | 09
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
| RELATED ITEMS INCLUDED ELSEWHERE |  |  |  | Note |  | البنود ذات العلاقة مشتملة فى أماكن أخرى | 0
| Interior design work | [5 empty] | أعمال التصميم الداخلى
| Items pertaining to interior design work are | [5 empty] | البنود الخاصة بأعمال التصميم الداخلى مقاسة فى مكان آخر
measured elsewhere
9.1 | INTERNAL FINISHES | [5 empty] | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.1 | Supply and fix Flooring including respective | [5 empty] | توريد وتثبيت الأرضيات شاملة أنواع مواد التشطيب، | 9.1.1
| types of finish , materials, concrete screed | [5 empty] | ذات العلاقة وطبقة تحت أرضية من الخرسانة بالسمك | 0
| sub-floor of required thickness, (if any) | [5 empty] | المطلوب اذا لزم الامر والملحقات اللازمة لإكمال أعمال | 0
| accessories for complete installations as per | [5 empty] | التركيب حسب الموضح بمخططات التصميم الداخلى | 0
| drawings and as per specifications 093000, | [5 empty] | والمواصفات 093000 ,096341 ،096519 | 0
| 096341, 096519, 096724, 096813, 096816 | [5 empty] | ,096724, 096813, 096816 | 0
0
9.1.1.1 | Ref. PT1, Full body porcelain tiles, Size |  |  |  | M² | 246 | مرجع PT1, بلاطات بورسلين بكامل السمك ، مقاس | 9.1.1.1
| 600x600x9mm | [5 empty] | 600×600× 9 مم | 0
0
9.1.1.2 | Ref. PT2, Anti slip porcelain tiles, Size |  |  |  | M² | 34 | مرجع PT2, بلاطات بورسلين مقاوم للانزلاق ، | 9.1.1.2
| 300x300x9mm | [5 empty] | مقاس 300×300 × 9 مم | 0
0
9.1.1.3 | Ref. PV1, Paver tile on concrete screed |  |  |  | M² | 90 | مرجع PV1, بلاطات رصف على فرشة خرسانية | 9.1.1.3
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
9.1 | INTERNAL FINISHES | [5 empty] | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.1.4 | Ref. SC1, Sealed epoxy coat on concrete screed |  |  |  | M² | 1237 | مرجع SC1, طبقة إيبوكسية sealed على فرشة خرسانية | 9.1.1.4
0
9.1.1.5 | Ref. SC2, Slip resistant light broom finish sealed |  |  |  | M² | 7097 | مرجع SC2, خرسانة sealed تشطيب مخشن مقاوم للانزلاق | 9.1.1.5
| concrete | [6 empty] | 0
0
9.1.1.6 | Ref. SC3, Concrete hardened and sealed rated for |  |  |  | M² | 150 | مرجع SC3, مقسي لسطح الخرسانة مع sealed rated | 9.1.1.6
| heavy wheeled traffic | [5 empty] | لمركبات النقل الثقيل | 0
0
9.1.1.6 | Ref. VCT1, Vinyl composition tiles on concrete |  |  |  | M² | 1200 | مرجع VCT1، بلاطات من الفينيل المركب على فرشة خرسانية | 9.1.1.6
| screed | [6 empty] | 0
0
9.1.1.7 | Ref. VT1, Vinyl tiles on raised floor |  |  |  | M² | 60 | مرجع VT1، بلاطات من الفينيل على أرضيات مرتغعة | 9.1.1.7
| Raised floor measured elsewhere | [5 empty] | الأرضيات المرتفعة مقاسة في مكان آخر | 0
9.1.1.8 | Ref. SF1, Slip resistant self leveling polyurethane |  |  |  | M² | 235 | مرجع SF1، بولي يوريثان ذاتي التسوية على فرشة خرسانية | 9.1.1.8
| finish on concrete | [6 empty] | 0
0
9.1.1.9 | Ref. CPT1, Nylon tufted cut pile carpet, Size |  |  |  | M² | 376 | مرجع CPT1، سجاد من النايلون tufted cut pile ، مقاس | 9.1.1.9
| 500x500x8mm | [5 empty] | 500×500× 8 مم | 0
0
9.1.1.10 | Ref. CPT2, Nylon tufted cut pile carpet, Size |  |  |  | M² | 22 | مرجع CPT2، سجاد من النايلون tufted cut pile ، مقاس | 9.1.1.10
| 500x500x8mm with antimicrobial protection | [5 empty] | 500×500× 8 مم مع حماية ضد الميكروبات | 0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
9.2 | EXTERNAL FINISHES | [5 empty] | أعمال التشطيبات الخارجية | 9.2
0
9.2.1 | Supply and execute cement plaster for | [5 empty] | توريد وتنفيذ اللياسة الأسمنتية للجدران تشتمل على أفاريز | 9.2.1
| internal walls including metal angle beads | [5 empty] | الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية | 0
| and lathing at junctions of differing | [5 empty] | للتشطيبات المختلفة وكل الأعمال ذات العلاقة حسب | 0
| backgrounds and all required as per drawing | [5 empty] | المخططات والمواصفات قسم 092414 | 0
| and specification section 092414 | [6 empty] | 0
0
9.2.1.1 | Cement plaster to suit external wall and parapet |  |  |  | M² | 370 | لياسة أسمنتية لزوم الجدران الخارجية والدروة من الداخل | 9.2.1.1
| walls from inside | [6 empty] | 0
0
9.2.2 | Supply and execute paints for internal walls | [5 empty] | توريد وتنفيذ دهانات للجدران الداخلية ويشمل تجهيز الأسطح | 9.2.2
| including surface preparation submit samples | [5 empty] | وتقديم العينات والألوان المطلوبة وكل الأعمال ذات العلاقة | 0
| of paints and all required as per drawings | [5 empty] | حسب المخططات وحسب المواصفات قسم 099100 | 0
| and as per specifications section 099100 | [6 empty] | 0
0
9.2.1.1 | Paint finish to suit external wall and parapet walls |  |  |  | M² | 370 | دهان على لياسة أسمنتية لزوم الجدران الخارجية والدروة من | 9.2.1.1
| from inside | [5 empty] | الداخل | 0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل
| EXTERNAL FINISHES | [5 empty] | أعمال التشطيبات الخارجية
9.2.3 | Supply and install wall cladding with riyadh | [5 empty] | توريد وتركيب تكسية الحوائط من حجر الرياض يشمل التثبيت | 9.2.3
| stone includes mechanical fixing, rigid | [5 empty] | الميكانيكى والعزل الحرارى والمواد اللاصقة والاكسسوارات | 0
| insulation, setting materials, accessories, and | [5 empty] | اللازمة وكل الأعمال ذات العلاقة حسب التفاصيل بالمخطط | 0
| all required as per details on drawing G-A904 | [5 empty] | G-A904 وحسب المواصفات قسم 096341 | 0
| and as per specifications section 096341 | [6 empty] | 0
0
9.2.3.1 | Riyadh stone cladding including coping to suit |  |  |  | M² | 5600 | تكسية من حجر الرياض شاملة الطبانة لزوم الواجهات | 9.2.3.1
| external façade | [6 empty] | 0
0
9.2.4 | Supply and painting epoxy coat with broom | [5 empty] | التوريد والقيام بأعمال دهان إيبوكسى (Broom finish) مع | 9.2.4
| finish with hardner to suit fair faced treads, | [5 empty] | مقسى السطح ليناسب قوائم ونوائم وبسطات الدرج من | 0
| risers and stair landings as per detail 6 on | [5 empty] | الخرسانة ذات السطح الأملس حسب التفصيلة 6 بالمخطط | 0
| drawing G-A902 and specifications 096724 | [5 empty] | G-A902 والمواصفات 096724 | 0
0
9.2.4.1 | To suit treads and risers |  |  |  | M | 12 | ليناسب النوائم والقوائم | 9.2.4.1
0
9.2.4.2 | To suit landings |  |  |  | M | 25 | ليناسب البسطات | 9.2.4.2
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل
| Collection | [5 empty] | المجموع | 0
0
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة - 1 | 0
0
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة - 2 | 0
0
| Sheet -3 | [5 empty] | صفحة - 3 | 0
0
| Sheet -4 | [5 empty] | صفحة - 4 | 0
0
| Sheet -5 | [5 empty] | صفحة - 5 | 0
0
| Sheet -6 | [5 empty] | صفحة - 6 | 0
0
| Sheet -7 | [5 empty] | صفحة - 7 | 0
0
| Sheet -8 | [5 empty] | صفحة - 8 | 0
0
| Sheet -9 | [5 empty] | صفحة - 9 | 0
0
| Sheet -10 | [5 empty] | صفحة - 10 | 0
0
| Sheet -11 | [5 empty] | صفحة - 11 | 0
0
| Sheet -12 | [5 empty] | صفحة - 12 | 0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع | 0
0
| Sheet -13 | [5 empty] | صفحة - 13 | 0
0
| Sheet -14 | [5 empty] | صفحة - 14 | 0
0
| Sheet -15 | [5 empty] | صفحة - 15 | 0
0
| Sheet -16 | [5 empty] | صفحة - 16 | 0
0
0
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع | 0
0
| Sheet -17 | [5 empty] | صفحة - 17 | 0
0
| Sheet -18 | [5 empty] | صفحة - 18 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات | 0
0
0

## Div.10
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
10 | DIVISION 10 -SPECIALTIES | [5 empty] | القسم العاشر - الأعمال الخاصة | 10
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
| RELATED ITEMS INCLUDED ELSEWHERE |  |  |  | Note |  | البنود ذات العلاقة مشتملة فى أماكن أخرى | 0
| Interior design work | [5 empty] | أعمال التصميم الداخلى
| Items pertaining to interior design work are | [5 empty] | البنود الخاصة بأعمال التصميم الداخلى مقاسة فى مكان آخر
measured elsewhere
| TOILET AND BATH ACCESSORIES | [5 empty] | لوازم الحمامات ودورات المياه | 0
0
10.1 | Supply and installation of following toilet and | [5 empty] | توريد وتركيب لوازم الحمامات ودورات المياه التالية حسب | 10.1
| bath accessories as per schedule including | [5 empty] | جدول الاختيار شاملا ذلك مواد التثبيت والتزيين حسب | 0
| fixings and trims as shown on drawings and | [5 empty] | الموضح بالمخططات والمواصفات القسم 102800 لملائمة | 0
| specification section 102800 to suit locations as | [5 empty] | المواقع حسب المطلوب | 0
| required | [6 empty] | 0
0
10.1.1 | Ref. FM1, Clear glass counter wide mirror on 20 mm |  |  |  | M | 13 | مرجع FM1 ، مرآه شفافة بعرض الطاولة بخلفية من | 10.1.1
| thick plywood backing, 900 mm high | [5 empty] | خشب رقائقي بسمك 20 مم وبارتفاع 900 مم | 0
0
10.1.2 | Ref. FM2, Clear glass mirror with |  |  |  | No | 1 | مرجع FM2 ، مرآة شفافة مقاس 400×600مم | 10.1.2
| stainless steel frame, size 400 x 600mm | [5 empty] | على اطار من الصلب الغير قابل للصدأ | 0
0
10.1.3 | Ref. RH, Single robe hook |  |  |  | No | 32 | مرجع RH ، خطاف مفرد لتعليق الملابس | 10.1.3
0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
| WALL AND COLUMNS CORNER GUARD | [5 empty] | حواجز حماية الاركان للحوائط والاعمدة | 0
0
10.3 | Supply and install rubber walls and columns | [5 empty] | توريد وتركيب حواجز حماية الاركان للحوائط والاعمدة من | 10.3
| corner guards including aluminium retainer | [5 empty] | المطاط شاملة فواصل من الألومنيوم حسب التفصيلة 13 | 0
| as per detail 13 on drawing G-A903 and as per | [5 empty] | بالمخطط G-A903 وحسب المواصفات 102614 | 0
| specification 102614 | [6 empty] | 0
0
10.3.1 | Rubber guard 600 mm high |  |  |  | No | 135 | حاجز حماية من المطاط بإرتفاع 600 مم | 10.3.1
| to suit required locations | [5 empty] | ليناسب الأماكن المطلوبه | 0
0
| METAL LOCKERS | [5 empty] | خزائن معدنية | 0
0
10.4 | Metal lockers with partially louvered lockers | [5 empty] | خزائن معدنية مع شرائح تهوية جزئية للواجهة وجوانب | 10.4
| doors and frames for elevations and solid metal | [5 empty] | وخلفية مصمتة شاملة الإطارات والتثبيت والتشطيب وكل | 0
| side and back including metal framing, fixing, | [5 empty] | الأعمال المتعلقة حسب التفصيلة 7 بالمخطط G-A501 | 0
| finishing and all required work as per detail 7 | [5 empty] | وحسب المواصفات 105113 | 0
| In drawing G-A501 and as per | [6 empty] | 0
| specification 105113 | [6 empty] | 0
0
10.4.1 | Metal lockers , to suit required locations |  |  |  | M | 16 | خزائن معدنية لتناسب الاماكن المطلوبة بالارتفاع المبين | 10.4.1
| with required height in detail | [5 empty] | بالتفصيلة | 0
0
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة -1
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة -2
| Sheet -3 | [5 empty] | صفحة -3
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.11
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
11 | DIVISION 11 -EQUIPMENT |  | 0 |  |  |  | القسم الحادي عشر - المعدات | 11
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
| RELATED ITEMS INCLUDED ELSEWHERE |  |  |  | Note |  | البنود ذات العلاقة مشتملة فى أماكن أخرى | 0
| Interior design work | [5 empty] | أعمال التصميم الداخلى
| Items pertaining to interior design work are | [5 empty] | البنود الخاصة بأعمال التصميم الداخلى مقاسة فى مكان آخر
measured elsewhere
| Trolleys & carts are not included in contract |  |  |  | Note |  | عربات نقل الامتعة غير مشمولة فى نطاق العقد
| DOCK LEVELER | [5 empty] | نظام التحكم فى منسوب التحميل
11.1 | Supply and install dock leveler system | [5 empty] | توريد وتركيب نظام التحكم فى منسوب التحميل شاملة | 11.1
| including fixing, finishings, fixtures, | [5 empty] | جميع المعدات والخردوات والحليات والتشطيبات وجميع | 0
| equipment and all associated worksas shown | [5 empty] | الأعمال ذات العلاقة كما هو مبين بالمخطط B01-A102 | 0
| on drawing B01-A102 as per supplier and | [5 empty] | وحسب المورد والمواصفات 111300 | 0
| specification 111300 | [6 empty] | 0
0
11.1.1 | Dock leveler to suit required locations |  |  |  | No | 1 | نظام التحكم فى منسوب التحميل لتناسب الاماكن المطلوبة | 11.1.1
0
11.2 | DOCK BUMPERS | [5 empty] | مصدات حماية لرصيف التحميل | 11.2
0
11.2.1 | Dock bumpers as per detail 10 shown on drawing |  |  |  | No | 4 | مصدات حماية لرصيف التحميل حسب التفصيلة 10 | 11.2.1
| G-A902 | [5 empty] | بالمخطط G-A902
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
11.3 | Façade cleanirs & maintenance system | [5 empty] | نظام تنظيف وصيانة الواجهات | 11.3
0
| Contractor is responsible for the coordination | [5 empty] | المقاول مسئول عن عمل التنسيق مع المالك قبل توريد وتركيب | 0
| with owner for the supply and installation of | [5 empty] | أعمال البنية التحتية كاملة لمعدات تنظيف الواجهات شاملة، | 0
| complete infrastructure including rails, supports, | [5 empty] | القضبان، التثبيت، القواعد الخرسانية، مواسير التوصيل، | 0
| concrete pads, conduits, wiring and other related | [5 empty] | الأسلاك وجميع الملحقات الاخرى | 0
| accessories | [6 empty] | 0
0
11.3.1 | Supply and install façade cleaning & | [5 empty] | توريد وتركيب نظام صيانة وتنظيف الواجهات ويشمل القضبان | 11.3.1
| maintenance system including the rails, cables, | [5 empty] | والكابلات والعربة وأجهزة الأمان وعناصر التثبيت وجميع ما | 0
| cardle and safty devices, fixing members and | [5 empty] | يلزم حسب متطلبات الصانع وحسب المواصفات قسم | 0
| all the required as per manufacture standard | [5 empty] | 118123 وحسب تعليمات المهندس المشرف | 0
| and as per specifications section 118123 and as | [6 empty] | 0
| per engineer's instructions | [6 empty] | 0
0
11.3.1.1 | Supply and install façade cleaning and |  |  |  | No | 1 | توريد وتركيب نظام صيانة وتنظيف الواجهات | 11.3.1.1
| maintenance system | [6 empty] | 0
0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
0
0
11.4 | Metal detector | [5 empty] | جهاز الكشف عن المعادن | 11.4
11.4.1 | Supply, install, test and commissioning security |  |  |  | No | 2 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل بوابة تفتيش الأشخاص | 11.4.1
| gate with work station for person investigation, work | [5 empty] | SECURITY GATE WITH WORK STATION
| includes all cables, UPVC ductwork and all required | [5 empty] | خاصة بالأشخاص ويشمل العمل جميع الكابلات
| accessories as per system requirements with 220V | [5 empty] | والمواسير(UPVC) والاكسسورات اللازمة طبقا لمتطلبات
| power supply with eight unvisible investigation points | [5 empty] | النظام وتعمل بنظام التغذية 220ف وذات ثمانية نقاط تفتيش
| working in intergration as a magnetic field to suit | [5 empty] | غير مرئية تعمل بشكل متداخل كمجال مغناطيسى ليناسب
| entrance ground floor at as per technical | [5 empty] | المداخل بالدور الأرضى وطبقا للمواصفات الفنية 111200
| specificaitons 111200 and code of practice | [5 empty] | وأصول الصناعة وحسب تعليمات المهندس المشرف .
and as per engineer's instructions per engineer's
instructions
| To Collection | [5 empty] | المجموع المرحل
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة -1
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة -2
| Sheet -3 | [5 empty] | صفحة -3
| Sheet -4 | [5 empty] | صفحة -4
| Sheet -5 | [5 empty] | صفحة -5
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.12
DESIGN | [7 empty] | مشــروع
BOQ: | [7 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [7 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
12 | DIVISION 12 - FURNISHINGS |  | 0 |  |  |  | القسم الثانى عشر - التأثيث | 12
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  | Note |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
installation
| Furnishings & TVs & Screens |  |  |  | Note |  | الأثاث المتحرك وأجهزة التلفزيون والشاشات
| are not included in contract | [5 empty] | غير مشمولة فى نطاق العقد
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| To Bill Summary | [5 empty] | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Bill-Summary
DESIGN | [5 empty] | مشــروع
BOQ: | [5 empty] | جــداول الكميــات:
Stage | [5 empty] | مرحلة
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM |  | DESCRIPTION | الإجمالي ر.س | الـــوصــــف |  | البند
TOTAL S.R
| BILL SUMMARY |  |  |  | ملخص الجدول
| DIVISION 3 | CONCRETE |  | الخرسانة | القسم الثالث
| DIVISION 4 | MASONRY |  | أعمال البناء | القسم الرابع
| DIVISION 5 | METAL WORKS |  | الاعمال المعدنية | القسم الخامس
| DIVISION 6 | WOOD, PLASTICS, AND COMPOSITES |  | الخشب واللدائن والمواد المركبة | القسم السادس
| DIVISION 7 | THERMAL AND MOISTURE PROTECTION |  | العزل الحراري والحماية من الرطوبة | القسم السابع
| DIVISION 8 | OPENINGS |  | أعمال الفتحات | القسم الثامن
| DIVISION 9 | FINISHES |  | التشطيب | القسم التاسع
| DIVISION 10 | SPECIALITIES |  | الأعمال الخاصة | القسم العاشر
| DIVISION 11 | EQUIPMENT |  | المعدات | القسم الحادي عشر
| DIVISION 12 | FURNISHINGS |  | التأثيث | القسم الثانى عشر
| DIVISION 13 | SPECIAL CONSTRUCTION |  | الإنشاءات الخاصة | القسم الثالث عشر
| DIVISION 14 | CONVEYING SYSTEMS |  | معدات النقل | القسم الرابع عشر
|  | TOTAL (Next) SR |  | الإجمالي - (ما بعده) ريال سعودي
|  | TOTAL (Previous) SR |  | الإجمالي - (ما قبله) ريال سعودي
| DIVISION 21 | MECHANICAL WORK - FIRE SUPPRESSION |  | الأعمال الميكانيكية - إخماد الحريق | القسم واحد وعشرون
| DIVISION 22 | MECHANICAL WORK - PLUMBING |  | الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية | القسم إثنين وعشرون
| DIVISION 23 | MECHANICAL WORK - HEATING, VENTILATING, |  | الأعمال الميكانيكية - التدفئة والتهوية وتكييف | القسم ثلاثة وعشرون
|  | AND AIR-CONDITIONING HVAC |  | الهواء
| DIVISION 26 | ELECTRICAL |  | الأعمال الكهربائية | القسم ستة وعشرون
| DIVISION 27 | COMMUNICATIONS |  | الاتصالات | القسم سبعة وعشرون
| DIVISION 28 | ELECTRONIC SAFETY & SECURITY |  | الأمن والسلامة الالكترونية | القسم ثمانية وعشرون
| DIVISION 31 | EARTHWORK |  | الأعمال الترابية | القسم الواحد والثلاثون
| DIVISION 32 | EXTERIOR IMPROVEMENTS |  | التحسينات الخارجية | القسم الثانى والثلاثون
|  | TOTAL (SR) | 0 | إجمالي الأعمال ريال سعودي
|  | VAT 5% (SR) | 0 | ضريبة القيمة المضافة 5% ريال سعودي
|  | To Tender Summary (SR) | 0 | إلى ملخص العطاء ريال سعودي