## Div.03
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | QTY.
03 | DIVISION 3 - CONCRETE |  |  |  |  | القسم الثالث - الخرسانة | 03
| CONCRETE WORK |  |  |  |  | أعمال الخرسانة | 0
5
| Price of all items includes supplying and |  |  | 5 |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
| installation |  |  | 5
5
| Include in Unit Rates supply, casting, thoroughly |  |  | 5 |  | تشتمل وحدة الأسعار على التوريد والصب والهز جيدا باستعمال
| vibrating, using mechanical vibrating tool, curing |  |  | 5 |  | الهزاز الميكانيكى والمعالجة بعد الصب وقوالب الصب والشدات
| formwork, metal formwork, reinforcement, tests, and |  |  | 5 |  | المعدنية والتسليح والاختبارات وجميع ما يلزم لنهو العمل على
| all required to complete the work to the best |  |  | 5 |  | الوجه الاكمل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وتعليمات
| possible as per drawings, technical specifications, |  |  | 5 |  | المهندس المشرف
| supervising engineer's approval. |  |  | 5
5
| Water stops including junction accessories are not |  |  | 5 |  | لم يتم قياس المواد مانعة للمياه (مصدات المياه) شاملة ملحقات
| measured separately The cost of water stop items |  |  | 5 |  | التوصيل بصورة منفصلة ويجب تضمين تكلفة المواد المانعة
| are to be included in the unit rates of the related |  |  | 5 |  | للمياه (مصدات المياه) في وحدات أسعار بنود الخرسانة المتعلقة
| concrete items |  |  | 5 |  | بها
5
| Include in unit rates works associated to |  |  | 5 |  | تشمل وحدة الاسعار الأعمال التكميلية اللازمة للاعمال الانشائية
| construction and control joints including joints |  |  | 5 |  | وفواصل التحكم شاملة الفواصل حول قواعد المعدات وكافة
| surrounding equipment pads along with necessary |  |  | 5 |  | اعمال الاحكام اللازمة بالحشوات، التشكيل وماشابة ذلك
| caulking, forming and the like. |  |  | 5
5
5
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| CONCRETE TYPES |  |  | 5 |  | انواع الخرسانة المصبوبة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| Include in Unit Rates for concrete of the |  |  | 5 |  | تشتمل وحدة الاسعارعلى انواع الخرسانة التالية | 0
| following types and locations: |  |  | 5 |  | وأماكنها | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| 20 Mpa |  |  | 5 |  | 20 ميجا بسكال | 0
| a) Blinding concrete |  |  | 5 |  | أ) الخرسانة العادية (فرشات النظافة) | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| 35 Mpa |  |  | 5 |  | 35 ميجا بسكال | 0
| a) Foundations |  |  | 5 |  | أ) الأساسات | 0
| b) Slabs, beams and stairs |  |  | 5 |  | ب) الاسقف والكمرات والسلالم | 0
| c) Tanks and all site works |  |  | 5 |  | ج ) الخزانات وكل أعمال الموقع | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| 40 Mpa |  |  | 5 |  | 40 ميجا بسكال | 0
| a) Retaining wall |  |  | 5 |  | أ ) الحوائط الساندة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| 50 Mpa |  |  | 5 |  | 50 ميجا بسكال | 0
| a) Columns and shear walls |  |  | 5 |  | أ ) الأعمدة وحوائط القص | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| CONCRETE |  |  | 5 |  | الخرسانة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.1 | Insitu plain concrete, 20 Mpa, cement type I |  | 0 | 5 |  | خرسانة عادية مصبوبة في الموقع بقوة 20 ميجا باسكال | 3.1
| with microsilica additives including formwork |  | 0 | 5 |  | باستخدام أسمنت نوع I مع اضافه ميكروسيليكا بما في ذلك | 0
| as per specifications 031100 , 033000 |  | 0 | 5 |  | الشدات حسب المواصفات 031100 , 033000 | 0
|  |  | 0 | 5 |  |  | 0
3.1.1 | Screed, 50 mm thick |  | 835 | 5 | 167 | فرشة خرسانة سمك 50 مم | 3.1.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.1.2 | Blinding concrete, 100 mm thick |  | 1675 | 5 | 335 | خرسانة عادية سمك 100 مم | 3.1.2
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.1.3 | Light weight concrete, thickness as shown on |  | 150 | 5 | 30 | خرسانة خفيفة الوزن السمك حسب الموضح بالمخططات | 3.1.3
| drawings |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| CONCRETE |  |  | 5 |  | الخرسانة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.2 | Cast insitu reinforced concrete, 35 Mpa, |  |  | 5 |  | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 35 ميجا باسكال | 3.2
| cement type I with microsilica additives with |  |  | 5 |  | باستخدام أسمنت نوع I مع اضافه ميكروسيليكا بما في ذلك | 0
| formwork and steel reinforcements |  |  | 5 |  | الشدات الخرسانية وحديد التسليح طبقاَ لمقاييس | 0
| conforming to ASTM A615 and A185 as per |  |  | 5 |  | ASTM A615 and A185 والمواصفات 031100, | 0
| specifications 031100, 032000, 033000 |  |  | 5 |  | 032000, 033000 | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.2.1 | Raft including drop panels and sump pit |  | 26500 | 5 | 5300 | اللبشة شاملة السقوط عند الاعمدة وحفر التصريف | 3.2.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.2.2 | Steps, landing on grade and ramps including curbs |  | 110 | 5 | 22 | سلالم وبسطات ومنحدرات على الأرض شاملة الأفاريز | 3.2.2
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.3 | Cast insitu reinforced concrete, 40 Mpa, |  |  | 5 |  | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 40 ميجا باسكال | 3.3
| cement type I with microsilica additives with |  |  | 5 |  | باستخدام أسمنت نوع I مع اضافه ميكروسيليكا بما في ذلك | 0
| formwork and steel reinforcements |  |  | 5 |  | الشدات الخرسانية وحديد التسليح طبقاَ لمقاييس ASTM | 0
| conforming to ASTM A615and A185 as per |  |  | 5 |  | A615 و A185 والمواصفات 031100, 032000, | 0
| specifications 031100, 032000, 033000 |  |  | 5 |  | 033000 | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.3.1 | Retaining walls |  | 1700 | 5 | 340 | الحوائط الساندة | 3.3.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| CONCRETE |  |  | 5 |  | الخرسانة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4 | Insitu reinforced concrete, 35 Mpa type I |  |  | 5 |  | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 35 ميجا باسكال | 3.4
| cement including formwork and steel |  |  | 5 |  | وأسمنت نوع I بما في ذلك الشدات الخرسانية وحديد | 0
| reinforcements conforming to ASTM A615 and |  |  | 5 |  | التسليح حسب مقاييس ASTM A615 وA185 | 0
| A185 specifications 031100, 032000, 033000 |  |  | 5 |  | والمواصفات 031100, 032000, 033000 | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4.1 | Solid slabs |  | 350 | 5 | 70 | البلاطات المصمتة | 3.4.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4.2 | Flat slab and ramps with thick. as shown on |  | 49925 | 5 | 9985 | البلاطات اللاكمرية والمنحدرات بسمك حسب الموضح | 3.4.2
| drawings including drop panels |  |  | 5 |  | بالمخططات شاملة السقوط عند الاعمدة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4.3 | Beams |  | 2500 | 5 | 500 | الكمرات | 3.4.3
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4.4 | R.C. Concrete for Tanks inside building |  | 1965 | 5 | 393 | خرسانة مسلحة للخزانات داخل المبنى | 3.4.4
| (Floors - walls ) |  |  | 5 |  | ( أرضيات - حوائط ) | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4.5 | Swimming pool (Floors - walls - stairs - deck ) |  | 650 | 5 | 130 | حمام السباحة ( أرضيات - حوائط - سلالم - منصة القفز ) | 3.4.5
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4.6 | Stairs including landings and steps |  | 1625 | 5 | 325 | السلالم شاملة البسطات والدرج | 3.4.6
|  |  |  | 5 |  |  | 0
3.4.7 | Reinforced concrete machine pads on slabs |  | 250 | 5 | 50 | قواعد الماكينات من الخرسانة المسلحة على البلاطات | 3.4.7
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| Collection |  |  | 5 |  | المجموع
5
| Sheet -1 |  |  | 5 |  | صفحة - 1
5
| Sheet -2 |  |  | 5 |  | صفحة - 2
5
| Sheet -3 |  |  | 5 |  | صفحة - 3
5
| Sheet -4 |  |  | 5 |  | صفحة - 4
5
| Sheet -5 |  |  | 5 |  | صفحة - 5
5
| Sheet -6 |  |  | 5 |  | صفحة - 6
5
| Sheet -7 |  |  | 5 |  | صفحة - 7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
| To Bill Summary |  |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.04
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | QTY.
04 | DIVISION 4 - MASONRY |  |  |  |  | القسم الرابع - أعمال البناء | 04
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
| installation |  |  | 5
5
04.1 | Supply concrete hollow blocks in courses with |  |  | 5 |  | توريد وحدات بلوك خرسانية مفرغة تبنى على شكل مداميك مع | 04.1
| cement mortar including vertical and horizontal |  |  | 5 |  | مونة أسمنتية بما في ذلك التسليح الرأسى والافقى والتثبيتات | 0
| reinforcement, fixings, fillers, sealants, rigid |  |  | 5 |  | ومواد الحشو والملء والعزل الحرارى ومعامل انتقال الصوت | 0
| insulation, STC, grout and RC lintels over |  |  | 5 |  | والملاط والأعتاب الخرسانية المسلحة أعلى الفتحات حسب | 0
| openings as per drawings and specifications |  |  | 5 |  | المخططات والمواصفات 042000 | 0
| 042000 |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| (Item includes using solid concrete blocks |  |  | 5 |  | (البند يشمل استخدام بلوكات مصمتة فى جميع المناطق | 0
| in all wet area) |  |  | 5 |  | الرطبة) | 0
|  |  | 0 | 5 |  |  | 0
4.1.1 | 100 mm thick wall |  | 25325 | 5 | 5065 | جدار بسمك 100 مم | 4.1.1
|  |  | 0 | 5 |  |  | 0
4.1.2 | 100 mm thick wall and half hour fire rated |  | 425 | 5 | 85 | جدار بسمك 100 مم ومقاوم للحريق لمدة نصف ساعة | 4.1.2
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.3 | 100 mm thick wall and one hour fire rated |  | 275 | 5 | 55 | جدار بسمك 100 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعة | 4.1.3
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.4 | 100 mm thick wall and two hours fire rated |  | 17000 | 5 | 3400 | جدار بسمك 100 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعتين | 4.1.4
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.5 | 150 mm thick wall |  | 10750 | 5 | 2150 | جدار بسمك 150 مم | 4.1.5
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.6 | 150 mm thick wall and half hour fire rated |  | 22100 | 5 | 4420 | جدار بسمك 150 مم ومقاوم للحريق لمدة نصف ساعة | 4.1.6
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| Concrete hollow blocks |  |  | 5 |  | وحدات بلوك خرسانية | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.7 | 150 mm thick wall and one hour fire rated |  | 17500 | 5 | 3500 | جدار بسمك 150 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعة | 4.1.7
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.8 | 150 mm thick wall and two hours fire rated |  | 17400 | 5 | 3480 | جدار بسمك 150 مم ومقاوم للحريق لمدة ساعتين | 4.1.8
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.9 | 150 mm thick pre-insulated wall and two hour fire |  | 250 | 5 | 50 | جدار بسمك 150 مم سابق العزل و مقاوم للحريق لمدة | 4.1.9
| rated |  | 0 | 5 |  | ساعتين | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.10 | 200 mm thick wall including parapet |  | 24200 | 5 | 4840 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة | 4.1.10
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.11 | 200 mm thick wall including parapet and half hour |  | 3050 | 5 | 610 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.11
| fire rated |  |  | 5 |  | نصف ساعة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.12 | 200 mm thick wall including parapet and one hour |  | 550 | 5 | 110 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.12
| fire rated |  |  | 5 |  | ساعة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.13 | 200 mm thick wall including parapet and two hour |  | 3575 | 5 | 715 | جدار بسمك 200 مم شاملة الدروة ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.13
| fire rated |  |  | 5 |  | ساعتين | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
4.1.14 | 200 mm thick wall pre-insulated and one hour fire |  | 700 | 5 | 140 | جدار بسمك 200 مم سابق العزل ومقاوم للحريق لمدة | 4.1.14
| rated |  |  | 5 |  | ساعة | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| Collection |  |  | 5 |  | المجموع
5
| Sheet -1 |  |  | 5 |  | صفحة - 1
5
| Sheet -2 |  |  | 5 |  | صفحة - 2
5
| Sheet -3 |  |  | 5 |  | صفحة - 3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
| To Bill Summary |  |  | 5 |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.05
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words (SR) | Total in figures | Rate | QTY.
05 | DIVISION 5 - METALS |  |  |  |  | القسم الخامس - الأعمال المعدنية | 05
0
| Price of all items includes supplying and |  |  |  |  | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب
| installation |  |  | 5
5
| HANDRAILS |  |  | 5 |  | الدرابزين | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.1 | 38mm diameter painted galvanized steel pipe |  |  | 5 |  | درابزين من الصلب المجلفن والمدهون بقطر 38مم مع عمود | 5.1
| rail and baluster including flanges, fixings, |  |  | 5 |  | درابزين شاملاً القواعد والتثبيت والتشطيب والخردوات حسب | 0
| finishings and accessories as shown on detail 2 |  |  | 5 |  | التفصيلة 2 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات قسم | 0
| on drawing G-A902 as per specification section |  |  | 5 |  | 055000 | 0
| 055000 |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.1.1 | Guardrail to suit required locations |  | 1775 | 5 | 355 | درابزين حماية ليناسب الاماكن المطلوبة | 5.1.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| WALL BRACKET HANDRAILS |  |  | 5 |  | الدرابزين الحائطي | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.2 | 38mm diameter painted galvanized steel pipe |  |  | 5 |  | درابزين من الصلب المجلفن والمدهون بقطر 38مم مثبت | 5.2
| rail and baluster wall bracket including flange |  |  | 5 |  | الحائط شاملاً القواعد التثبيتات والتشطيبات والخردوات | 0
| fixings, finishings and accessories as per detail |  |  | 5 |  | حسب التفصيلة 7 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات | 0
| 7 drawing G-A902 and as per specification |  |  | 5 |  | قسم 055000 | 0
| section 055000 |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.2.1 | Wall brackets to suit stairs |  | 1675 | 5 | 335 | درابزين مثبت بالحائط ليناسب السلالم | 5.2.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| HANDRAILS |  |  | 5 |  | الدرابزين | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.3 | 50mm dia., brushed stainless steel piperail |  |  | 5 |  | درابزين من الصلب مقاوم للصدأ بقطر 50مم مع عمود | 5.3
| and 25mm dia., brushed stainless steel |  |  | 5 |  | درابزين من الصلب المقاوم للصدأ بقطر 25مم شاملا | 0
| piperail baluster including flanges, fixings, |  |  | 5 |  | القواعد والتثبيت والتشطيب والخردوات حسب التفصيلة | 0
| finishings and accessories as shown on detail |  |  | 5 |  | 2 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات قسم 055000 | 0
| 2 on drawing G-A902 as per specification |  |  | 5 |  |  | 0
| section 055000 |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.3.1 | Guardrail to suit required locations |  | 1175 | 5 | 235 | درابزين حماية ليناسب الاماكن المطلوبة | 5.3.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.4 | 60mm dia., brushed stainless steel piperail |  |  | 5 |  | درابزين من الصلب مقاوم للصدأ بقطر 60مم مع عمود | 5.4
| and 30mm dia., brushed stainless steel |  |  | 5 |  | درابزين من الصلب المقاوم للصدأ بقطر 30مم شاملا | 0
| piperail baluster including flanges, fixings, |  |  | 5 |  | القواعد والتثبيت والتشطيب والخردوات حسب التفصيلة | 0
| finishings and accessories as shown on detail |  |  | 5 |  | 8 بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات قسم 055000 | 0
| 8 on drawing G-A902 as per specification |  |  | 5 |  |  | 0
| section 055000 |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.4.1 | Guardrail to suit required locations at terrace |  | 50 | 5 | 10 | درابزين حماية ليناسب الاماكن المطلوبة بالشرفة | 5.4.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| Cast iron nosing |  |  | 5 |  | حواف مانعة للانزلاق | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.5 | Supply and install abrasive cast iron |  |  | 5 |  | توريد وتركيب حواف مانعة للانزلاق بالدرج من الحديد | 5.5
| nosing including fixing and accessories |  |  | 5 |  | الزهر (الخشن) شاملا التثبيت واللوازم الضرورية | 0
| as per detail 6 on drawing G-A902 and |  |  | 5 |  | لنهو الأعمال نهوا تاما حسب التفصيلة 6 بالمخطط | 0
| as per specifications section 055000 |  |  | 5 |  | G-A902 وحسب المواصفات قسم 055000 | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.5.1 | step nosing, size 40x40mm to suit concrete |  | 230 | 5 | 46 | لزوم حواف للدرج الخرسانى مقاس 40×40مم ليناسب | 5.5.1
| stairs |  |  | 5 |  | السلالم | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| DOCK NOSING |  |  | 5 |  | حواف رصيف التحميل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.6 | Supply and install cast iron dock nosing |  |  | 5 |  | توريد وتركيب حواف رصيف التحميل من الحديد الزهر | 5.6
| including fixing and accessories as per detail |  |  | 5 |  | شاملا التثبيت واللوازم طبقا للموضح بالتفصيلة 10 | 0
| 10 drawings G-A902 and as per specification |  |  | 5 |  | بالمخطط G-A902 وحسب المواصفات الفنية القسم | 0
| section 055000 |  |  | 5 |  | 055000 | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
5.6.1 | dock nosing size 65x65mm |  | 85 | 5 | 17 | حواف رصيف التحميل مقاس 65×65مم | 5.6.1
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| To Collection |  |  | 5 |  | المجموع المرحل | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  | 0
| Collection |  |  | 5 |  | المجموع
5
| Sheet -1 |  |  | 5 |  | صفحة -1
5
| Sheet -2 |  |  | 5 |  | صفحة -2
5
| Sheet -3 |  |  | 5 |  | صفحة -3
5
| Sheet -4 |  |  | 5 |  | صفحة -4
5
| Sheet -5 |  |  | 5 |  | صفحة -5
5
| Sheet -6 |  |  | 5 |  | صفحة -6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
| To Bill Summary |  |  | 5 |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Bill-Summary
BILL No 1
جدول رقم - 1
ITEM |  | DESCRIPTION | الإجمالي ر.س | الـــوصــــف |  | البند
TOTAL S.R
| BILL SUMMARY |  |  |  | ملخص الجدول
| DIVISION 3 | CONCRETE | 0 | الخرسانة | القسم الثالث
| DIVISION 4 | MASONRY | 0 | أعمال البناء | القسم الرابع
| DIVISION 5 | METAL WORKS | 0 | الاعمال المعدنية | القسم الخامس
| DIVISION 6 | WOOD, PLASTICS, AND COMPOSITES | 0 | الخشب واللدائن والمواد المركبة | القسم السادس
| DIVISION 7 | THERMAL AND MOISTURE PROTECTION | 0 | العزل الحراري والحماية من الرطوبة | القسم السابع
| DIVISION 8 | OPENINGS | 0 | أعمال الفتحات | القسم الثامن
| DIVISION 9 | FINISHES | 0 | التشطيب | القسم التاسع
| DIVISION 10 | SPECIALITIES | 0 | الأعمال الخاصة | القسم العاشر
| DIVISION 11 | EQUIPMENT | 0 | المعدات | القسم الحادي عشر
| DIVISION 12 | FURNISHINGS | 0 | التأثيث | القسم الثانى عشر
| DIVISION 13 | SPECIAL CONSTRUCTION | 0 | الإنشاءات الخاصة | القسم الثالث عشر
| DIVISION 14 | CONVEYING SYSTEMS | 0 | معدات النقل | القسم الرابع عشر
|  | TOTAL (Next) SR | 0 | الإجمالي - (ما بعده) ريال سعودي
|  | TOTAL (Previous) SR | 0 | الإجمالي - (ما قبله) ريال سعودي
| DIVISION 21 | MECHANICAL WORK - FIRE SUPPRESSION | 0 | الأعمال الميكانيكية - إخماد الحريق | القسم واحد وعشرون
| DIVISION 22 | MECHANICAL WORK - PLUMBING | 0 | الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية | القسم إثنين وعشرون
| DIVISION 23 | MECHANICAL WORK - HEATING, VENTILATING, | 0 | الأعمال الميكانيكية - التدفئة والتهوية وتكييف | القسم ثلاثة وعشرون
|  | AND AIR-CONDITIONING HVAC |  | الهواء
| DIVISION 26 | ELECTRICAL | 0 | الأعمال الكهربائية | القسم ستة وعشرون
| DIVISION 27 | COMMUNICATIONS | 0 | الاتصالات | القسم سبعة وعشرون
| DIVISION 28 | ELECTRONIC SAFETY & SECURITY | 0 | الأمن والسلامة الالكترونية | القسم ثمانية وعشرون
| DIVISION 31 | EARTHWORK | 0 | الأعمال الترابية | القسم الواحد والثلاثون
| DIVISION 32 | EXTERIOR IMPROVEMENTS | 0 | التحسينات الخارجية | القسم الثانى والثلاثون
|  | TOTAL (SR) | 0 | إجمالي الأعمال ريال سعودي
|  | VAT 5% (SR) | 0 | ضريبة القيمة المضافة 5% ريال سعودي
|  | To Tender Summary (SR) | 0 | إلى ملخص العطاء ريال سعودي