## Site
BILL No. 1
جدول رقم -1
ITEM | DESCRIPTION | السعر الإجمالي كتابة | السعر الاجمالى رقماً | السعر الإفرادي كتابة | السعر الإفرادي رقماً | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
| Price of all items includes supplying and | [6 empty] | سعر جميع البنود يشمل التوريد والتركيب | 0
| installation | [7 empty] | 0
| Generally | [6 empty] | عام | 0
| Prior to defining unit prices for work items, The | [6 empty] | على المقاول قبل وضع فئات أسعاره على بنود الأعمال | 0
| Contractor shall refer to work site to inspect all the works | [6 empty] | الموضحة أدناه الرجوع إلى الطبيعة ومعاينة جميع الأعمال على | 0
| physically, and by providing his tender, he agrees on this | [6 empty] | الطبيعة معاينة تامة نافية للجهالة ويعتبر تقديمه لعطائه إقراراَ | 0
| requirement and acknowledges to accomplish the | [6 empty] | منه بذلك وتعهداً منه بتنفيذ الأعمال طبقاً للمخططات | 0
| required works as shown on drawings, as | [6 empty] | والمواصفات والشروط الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز | 0
| specifications, technical conditions, workmanship, and | [6 empty] | الإشراف، كما تشتمل البنود على نقل المخلفات إلى المقالب | 0
| instructions of the supervising engineer's. Items shall | [6 empty] | العمومية أو أي مكان يتم تحديده من قبل جهاز الإشراف وتسليم | 0
| include carrying and removing wastes to tipping sites or | [6 empty] | الموقع بعد نهاية العمل نظيفاً خالياً من أي مخلفات، كما يلزم | 0
| any site as per the supervising engineer's | [6 empty] | اعتماد جميع المخططات وعينات المواد المستخدمة في تنفيذ | 0
| recommendation. The site shall be submitted clean and | [6 empty] | العملية من جهة الإشراف قبل التوريد، على المقاول المحافظة | 0
| free wastes. All drawings and samples of materials | [6 empty] | على جميع الأعمال التي لا تدخل ضمن العملية محافظة تامة من | 0
| used shall be approved, before being supplied, by the | [6 empty] | عبث العمال أو أخطاء التنفيذ أو خلافه وعليه إعادة كل ما يتأثر | 0
| supervising engineer's. The contractor shall maintain the | [6 empty] | منه إلى أصله وعلى حسابه الخاص والمحاسبة تتم طبقاً للمنفذ | 0
| safety of all the works with other trades of workers | [6 empty] | على الطبيعة وجميع المواد المستخدمة تكون من أجود الأنواع | 0
| access, work implementation, ..etc., the contractor shall | [6 empty] | وأفضلها ويقوم بتركيبها فنيين مهرة وعمالة جيدة طبقاً لمواصفات | 0
| be responsible for restoring all damaged works to their | [6 empty] | المشروع الفنية والاشتراطات العامة والخاصة والاشتراطات | 0
| original conditions at his own expenses, as per the | [6 empty] | الفنية والبيئية وكذلك المواصفات العالمية ذات الصلة. ويجب | 0
| implemented works The materials used shall be of the | [6 empty] | على المقاول التنسيق لربط الخدمات مع شبكات البنية التحتية | 0
| best quality & workmanship, installed by experienced | [6 empty] | للموقع العام | 0
| technicians in accordance with specifications, and | [7 empty] | 0
| general and special requirements, technical and | [7 empty] | 0
| environmental conditions, and in compliance with the | [7 empty] | 0
| international standard related thereto the contractor | [7 empty] | 0
| should coordinate the utilities, connecting with the | [7 empty] | 0
| infrastructure network for the site | [7 empty] | 0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
2.1 | SITE PREPARATION AND CLEARANCE | [6 empty] | أعمال إعداد وتنظيف الموقع | 2.1
0
2.1.1 | Site preparation and clearance are subject to site | [6 empty] | أعمال إعداد وتنظيف الموقع خاضعة للمسح الميدانى | 2.1.1
| survey, item includes execution of all necessary work | [6 empty] | وتشمل القيام بأي أعمال لازمة لإعادة تأهيل المبنى والقيام | 0
| to rehabilitate building modification of existing works | [6 empty] | بأي بتعديلات على أعمال قائمة غير متماشية مع التصميم | 0
| which is not matching new design like internal | [6 empty] | المطور مثل المباني وما تحتويه من عناصر مثل الابواب | 0
| masonry, including doors and disposal of debris | [6 empty] | ونقل المخلفات إلى المرادم المعتمدة حسب تعليمات | 0
| approved disposal tip or place approved by engineer | [6 empty] | المهندس (ممثل المالك) ويشمل البند المحافظة على المواد | 0
| (client's representative) The item shall include | [6 empty] | والمعدات القابلة لإعادة الاستخدام ونقلها الى المخازن | 0
| maintain and moving the doors, windows, materials | [6 empty] | المعتمدة حسب مخططات التصميم و تعليمات المهندس | 0
| and equipment which are be reusable as per design | [6 empty] | (ممثل المالك) مع المحافطة على الأرضيات القائمة من | 0
| drawings and instruction of engineer (client's | [6 empty] | التلف وترميم أماكن الحوائط المعدلة وتسوية أماكنها مع | 0
| representative) and move to approved stores. All | [6 empty] | الأرضيات القائمة واعدادها لاستقبال التشطيبات الجديدة، | 0
| works should be executed with maintaining existing | [6 empty] | المقاول مسؤول أيضا عن أي أعمال تثبيت أو إصلاح أو | 0
| floor in good condition and rebuild of floor below | [6 empty] | صيانة أو عمل امتدادات للأسقف اللازمة وإعادة دهانها | 0
| modification in walls and prepare surfaces to receive | [6 empty] | والتي قد تكون ضرورية بعد أعمال تجهيز الموقع حسب | 0
| new finishes contractor is responsible for fixing, repair | [6 empty] | المواصفات . | 0
| or extend, repaint ceiling as result of demolishing | [7 empty] | 0
| walls. as per specification | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
2.2 | Demolition works for existing buildings | [6 empty] | أعمال الھدم والإزالة للمبانى و ارضيات للموقع | 2.2
| and floor | [7 empty] | 0
[8 empty] | على المقاول الالتزام بهدم وإزالة الأعمال المطلوبة القائمة من | 2.2.1
2.2.1 | the contractor is obligated to demolition and removal | [6 empty] | (تشطيبات ارضيات للموقع والحوائط و السلالم ) وأى أعمال
| of all the required existing (Floor finish Walls, stairs | [6 empty] | أخرى مرتبطة بالبند مع الابقاء على( طبقات العزل المائى | 0
| ,and all the related items) (except the water proofing | [6 empty] | غشاء عزل المياه) , حسب الموضح بالمخطط XL-11 ويجب | 0
| membrane) as shown on drawing XL-11, the | [6 empty] | على المقاول معاینة موقع الأعمال لتحدید اماكن الخدمات التحت | 0
| contractor shall view the site to locate existing | [6 empty] | أرضیة القائمة من خزانات وشبكات المياه والصرف, وصرف | 0
| underground services of tanks, water, sewage and | [6 empty] | الارضية والحريق والرى والكهرباء ... الخ , وعلى المقاول | 0
| irrigation networks, and electric networks, sockets | [6 empty] | التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من وضع ھذه الخدمات | 0
| ,floor drain.... etc. The contractor must coordinate | [6 empty] | وطریقة نقلھا او تحويلها أو ازالتھا. والبند يشمل جميع الأعمال | 0
| with the specialized authorities to locate the service | [6 empty] | المطلوبة من هدم ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية المعتمدة و | 0
| and the way of demolition or transfer or rerouting, the | [6 empty] | تنظيف الموقع ويجب على المقاول اصلاح اى اضرار قد تسببها | 0
| contractor obligated to repair any damage might | [6 empty] | عملية الازالة للمبانى القائمة وفك جميع الأشياء الصالحة | 0
| occur for the non demolished items and remove all | [6 empty] | للإستخدام طبقا لتعليمات المالك من أبواب وشبابيك وأجهزة | 0
| things which in good condition as per owner | [6 empty] | صحية أو كهربائية ... إلخ وتسليمها للمالك قبل البدء فى التنفيذ | 0
| instructions such as doors , windows , plumbing | [6 empty] | ويجب على المقاول تقديم مخطط لطريقة تنفيذ الأعمال مع | 0
| fixtures or electrical devices and deliver it to the | [6 empty] | مراعاة عدم تعطيل حركة التشغيل للمبانى والطرق وأى خدمات | 0
| owner before the start of construction, The Contractor | [6 empty] | موجودة خلال فترة التنفيذ . طبقا للمواصفات قسم 02060 | 0
| shall submit a method statement for implementation | [6 empty] | وتعليمات المهندس المشرف | 0
| of the works taking into account not disrupt operation | [7 empty] | 0
| of buildings and roads, and any existing services | [7 empty] | 0
| during the execution period as per specification | [7 empty] | 0
| 02060 and Engineer instructions | [7 empty] | 0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
2.3 | Earthwork | [6 empty] | الأعمال الترابية | 2.3
0
2.3.1 | All earthwork (cut and fill) for site floors | [6 empty] | جميع الأعمال الترابية من حفر وردم لزوم بلاطات | 2.3.1
| including in pavement work | [6 empty] | الموقع مشموله فى أعمال التبلطيات | 0
0
2.4 | UNIT PAVERS (for floor on R.c slab ) | [6 empty] | وحدات الرصف ( للارضيات على البلاطة الخرسانية المسلحة) | 2.4
0
2.4.1 | Supply and install 300X600X20 mm porcelain tiles | [6 empty] | بلاطات من البورسلين مانع للانزلاق مقاس 300X600X20 | 2.4.1
| anti slip treatment brown color with grip surface rough | [6 empty] | مم م لون بنى تشطيب محبب خشن ( grip) مرجع (T01) | 0
| finish including ref (T01) 20 mm thick cement mortar | [6 empty] | شاملا مونة اسمنتية بسمك 20 مم و فرشة خرسانية بسمك | 0
| , concrete screed layer (30-50) mm ,new | [6 empty] | (30-50) مم والواح حماية للعزل وغشاء عزل المياه(TPO) و | 0
| protection(sheet),TPO water proofing membrane , | [6 empty] | فرشة خرسانية للميول بسمك (50-120) مم و بلاطة من | 0
| concrete screed for slope (5-120) mm, ,fiber reinforced | [6 empty] | الخرسانية الرغوية المسلحة بالالياف ( طبقا للمخططات الانشائية | 0
| foam concrete to achieve slope and required level | [6 empty] | ) لتشكيل الميول والوصول الى المناسيب المطلوبة والواح حماية | 0
| (refer to structure drawing) ,new | [6 empty] | للعزل لغشاء عازل المياه القائم و فرشة خرسانية قائمة للميول | 0
| protection(sheet) , existing water proofing membrane, | [6 empty] | بسمك من (50-120) مم (طبقا للمخططات الانشائية ) على | 0
| existing concrete screed for slope (5-120), refer to | [6 empty] | بلاطة خرسانية قائمة ( طبقا للمخططات الانشائية ) حسب | 0
| architecture drawing) , on existing structure slab | [6 empty] | التفاصيل A,B,D بالمخطط XL-06 المواصفات القسم | 0
| (refer to structure drawing) as per details A,B,D on | [6 empty] | 02515,03521,07100,07723 وتعليمات المهندس | 0
| drawing XL-06 specification | [6 empty] | المشرف | 0
| 02515,03521,07100,07723 and Engineer instructions. | [7 empty] | 0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0
2.4 | UNIT PAVERS (for floor on R.c slab ) | [6 empty] | وحدات الرصف ( للارضيات على البلاطة الخرسانية المسلحة) | 2.4
0
2.4.2 | Supply and install 300X600X20 mm porcelain tiles | [6 empty] | بلاطات من البورسلين مانع للانزلاق مقاس 300×600×20 مم | 2.4.2
| anti slip treatment dark beige color with grip surface | [6 empty] | لون بيج غامق تشطيب محبب خشن ( grip) مرجع (T02) | 0
| rough finish ref (T02) including 20 mm thick cement | [6 empty] | شاملا مونة اسمنتية بسمك 20 مم و فرشة خرسانية بسمك | 0
| mortar , concrete screed layer (30-50) mm ,new | [6 empty] | (30-50) مم والواح حماية للعزل وغشاء عزل المياه(TPO) و | 0
| protection(sheet),TPO water proofing membrane , | [6 empty] | فرشة خرسانية للميول بسمك (50-120) مم و بلاطة من | 0
| concrete screed for slope (5-120)mm, ,fiber reinforced | [6 empty] | الخرسانية الرغوية المسلحة بالالياف ( طبقا للمخططات الانشائية | 0
| foam concrete to achieve slope and required level | [6 empty] | ) لتشكيل الميول والوصول الى المناسيب المطلوبة والواح حماية | 0
| (refer to structure drawing) drawing ) ,new | [6 empty] | للعزل لغشاء عازل المياه القائم و فرشة خرسانية قائمة للميول | 0
| protection(sheet) , existing water proofing membrane, | [6 empty] | بسمك من (50-120) مم (طبقا للمخططات الانشائية ) على | 0
| existing concrete screed for slope (5-120), refer to | [6 empty] | بلاطة خرسانية قائمة ( طبقا للمخططات الانشائية ) حسب | 0
| architecture drawing) , on existing structure slab | [6 empty] | التفاصيل A,B,D بالمخطط XL-06 المواصفات القسم | 0
| (refer to structure drawing) as per details A,B,D on | [6 empty] | 02515,03521,07100,07723 وتعليمات المهندس | 0
| drawing XL-06 specification | [6 empty] | المشرف | 0
| 02515,03521,07100,07723 and Engineer instructions. | [7 empty] | 0
0
0
0
| To Collection | [6 empty] | المجموع المرحل | 0
0
0