## Div.03
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
03 | DIVISION 3 - CONCRETE |  | 0 |  |  |  | القسم الثالث - الخرسانة | 03
0
| CAST-IN-PLACE CONCRETE |  | 0 |  |  |  | الخرسانة المصبوبة فى الموقع | 0
0
3.1 | Insitu plain concrete, 20 Mpa, cement type I |  | 0 |  |  |  | خرسانة عادية مصبوبة في الموقع بقوة 20 ميجا باسكال | 3.1
| with microsilica additives as per drawings and |  | 0 |  |  |  | باستخدام أسمنت نوع I مع اضافه ميكروسيليكا حسب | 0
| specifications 031100, 033000 |  | 0 |  |  |  | المخططات والمواصفات 031100 و 033000 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Blinding concrete, 100 mm thick for villa |  | 0 |  | M3 |  | خرسانة عادية سمك 100 مم للفيلا | 3.1.1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
0
0
| CAST-IN-PLACE CONCRETE |  | 0 |  |  |  | الخرسانة المصبوبة فى الموقع | 0
0
3.2 | Cast insitu reinforced concrete, 30 Mpa cement |  | 0 |  |  |  | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 30 ميجا باسكال | 3.2
| type cement type I with microsilica as per on |  | 0 |  |  |  | باستخدام أسمنت نوع I مع اضافه ميكروسيليكا حسب | 0
| drawings and as per specifications 031100, |  | 0 |  |  |  | المخططات وحسب المواصفات 031100, 032000 , | 0
| 032000, 033000 |  | 0 |  |  |  | 033000 | 0
0
3.2.1 | Slab on grade with thick. as per drawings |  | 0 |  | M3 |  | بلاطة خرسانية مسلحة على الأرض بسمك حسب المحططات | 3.2.1
0
3.2.2 | Steps on grade |  | 0 |  | M3 |  | درج على الارض | 3.2.2
0
3.3 | Cast insitu reinforced concrete, 35 Mpa cement |  | 0 |  |  |  | خرسانة مسلحة مصبوبة في الموقع بقوة 35 ميجا باسكال | 3.3
| type cement type I with microsilica as per on |  | 0 |  |  |  | باستخدام أسمنت نوع I مع اضافه ميكروسيليكا حسب | 0
| drawings and as per specifications 031100, |  | 0 |  |  |  | المخططات وحسب المواصفات 031100, 032000 , | 0
| 032000, 033000 |  | 0 |  |  |  | 033000 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Isolated footing for villa |  | 0 |  | M3 |  | القواعد المنفصلة للفيلا | 3.3.1
0
3.3.2 | Grade beams for villa |  | 0 |  | M3 |  | الكمرات الأرضية للفيلا | 3.3.2
0
3.3.3 | Column neck for villa |  | 0 |  | M3 |  | رقاب الأعمدة للفيلا | 3.3.3
0
0
0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة - 1
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة - 2
| Sheet -3 | [5 empty] | صفحة - 3
| To Bill Summary |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.08
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
0
08 | DIVISION 8 - OPENINGS |  | 0 |  |  |  | القسم الثامن - أعمال الفتحات | 08
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| All doors including supply, fixings, finishing, |  | 0 |  |  |  | جميع الأبواب تشتمل على التوريد والتثبيت والتشطيب والحليات | 0
| decorations, door hardware sets, saddles type, |  | 0 |  |  |  | ومجموعة الخردوات والعتبات والاطارات وكافة ما يلزم حسب | 0
| frames and all necessary as per drawings and |  | 0 |  |  |  | المخططات والمواصفات | 0
| specifications |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
8.1 | METAL DOOR |  | 0 |  |  |  | أبواب معدنیة | 8.1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.1.1 | Supply and install 44mm thick painted hollow |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب أبواب معدنية مدهونة معزولة مجوفه | 8.1.1
| metal insulated door including fixation, |  | 0 |  |  |  | بسمك 44مم شاملا جميع التثبيتات والخردوات والتشطيبات | 0
| hardware, finishing as per drawing G-A001 |  | 0 |  |  |  | طبقا للمخطط G-A001 والمواصفات 081113 | 0
| and according to specifications 081113 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.1.1.1 | D05,Type C, single leaf, leaf size 800×2150mm |  | 0 |  | No |  | D05، نوع C، عدد واحد ضلفة، مقاس الضلفة 800×2150مم | 8.1.1.1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.2 | WOODEN DOOR |  | 0 |  |  |  | أبواب خشبية | 8.2
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.2.1 | Supply and install hollow wooden door leaves |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب أبواب خشبية من ضلف مجوفة سمك 44 مم | 8.2.1
| 44mm thick with veneer finish, with solid |  | 0 |  |  |  | تشطيب قشرة والإطار من الخشب المصمت شاملة التشطيبات | 0
| wooden frames including hardwares, saddles, |  | 0 |  |  |  | والخردوات والأعتاب والتثبيت وكل ما يلزم طبقا للمخطط | 0
| fixings and the like as per drawing G-A001 |  | 0 |  |  |  | G-A001 والمواصفات 081400 | 0
| specifications 081400 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.2.1.1 | D03,Type B, single leaf, leaf size 800×2150mm |  | 0 |  | No |  | D03، نوع B، عدد واحد ضلفة، مقاس الضلفة 800×2150مم | 8.2.1.1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.2.1.2 | D04,Type B, single leaf, leaf size 700×2150mm |  | 0 |  | No |  | D04، نوع B، عدد واحد ضلفة، مقاس الضلفة 700×2150مم | 8.2.1.2
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| GLAZED DOOR |  | 0 |  |  |  | أبواب زجاجية | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3 | Supply and install 18 mm thick.(6+6+6) Double |  | 0 |  |  |  | توريد وتركيب أبواب زجاجیة من زجاج معزول مزدوج | 8.3
| insulated heat strengthen glass door frosted |  | 0 |  |  |  | (heat strengthen) سمك 18مم ( 6+6+6) | 0
| glass coated with bronze low E outside, clear |  | 0 |  |  |  | (frosted glass coated with bronze low E) من | 0
| insid with insect net screen on powder coated |  | 0 |  |  |  | الخارج، شفاف من الداخل مع شبكة مانعة للحشرات على إطار | 0
| aluminum frames (brown color), 1.3 mm |  | 0 |  |  |  | من الألومنيوم المطلي بطلاء الفرن بلون بني بسمك | 0
| thick. Door Fixed on 1.5 mm frame including |  | 0 |  |  |  | 1.3 مم والباب مثبت على إطار بسمك 1.5 مم شاملا الخردوات | 0
| hardwares, saddles, fixings, as per drawing |  | 0 |  |  |  | والعتبات والتثبيت ومواد الحشو، موانع التسرب وكل ما يلزم | 0
| G-A001 and specifications 081116 |  | 0 |  |  |  | طبقا للمخطط G-A001 والمواصفات 081116 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3.1 | Type GD01, double leaf (sliding), |  | 0 |  | No |  | نوع GD01، ضلفتين (منزلقتين) | 8.3.1
| overall size 1800 x 2300 mm |  | 0 |  |  |  | مقاس إجمالى 1800 ×2300 مم
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع
0
| Sheet -1 |  | 0 |  |  |  | صفحة - 1
| Sheet -2 |  | 0 |  |  |  | صفحة - 2
| Sheet -3 |  | 0 |  |  |  | صفحة - 3
0
0
0
0
0
| To Bill Summary |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات

## Div.09
ITEM | DESCRIPTION | الإجمالي كتابة | الإجمالي رقمًا | السعر | الوحدة | الكمية | الـــوصــــف | البند
|  | Total in words | Total in figures | Rate | Unit | QTY.
09 | DIVISION 9 - FINISHES |  | 0 |  |  |  | القسم التاسع - أعمال التشطيبات | 09
0
9.1 | INTERNAL FINISHES |  | 0 |  |  |  | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.1 | Supply and fix Flooring including respective |  | 0 |  |  |  |  | 9.1.1
| types of finish , materials, concrete screed |  | 0 |  |  |  | توريد وتثبيت الأرضيات شاملة أنواع مواد التشطيب، ذات | 0
| sub-floor of required thickness, (if any) |  | 0 |  |  |  | العلاقة وطبقة تحت أرضية من الخرسانة بالسمك المطلوب اذا | 0
| accessories for complete installations as per ID |  | 0 |  |  |  | لزم الامر والملحقات اللازمة لإكمال أعمال التركيب حسب | 0
| drawings and as per specifications 093000, |  | 0 |  |  |  | الموضح بمخططات التصميم الداخلى والمواصفات 093000 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.1.1 | Ref. CT1, Anti slip ceramic tiles gray beige color, |  | 0 |  | M² |  | مرجع CT1, بلاطات سيراميك مقاوم للإنزلاق لون بيج رمادى، | 9.1.1.1
| Size 300×300x6mm . |  | 0 |  |  |  | مقاس 300×300×6مم | 0
0
9.1.1.2 | Ref. CT2, ceramic tiles gray beige matt |  | 0 |  | M² |  | مرجع CT2, بلاطات سيراميك لون بيج رمادى | 9.1.1.2
| finish marble effect, Size 600×600x6mm . |  | 0 |  |  |  | غير لامع بهيئة الرخام ، مقاس 600×600×6مم | 0
0
9.1.1.3 | Ref. CT3, ceramic tiles matt finish staggered |  | 0 |  | M² |  | مرجع CT3, بلاطات سيراميك غير لامع بهيئة الخشب | 9.1.1.3
| wooden effect, Size 600×600x6mm . |  | 0 |  |  |  | المتعرج، مقاس 600×600×6مم | 0
0
0
0
0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
0
0
9.1 | INTERNAL FINISHES |  | 0 |  |  |  | أعمال التشطيبات الداخلية | 9.1
0
9.1.2 | Treads , risers and stair landings, including |  | 0 |  |  |  | نوائم وقوائم وبسطات الدرج بما في ذلك الوزرات ومونة | 9.1.2
| bases, bedding mortar as per detail 8 in |  | 0 |  |  |  | اللصق والتكحيل حسب الموضح بالتفصيلة 8 بالمخطط | 0
| drawing G-A003 drawings and specification |  | 0 |  |  |  | G-A003 والمواصفات '096340 | 0
| 096340 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.2.1 | Bianco marble or equivalent, for treads and risers, |  | 0 |  | M |  | نوائم وقوائم من الرخام البيانكو أو ما يعادلها، مرجع M1 | 9.1.2.1
| ref. M1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
9.1.2.2 | Bianco marble flooring or equivalent, ref. M1 |  | 0 |  | M² |  | ارضيات وبسطات من الرخام البيانكو أو ما يعادلها، مرجع M1 | 9.1.2.2
0
9.1.3 | Supply and fix bases including sand-cement |  | 0 |  |  |  | توريد وتثبيت الوزرات شاملا مونة اللصق من الاسمنت والرمل | 9.1.3
| backing mortar and grout / adhesives as per ID |  | 0 |  |  |  | مع السقية / اللصق وحسب مخططات التصميم الداخلى | 0
| drawings and as per specifications 093000 , |  | 0 |  |  |  | والمواصفات 093000 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.3.1 | Ref. CB1, 100x6 mm height Ceramic base to match |  | 0 |  | M |  | مرجع CB1، وزرة من السيراميك لتتماشى مع | 9.1.3.1
| flooring |  | 0 |  |  |  | الأرضيات بارتفاع 100×6مم | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.1.3.2 | Ref. CB2, 100x6 mm height Ceramic base to match |  | 0 |  | M |  | مرجع CB2، وزرة من السيراميك لتتماشى مع | 9.1.3.2
| flooring |  | 0 |  |  |  | الأرضيات بارتفاع 100×6مم | 0
0
9.1.3.3 | Ref. CB3, 100x6 mm height Ceramic base to match |  | 0 |  | M |  | مرجع CB3، وزرة من السيراميك لتتماشى مع | 9.1.3.3
| flooring |  | 0 |  |  |  | الأرضيات بارتفاع 100×6مم | 0
0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
0
0
9.2 | EXTERNAL FINISHES |  | 0 |  |  |  | أعمال التشطيبات الخارجية | 9.2
0
9.2.1 | Supply and execute cement plaster for |  | 0 |  |  |  | توريد وتنفيذ اللياسة الأسمنتية للجدران تشتمل على أفاريز | 9.2.1
| internal walls including metal angle beads |  | 0 |  |  |  | الزاوية المعدنية وشبك الشرائح المعدنية للوصلات المتلاقية | 0
| and lathing at junctions of differing |  | 0 |  |  |  | للتشطيبات المختلفة وكل الأعمال ذات العلاقة حسب | 0
| backgrounds and all required as per drawing |  | 0 |  |  |  | المخططات والمواصفات قسم 092400 | 0
| and specification section 092400 |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
9.2.1.1 | Cement plaster to suit elevations and parapet from |  | 0 |  | M² |  | لياسة أسمنتية لزوم الواجهات والدروة من الداخل | 9.2.1.1
| inside |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
9.2.2 | Supply and execute paints for walls |  | 0 |  |  |  | توريد وتنفيذ دهانات للجدران ويشمل تجهيز الأسطح | 9.2.2
| including surface preparation submit samples |  | 0 |  |  |  | وتقديم العينات والألوان المطلوبة وكل الأعمال ذات العلاقة | 0
| of paints and all required as per drawings |  | 0 |  |  |  | حسب المخططات وحسب المواصفات قسم 099100 | 0
| and as per specifications section 099100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
9.2.2.1 | Weather resistance Acrylic paint finish to suit |  | 0 |  | M² |  | دهانات أكريلك مقاومة للعوامل الجوية لزوم الواجهات والدروة | 9.2.2.1
| elevations and parapet walls from inside with colors |  | 0 |  |  |  | من الداخل حسب الألوان بالمخططات | 0
| as per drawings |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
0
0
| EXTERNAL FINISHES |  | 0 |  |  |  | أعمال التشطيبات الخارجية | 0
0
9.2.3 | Treads , risers and stair landings, including |  | 0 |  |  |  | نوائم وقوائم وبسطات الدرج بما في ذلك الوزرات ومونة | 9.2.3
| bases, bedding mortar as per detail 8 in |  | 0 |  |  |  | اللصق والتكحيل حسب الموضح بالتفصيلة 8 بالمخطط | 0
| drawing G-A003 drawings and specification |  | 0 |  |  |  | G-A003 والمواصفات '096340 | 0
| 096340 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.2.3.1 | Bianco marble or equivalent, for treads and risers |  | 0 |  | M |  | نوائم وقوائم من الرخام البيانكو أو ما يعادلها | 9.2.3.1
0
9.2.3.2 | Bianco marble or equivalent flooring |  | 0 |  | M² |  | ارضيات وبسطات من الرخام البيانكو أو ما يعادلها | 9.2.3.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| To Collection |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل | 0
0
0
| Collection | [5 empty] | المجموع | 0
0
| Sheet -1 | [5 empty] | صفحة - 1 | 0
0
| Sheet -2 | [5 empty] | صفحة - 2 | 0
0
| Sheet -3 | [5 empty] | صفحة - 3 | 0
0
| Sheet -4 | [5 empty] | صفحة - 4 | 0
0
0
0
0
| To Bill Summary |  | 0 |  |  |  | المجموع المرحل إلى ملخص جدول الكميات | 0
0
0